## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
INVESTITOR: KLINIČKA BOLNICA "DUBRAVA" AVENIJA GOJKA ŠUŠKA br. 6, ZAGREB
GRAĐEVINA: 6 KAT- NEUROLOGIJA
LOKACIJA: k.č.br. 9641, k.o. Dubrava
T.D.: 02-04/23
DATUM: Travanj, 2023.
Z.O.P.: KBD-N
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
Izradio:
APG INŽENJERING d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo
Projektant:
Lidija Grebenenar, dipl.ing.arh.
Glavni projektant:
Lidija Grebenenar, dipl.ing.arh.
Prokurist:
Ante Grebenar
SADRŽAJ
0. OPĆI DIO
0.1. Registracija poduzeća
0.2. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
1. TROŠKOVNIK
1.0. Sveukupna rekapitulacija
1.1. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
1.2. Troškovnik elektroinstalacija
1.3. Troškovnik strojarskih instalacija
0.OPĆI DIO
1.TROŠKOVNIK
1.0. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
| 1.1 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| 1.2. ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
| 1.3. STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| U K U P N O (bez PDV-a): |  |  | 0
| + 25 % PDV: |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  | 0
OPĆI UVJETI I NAPOMENE ZA TROŠKOVNIKE:
JEDINIČNA CIJENA U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.
Trošak pribavljanja sve atestne dokumentacije uključiti u cijenu nuđenih stavaka, jer se posebni troškovi neće priznati.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije i to uračunati u cijenu pojedinih stavaka.
Kod cijene nuđenja voditi računa da je za vrijeme građenja raskriveni dio građevine zaštičen od oborina.
Izvođač je dužan kod nuđenja voditi računa da otpad mora razvrstati i takav razvrstan deponirati na specijaliziranim odlagalištima, pa kod nuđenja ponuđač treba voditi računa o udaljenostima za najbliže specijalizirane deponije kao i troškove taksi na njima (deponija metal-staklo-građevinska plastika-stiropor i drugo), uključiti u pojedinoj stavci. Sve navedene radnje uključiti s cijenom u pojedinim stavkama, jer se posebna plaćanja neće priznati.
U svim stavkama uključiti i sav potreban horizontalni i vertikalni transport do mejsta ugradnje.
Za sve stavke građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova potrebno je uključiti sva gruba i fina čišćenja prilikom i nakon izvođenja radova, jer se dodatni troškovi neće dodatno naplačivati.
OBILAZAK PREDMETNE LOKACIJE Izvođeč može obići i detaljno pregledati lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata). Neovisno o tome je li izvođač obišao lokaciju, naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata), te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga izvođač nema pravo zahtjevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata).
U slučaju kakvih nejasnoća ili ocijene ponuđača da je neko od rješenja neprihvatljivo postaviti upit naručitelju radi razrješenja detalja. U protivnom od izvođača će se zahtjevati izvođenje detalja kao što je projektant predložio.
Za pojedine elemente dani su normativi važeči na dan pisanja ovog troškovnika. U slučaju da isti u razdoblju do početka realizacije ovih radova ili u njihovom tijeku budu izmijenjeni, primjenjuju se normativi važeći u vrijeme izvođenja radova.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima.
Prije početka izvođenja pojedine vrste radova izvođač mora dokumentacijom dokazati da je ovlašten za izvođenje tih radova odnosno ugradnju materijala odabranog proizvođača.
Prije početka radova potrebno je izvesti pripremne radove sve u skladu sa zakonskom regulativom s područja zaštite na radu i područja kompletne građevinske regulative, a naročito radove niže navedene. Trošak ovih radova potrebno ukalkulirati u cijenu građenja jer se isti neće posebno obračunavati. - Dobava i montaža privremene ograde u svrhu zaštite prostora samoga gradilišta vizualno i sigurnosno od prostora ostatka parcele, koja mora udovoljavati svim uvjetima važećeg zakona o zaštiti na radu. - Izrada plana organizacije gradilišta.
Izvođač je sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu dužan poduzimati sve propisane mjere i radnje tijekom izvođenja radova proizašle iz tog zakona i cijelokupne pozitivne regulative s područja zaštite na radu, a naročito sljedeće: 1. Osigurati kontenjere na gradilištu za: a/ kontenjer - garderobni za radnike b/ kontenjer - za odmor radnika c/ kontenjeri - za sanitarne potrebe radnika sa suhim WC-ima d/ kontenjer - za tehničku službu gradilišta e/ kontenjer - za nadzornu službu Kontenjeri moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s regulativom s područja zaštite na radu. 2. Postaviti sve potrebne znakove. 3. Postaviti sve zaštitne ograde u svrhu zaštite prostora gradilišta (vizualna i sigurnosna zaštita). 4. Adekvatno razupirati, osigurati i zaštititi sve iskope. 5. Osigurati i zaštititi sve okolne građevine kao cijeline i pojedine njihove dijelove. 6. Plan organizacije gradilišta. Sve navedeno uključiti u pojedine stavke jer se isto neće posebno naplaćivati.
Za potrebe izvođenja radova izvođač je dužan osigurati privremene priključke na infrastrukturu po na osob niskonaponsku električnu mrežu i vodovodnu mrežu, te isto mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Odabir za sve materijale gdje će to biti potrebno odabir dezena boja i slično vršit će projektan uz suglasnost korisnika i odobrenje investitora.
Prije nabave i ugradnje svih materijala, proizvoda i opreme, karakteristike istih moraju biti pregledane i odobrene od strane stručnog nadzora (kako bi se utvrdilo da iste odgovaraju traženim karakteristikama u predmetnoj stavci troškovnika)
POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA
1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, 78/15, 114/18, 110/19) 4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, 78/15 i 118/18, 110/19) 5. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 6. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13.) 7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 8. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, 127/14, 116/18, 25/20) 11. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09., 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 12. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 13. Zakon o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (»Narodne novine«, 48/18)
14. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 78/13.) 15. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, 15/19) 16. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, 107/14) 17. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (»Narodne novine«, 93/17) 18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, 118/19) 19. Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine«, 122/14, 98/19) 20. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, 46/18, 98/19) 21. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, 032/14) 22. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, 112/17, 34/18, 36/19, 31/20) 23. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, 69/05) 24. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (»Narodne novine«, 29/13, 87/15) 25. Pravilnik o provjeri tehničkog rješenja zaštite od požara u glavnom projektu (»Narodne novine«, 88/11) 26. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, 56/12, 61/12) 27. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«, 51/12) 28. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«, 141/11) 29. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, 35/94, 55/94, 142/03) 30. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/2011 i 74/2013) 31. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, 08/06) 32. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (»Narodne novine«, 141/11) 33. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (»Narodne novine«, 56/99)
34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 88/17.) 35. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15, 133/15) 36. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15) 37. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, 145/04.) 38. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (»Narodne novine«, 156/08) 39. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, 29/13)
40. Tehnički propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, 69/06) 41. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (»Narodne novine«, 3/07, 76/07) 42. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (»Narodne novine«, 110/08) 43. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, 3/07) 44. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine«, 87/08 i 33/10, 153/13) 45. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, 5/10, 150/13) 46. Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 35/18, 104/19) 47. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, 17/17, 75/20) 48. Tehnički propis za staklene konstrukcije (»Narodne novine«, 53/17) 49. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
NAPOMENA: Pravilnici i standardi preuzeti su po članu 2. Zakona o preuzimanju Zakona i standarda (NN 53/91.)
1.1.TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.
REKAPITULACIJA:
1 | RUŠENJA I RAZGRADNJE |  |  |  | 0
2 | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
5 | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | DOBAVE I UGRADBE |  |  |  | 0
7 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| Dodati PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
1 | RUŠENJA I RAZGRADNJE
NAPOMENA: Kako se radi o prostorima Kliničke bolnice "Dubrava", prije davanja ponude izvođač treba izvršiti pregled lokacije i građevine (zonu obuhvata radova), kako bi kod formiranja cijene obuhvatio sve potrebne radove i troškove na pripremnim radovima. Kod ponude u svim stavkama uračunati izradu skele za izvođenje istih. Sva rušenja i demontaže treba vršiti pažljivo, kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji zadržavaju oblik, položaj i funkciju. Za vrijeme rušenja moraju biti poduzete sve mjere sigurnosti prema važećim propisima kako bi se zaštitili ljudi i elementi iste građevine. Kod vršenja proboja za nove otvore ili vođenje instalacija u nosivim zidovima i stropovima, zahvat se vrši maksimalno precizno bez narušavanja nosivih svojstava konstrukcije uz potrebna podupiranja. Demontažu obloga montažnih zidova-stijena vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja potkonstrukcije, postojećih dovratnika ili drugih elemenata koji se ne ruše. Sve štete nastale nepažnjom ili radi pravovremenih ne primjenjenih preventivnih mjera zaštite, snosit će izvođač. Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba demontirati i deponirati pažljivo na deponiju kako to odredi nadzor. Prije pristupanja rušenju izvođač u dogovoru s investitorom je dužan izvršiti isključenje napojnih vodova putem ovlaštenih izvođača za pojedine vrste instalacija, sve uključiti u cijenu ponude. Ponuđač je dužan prije davanja ponude detaljno pregledati građevinu, usporediti sa opisom u troškovniku i staviti eventualne primjedbe i dopune, jer se kasnije primjedbe neće uvažiti. Eventualne razlike između predviđenih i potrebnih radova, nastale tokom izvođenja radova potrebno je utvrditi i dogovoriti sa nadzornim inženjerom.
Izvođač je dužan kod nuđenja voditi računa da otpad mora razvrstati i takav razvrstan deponirati na specijaliziranim odlagalištima, pa kod nuđenja ponuđač treba voditi računa o udaljenostima za najbliže specijalizirane deponije kao i troškove taksi na njima (deponija metal-staklo-građevinska plastika-stiropor i drugo), uključiti u pojedinoj stavci. Sve navedene radnje uključiti s cijenom u pojedinim stavkama, jer se posebna plaćanja neće priznati. U svim stavkama uključen i sav potreban transport.
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Pažljiva demontaža metalnog modularnog spuštenog stropa Strop se sastoji od nosivih profila na osnom razmaku 120 cm, širine 10 cm koji formiraju polja 110x110 cm u koja su umetnute po dvije metalne ploče dimenzija 55x110 cm. Demontaža uključuje demontažu nosivih vertikalnih i horizontalnih nosača pričvršćenih u AB strop, predvidivo ovjes do 100 cm. U cijenu stavke uključeno odpajanje svih instalacija i elemenata koji su ugrađeni u spušteni strop, a odnose se prvenstveno na električne, vodovodne i strojarske instalacije i elemente, odpajanje i demontažu elemenata vršiti prema pravilima struke i od strane olaštenih izvođača. Kompletna demontaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m² | 68 |  | 0
2. | Demontaža i vađenje unutarnjih metalnih jednokrilnih vrata sa fiksnim punim nadsvjetlom, uključivo i dovratnik. Upakirati u zaštitnu ambalažu da se spriječi oštećenja kako bi se mogla ponovo montirati. Kompletna demontaža, zaštita, ambalaža i skela uračunata u stavci kao i upotreba odgovarajuće skele. U cijenu stavke uključiti utovara i odvoz na odgovarajuće mjesto odlaganja- skladištenja kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajućeg skladišta (odlagališta).
| a) vrata - vel. 130 x 300 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Pažljiva demontaža montažnih zidova ukupne debljine do 18 cm, maksimalne visine do 4m. U stavci uključena i demontaža metalne podkonstrukcije koja je na razmaku od 60-80cm u kojima su provučene elektroinstalacije, pa je prilikom demontaže potrebno voditi računa da se svi elementi elektroinstalacija odpoje i demontiraju sukladno pravilima struke i od strane ovlaštenog izvođača za tu vrstu radova, isto vrijedi i za ostale instalacije (prvenstveno vodovoda i strojarstva). Kompletna demontaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele. U cijenu stavke uračunato i privremeno deponiranje u neposrednoj blizini gradilišta kako bi nadzor odredio koji će se elementi iskoristiti za ponovnu ugradnju, a sve elemente koji se neće ponovo ugrađivati potrebno je utovariti i odvesti (razvrstano po vrstama materijala) na najbliže odgovarajuće deponije, tu su uključeni i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m² | 10 |  | 0
4. | Pažljivo skidanje PVC sloja pod. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m² | 68 |  | 0
5. | Demontaža sokla završne podne obloge (PVC/linoleum) zajedno sa vezivnim sredstvom. U stavku uključeno skidanje sa svih obodnih zidova. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | mt | 74 |  | 0
6. | Pažljiva demontaža spuštenog stropa na dijelu trase razvoda instalacija, a koji nije u zoni obuhvata radova . Demontiranim elementima je potrebno pažljivo rukovati, jer će se isti vraćati na mjesta gdje su bili ugrađeni. Kompletna demontaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele. U cijenu stavke uračunato i privremeno deponiranje u neposrednoj blizini gradilišta do ponovne montaže stropa.
| a) demontaža spuštenog stropa zbog zamjene instalacija | m² | 68 |  | 0
7. | Pažljiva demontaža kompletne zidne zaštite hodnika, postavljene na visini od 30 i 60 cm od kote gotovog poda. Kompletna demontaža uračunata u stavci. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| a) zaštitna traka na visini od 30 cm od kote gotovog poda | mt | 14 |  | 0
| b) zaštitna traka na visini od 60 cm od kote gotovog poda | mt | 14 |  | 0
8. | Čišćenje prostora u zoni obuhvata od raznih predmeta i starog namještaja koji se neće ponovno ugrađivati. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. U stavci uračunata upotreba radne skele. Obračun po m² tlocrtne površine. | m² | 68 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJA I RAZGRADNJE: |  |  |  | 0
2 | RAZNI ZIDARSKI RADOVI
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Izvedba brušenja i ohrapljivanja postojeće glazure i završno izravnjavanje, debljine sloja od 0,5-2cm. Izravnavanje se izvodi reparaturnim mortom. Uključeni podovi svih hodnika, svih sanitarija, spremišta, čistog rublja, ljekova, prostorije pranja inkubatora, kuhinje osoblja, prostor za sestru, prostor izolacije, novorođenčadi i jedinice intenzivnog liječenja na 1. katu. U prizemlju uključen prostor sobe predstojnika, tajnice, malih zahvata, buđenja i odmora osoblja. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti. | m2 | 68 |  | 0
2. | Popravak i krpanje prodora instalacija u stropu/podu nakon njihove ugradnje. Popravak i krpanje izvesti kako slijedi: • čišćenje, otprašivanje, odmaščivanje, • pločama od kamene vune, Promapyr TA 150, ispunjava se šupljina u stropu kroz granice požarnih zona, te se naknadno aplicira sa Promastop Coating ekspandirajućom prevlakom po ispunjenom otvoru sa obadvije strane prodora. Minimalna debljina Promastop Coatinga je 1,00 mm sa potrošnjom ca. 1850 g/m2. Sve navedeno uključeno je u cijenu stavke. Stavka uključuje sav materijal i rad, sve do potpune funkcionalnosti.
| a) prodori veličine do ø 10 cm | kom | 1 |  | 0
| b) prodori veličine do ø 25 mm | kom | 1 |  | 0
| c) prodori tlocrtne veličine 30x30 cm | kom | 1 |  | 0
| d) prodori tlocrtne veličine 40x80 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Popravak jakim cementnim mortom s uporabom rabic mreže s gornje i donje strane AB ploče, na pozicijama prodora instalacija kroz AB ploču. Stavka uključuje sav rad, materijal, te upotreba radne skele.
| a) obračun po mt otvora širine 0,5 m | mt | 5 |  | 0
| UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3 | SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava materijala, bojanje i lakiranje dvokomponentnim poliuretanskim lakom RAL 9001, postojeća metalna vrata, fiksna puna nadsvjetla i dovratnici. Voditi računa da će rad biti potrebno izvoditi u više slojeva radi prekrivanja postojeće intenzivne boje. U cijenu stavke uključena je priprema plohe, nanošenje svih potrebnih slojeva boje kako bi se postigao traženi RAL. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.
| a) vrata vel.140x300 cm | kom | 3 |  | 0
| b) vrata vel. 70x300 cm | kom | 1 |  | 0
2. | Gletanje unutarnjih zidova disperzivnim kitom, gletanje zidova izvedenih od gipskartonskih/gips ploča. Stavka obuhvaća brušenje, čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje te prevlačenje disperzivnim kitom prvi i drugi put uz upotrebu lake pokretne skele. Visina gletanja do 3,50 m. Stavka uključuje rad, sav potreban materijal, te zaštitu svih prethodno ugrađenih elemenata. | m² | 150 |  | 0
3. | Dobava materijala, bojanje i lakiranje dvokomponentnim poliuretanskim lakom RAL 9001, postojećih zidnih pregrada izvedenih o metalne kostrukcije i podkonstrukcije, te metalnih panela. Voditi računa da će rad biti potrebno izvoditi u više slojeva radi prekrivanja postojeće intenzivne boje. U cijenu stavke uključena je priprema plohe, nanošenje svih potrebnih slojeva boje kako bi se postigao traženi RAL. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. | m² | 10 |  | 0
4. | Bojanje svih (postojećih i novih) unutarnjih zidova perivim bojama. Vodorazrjediva boja izrađena na osnovi akrilatne vodene disperzije, za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih zidova, kao Dekolit 20 aqua, ili jednakovrijedna. Zaštita vanjskih i unutarnjih zidova: svih vrsta čvstih i suhih mineralnih žbuka, betona, siporeksa, vlaknenocementnih ploča, gipskartonskih ploča itd. u industrijskim, stambenim i javnim zgradama (skladišta, garaže, terase, podrumi, ostave, laboratoriji, bolnice, škole, vojarne i sl.). Izvrsno prianja na podlogu, spriječava prodor vode i štetnih plinova u podlogu, otporna je na pranje vodom, detergentima i dezinfekcijskim sredstvima, postojana je prema utjecaju blagih koncentracija kiselina i lužina, spriječava prolaz CO2 (karbonatizaciju betona). Razrjeđuje se s oko 5% čiste vode. Paropropusnost/ Relativni otpor difuziji vodene pare, sD-vrijednost (HRN EN ISO 7783-2:2002): klasa II –srednje paropropusna; Kapilarna vodoupojnost/ Koeficijent kapilarne vodoupojnosti, w (HRN EN 1062-3:2002): klasa III – slabo vodoupojna; Čvrstoća prionljivosti na betonskoj podlozi (EN ISO 4624): 3,97 MPa (40% A; 40% C; 20% B); A=podloga, C=boja, B=ljepilo. Klasifikacija po EN 13300: Otpornost na mokru abraziju: Klasa 1; Pokrivna moć premaza: Klasa 2; Stupanj sjaja: Mat, Maksimalna veličina zrna: Fina pH -vrijednost 8,0 – 9,5 Suha tvar % 63,4 ± 1
| Viskoznost ( Brookfield,sp.5/20, 23ºC) 3 800 – 5 500 mPa s; Gustoća 1,48 – 1,52 kg/l Sadržaj hlapivih organskih tvari do 30 g/l; Sjaj, 850 (HRN EN ISO 2813:2004 3-5 %; HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30 g/l; Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća, te impregnirana POLIFLOR IMPREGNACIJOM ili FASADEX SN VEZOM. S površine betona i cementne glazure odstraniti cementnu skramicu. 0,17-0,25 l/m2 za 2 sloja Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge. U cijenu stavke uključena je priprema plohe, nanošenje svih potrebnih slojeva boje kako bi se postigao traženi RAL. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i podaci koji ga određuju kao jednakovrijednog traženom) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | m² | 276 |  | 0
5. | Bojanje stropova od gipskartonskih ploča perivim bojama. Vodorazrjediva boja izrađena na osnovi akrilatne vodene disperzije, za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih zidova, kao Dekolit 20 aqua, ili jednakovrijedna. Zaštita vanjskih i unutarnjih zidova: svih vrsta čvstih i suhih mineralnih žbuka, betona, siporeksa, vlaknenocementnih ploča, gipskartonskih ploča itd. u industrijskim, stambenim i javnim zgradama (skladišta, garaže, terase, podrumi, ostave, laboratoriji, bolnice, škole, vojarne i sl.). Izvrsno prianja na podlogu, spriječava prodor vode i štetnih plinova u podlogu, otporna je na pranje vodom, detergentima i dezinfekcijskim sredstvima, postojana je prema utjecaju blagih koncentracija kiselina i lužina, spriječava prolaz CO2 (karbonatizaciju betona). Razrjeđuje se s oko 5% čiste vode. Paropropusnost/ Relativni otpor difuziji vodene pare, sD-vrijednost (HRN EN ISO 7783-2:2002 ili jednakovrijedna norma): klasa II –srednje paropropusna; Kapilarna vodoupojnost/ Koeficijent kapilarne vodoupojnosti, w (HRN EN1062-3:2002 ili jednakovrijedna): klasa III – slabo vodoupojna; Čvrstoća prionljivosti na betonskoj podlozi (EN ISO 4624 ili jednakovrijedna): 3,97 MPa (40% A; 40% C; 20% B); A=podloga, C=boja, B=ljepilo. Klasifikacija po EN 13300: Otpornost na mokru abraziju: Klasa 1; Pokrivna moć premaza: Klasa 2; Stupanj sjaja: Mat, Maksimalna veličina zrna: Fina pH -vrijednost 8,0 – 9,5 Suha tvar % 63,4 ± 1
| Viskoznost ( Brookfield,sp.5/20, 23ºC) 3 800 – 5 500 mPa s; Gustoća 1,48 – 1,52 kg/l Sadržaj hlapivih organskih tvari do 30 g/l; Sjaj, 850 (HRN EN ISO 2813:2004 3 ili jednakovrijedna norma-5 %; HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30 g/l; Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća, te impregnirana POLIFLOR IMPREGNACIJOM ili FASADEX SN VEZOM. S površine betona i cementne glazure odstraniti cementnu skramicu. 0,17-0,25 l/m2 za 2 sloja Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge. U cijenu stavke uključena je priprema plohe, nanošenje svih potrebnih slojeva boje kako bi se postigao traženi RAL. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i podaci koji ga određuju kao jednakovrijednog traženom) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | m² | 68 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
4 | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Izrada, dobava i ugradnja prozora od lamistal stakla u svemu jednakovrijedan kao CRW AB 62 AL. Prozori izrađeni prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Okvir prozora izrađen od aluminijskg profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka je debljini zida. Ugradnju unutarnjeg prozora izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljača sistema. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i statičku provjeru, sve uključeno u cijenu stavke. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i podaci koji ga određuju kao jednakovrijednog traženom): -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
| a) prozor vel. 120x60 cm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA - unutarnja bez antibakterijskog sloja: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA: |  |  |  | 0
5 | MONTAŽERSKI RADOVI
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i montaža pregradnog zida ukupne debljine 15 cm protupožarne otpornosti EI 90 i zvučne zaštite Rw 62 dB. Nenosivi unutarnji pregradni zid čini jednostruka metalne podkonstrukcija i obostrana dvostruka obloga. Područje ugradnje 2 prema normi HRN DIN 18183. Visina zida do 4,0 m. Ukupna širina zida 15,0 cm. Jednostruka potkonstrukcija izrađena iz čeličnih završno pocinčanih profila prema HRN EN 14195, koju je potrebno učvrstiti u građevne dijelove (zid, strop i pod), te ju je potrebno temeljno zabrtviti brtvenim kitom. Pocinčani profili UW i CW/MW 100. Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm. Obostrana dvostruka obloga iz gipsanih ploča tip u svemu jednakovrijedan kao fireboard A1 GM-F prema HRN EN 15283-1, debljine 2x12,5 mm. Za ugradbu koristiti XTN vijke. U cijenu stavke uključen izolacijski sloj iz kamene vune debljine 100 mm, prema HRN EN 13162. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog i drugog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K3. Razred protupožarne otpornosti EI 90. U cijenu stavke uključiti punoplošno gletanje cijelih površina i upotrebu radne skele. Uključivo potrebna konstrukcija, prema pravilima struke i uputi proizvođača. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključena upotreba radne skele. PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i podaci koji ga određuju kao jednakovrijednog traženom): -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | m2 | 13 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja UA profila širine do 150 mm debljine 2 mm, za ugradnju metalnih dovratnika i vratnih krila u pregradne zidove izvedene od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane dvostruke obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.. | mt | 11 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja utičnih kutnika za ugradnju UA čeličnih profila. Utični kutnici se postavljaju u pregradne zidove izvedene od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane dvostruke obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
4. | Ponovna montaža spuštenog stropa nakon izvedbe trase razvoda instalacija, strop koji nije u zoni obuhvata radova. Kompletna montaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele.
|  | m2 | 68 |  | 0
5. | Nabava i montaža modularnog akustičnoga higijenskog spuštenoga stropa. Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti: - Ploče prosječne apsorpcije zvuka min. αw = 0,90H prema EN ISO 11654 ili jednakovrijednoj i NRC = 0,90 prema ASTM C 423-01 – Klasa apsorbera „A“ ili jednakovrijednoj. - Ploče su otporne na relativnu zračnu vlagu do 100%. - Ploče su svrstane u klasu nezapaljivih građ. materijala A2-s1,d0 prema DIN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj. - Strop klasificiran za čiste prostore u 3. razred prema ISO 14644-1 ili jednakovrijednoj. - Refleksija svjetlosti oko 88%. Spušteni strop od akustične mineralne ploče presvučene apsorpcijskom tkaninom, sistem vidljive konstrukcije. Dimenzije ploče su 600x600 mm (uključivo i kombinacija ploča 600x1200 mm) debljine 19 mm. Glatke ploče u bijeloj boji s ravnim rubom, se polažu u bijelu čeličnu antikorozivnu T konstrukciju klase „D“ širine 24 mm. Zidni rubni profil je L profil dim. 19/24 mm u bijeloj bolji. Visina spuštanja stropa je 56cm. Montaža stropa se vrši prema uputama proizvođača i prema shemi polaganja. U cijenu stavke uključena je izvedba niša na mjestu postave zaštite od sunca. U stavci uključen sav potreban osnovni i pomoćni materijal i rad do potpune gotovosti, te dodatak na pripasivanje uz rasvjetna tijela, ventilacije i druge elemente u stropu.
| ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj: __________________________________________________________________________________________________ | m2 | 68 |  | 0
| UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6 | DOBAVE I UGRADBE
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i postavljanje oznaka, tipskih pločica za pojedine prostorije. Pločice su do leksana u boji po izboru projektanta , dimenzija 15×20 cm, tisak crne boje. U stavku uključenisav rad i materijal osnovni i pomoćni, do potpune gotovosti. | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO DOBAVE I UGRADBE: |  |  |  | 0
7 | RAZNI RADOVI
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Podrezivanje postojećih vrata do 2 cm prije bojanja te njihova obrada za bojanje. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal sve do potpune gotovosti.
| a) vrata vel.130x300 cm | kom | 3 |  | 0
| b) vrata vel. 70x300 cm | kom | 1 |  | 0
2. | Montaža kompletne drvene zaštite hodnika visine 40 cm, obojane lak bojom po izboru investitora. Postavljene na visini od 30 i 60 cm od kote gotovog poda. Kompletna montaža uračunata u stavci. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| a) zaštitna traka na visini od 30 cm od kote gotovog poda | mt | 10 |  | 0
| b) zaštitna traka na visini od 60 cm od kote gotovog poda | mt | 10 |  | 0
3. | Postavljanje demontiranih vrata sa fiksnim punim nadsvjetlom i dovratnika. U cijenu stavke uključiti sve potrebno da se vrata montiraju na nove pozicije.
| a) vrata - vel. 130 x 300 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i postavljanje zaštitnih ploča za zid od iverice. Ploče od iverice su dimenzije 60x270 cm. Ploče se postavljaju na suhu , čistu, očišćenu, ravnu podlogu. U stavku uključiti i bojanje ploča u boji koju izabere investitor. Obračun po mt ugrađenih količina. | mt | 10 |  | 0
5 | Dobava materijala, bojanje i lakiranje dvokomponentnim poliuretanskim lakom RAL 9001, postojećih radijatora. Voditi računa da će rad biti potrebno izvoditi u više slojeva radi prekrivanja postojeće intenzivne boje. U cijenu stavke uključena je priprema plohe, nanošenje svih potrebnih slojeva boje kako bi se postigao traženi RAL. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  | 0
1.2. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
IZRADIO: Branimir Zelanto struč.spec.ing.el.
VAŽNA NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK:
OPĆI UVJETI NUĐENJA - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ovaj troškovnik je izrađen na bazi glavnog projekta. Pojedine stavke i količine će se još u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati radi rješavanja detalja u revizijama izvedbenog projektu. Prije nabave i ugradnje opreme treba dobro proučiti projekt elektroinstalacija i konzultirati se s nadzorom i projektantom. Svi nacrti i troškovnici čine jedinstvenu cjelinu i ne mogu se interpretirati odvojeno.
Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
Troškovima su obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi (izrada skela, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja, puštanja u pogon i drugo, do pune funkcionalnosti).
U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal, bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje) te postavljanje sheme izvedenog stanja. U razvodnim ormarima treba predvidjeti do 30% rezervnog prostora u odnosu na projektom predviđene jednopolne sheme.
Kod davanja ponude ponuđač je dužan koristiti kompletnu dokumentaciju, a radi otklanjanja svih nejasnoća konzultirati se po potrebi sa projektantom. Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj specifikaciji.
Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kablova, različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.
Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske. Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora.
Izmjene tehničkih rješenja i specifikacije vrijede samo uz odobrenje projektanta. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku troškova), što je uvijet za primopredaju izvedene instalacije.
REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIKA ELEKTROINSTALACIJA
A | JAKA STRUJA |  |  |  | 0
B | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
| U K U P N O |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - JAKE STRUJE
A.1 | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
A.2 | INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 0
A.3 | RASVJETA |  |  |  | 0
A.4 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| U K U P N O |  |  |  | 0
A) | JAKA STRUJA
A.1 | RAZDJELNICI
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava, montaža i spajanje opreme u postojeći razvodni ormar:
1 kom-diferencijalna diferencijalna strujna zaštitna sklopka 40/0,03A/4p
1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/3p/10kA
6 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA
1 kom-izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kompl-Bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara uključujući jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list ormara, oznake kabela i opreme.
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A.1 RAZDJELNICI: |  |  |  | 0
A.2 | INSTALACIJE JAKE STRUJE
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i montažnim materijalom:
| a) CS25 | m | 15 |  | 0
| b) CS20 | m | 20 |  | 0
| c) CS16 | m | 30 |  | 0
2. | Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske kanale, zaštitne cijevi i djelomično na obujmice kabela slijedećih tipova:
| a) NYM-J 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| b) NYM-J 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
| c) UTP Cat.5e | m | 20 |  | 0
| d) H07VK 16mm2 | m | 10 |  | 0
| e) H07VK 10mm2 | m | 15 |  | 0
| f) H07VK 6mm2 | m | 20 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala:
| a) obična sklopka | kom | 3 |  | 0
| b) sklopka serijska | kom | 5 |  | 0
| d) sklopka izmjenična | kom | 2 |  | 0
| e) sklopka križna | kom | 1 |  | 0
| f) šuko utičnica | kom | 30 |  | 0
| g) šuko utičnica sa poklopcem | kom | 3 |  | 0
Stavke uključuju modul, montažnu kutiju, nosivi okvir i masku
4. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije 100x100 N/Ž IP55, komplet sa potrebnim uvodnicama | kom | 10 |  | 0
5. | Pregled i ispitivanje postojeće instalacije koja se zadržava te njena prilagodba novim zahtjevima u dogovoru s investitorom | sati | 10 |  | 0
| UKUPNO A.2 INSTALACIJE JAKE STRUJE: |  |  |  | 0
A.3 | RASVJETA
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Svjetiljka podobna za čiste i aseptičke prostore. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 16W, 3000K, CRI>90. Stupanj mehaničke zaštite IP54IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1". Tehničke karakteristike: - Stropna ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija, završni premaz epoksi poliester otporan za UV zračenja - Svjetiljka podobna za čiste i aseptičke prostore - Difuzor od mat plastike sa smanjenim blještanjem - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojna napravom - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 16W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1581m - Efikasnost svjetiljke minimalno 98 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI90 - Faktor snage >0.9 - Klasa zaštite II - Mehanička zaštita minimalno IP54 IK07 - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Dimenzije svjetiljke maksimalno promjer 172mm, dubina 30/38mm - Dimenzije otvora za ugradnju: minimalno promjer 150mm, maksimalno 155mm | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom, s ugrađenim prekidačem. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 9W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP44. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4". Tehničke karakteristike: - Zidna svjetiljka s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija, u prirodnoj boji - ugrađen prekidač na kućište svjetiljke - Mogućnost horizontalne i vertikalne montaže - Opalni difuzor izrađen od polikarbonata - Klasa energetske efikasnosti minimalno A++ - Klasa zaštite I, klasa požarne otpornosti "F" - Test užarene žice 850°C - Ugrađena LED predspojna naprava - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 9W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1041lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 115 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP44 - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Dimenzije svjetiljke: 600x47x82mm - Masa svjetiljke maksimalno 0.9kg | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom za montažu u modularne i gipskartonske stropove. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 30-39W podesivo, 3000K, UGR19, Ra≥80. Stupanj mehaničke zaštite IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5". Tehničke karakteristike: - Ugradna stropna svjetiljka za montažu u modularne i gipskartonske stropove - Simetrična direktna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od čelika, okvir od aluminija - Bijela boja kućišta RAL9016 - Mikroprizmatični PMMA difuzor sa smanjenim bliještanjem maksimalni UGR 19.2 - Faktor treperenja < 5% - Integrirana LED predspojna naprava podesiva na više snaga - Životni vijek izvora minimalno 50000h L80/B10 (Tq 35°C) - LED sustav maksimalne snage 30-39W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4500lm/39W, 4200lm/36W, 4000lm/33W, 3600lm/30Wlm - Dimenzije: 595x595x33mm - Masa svjetiljke maksimalno 2.18kg - Dozvoljena ambijentalna temperatura -10°C do 35°C - Minimalna svjetlosna efikasnost 121lm/W-116lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje CRI≥80 - Klasa zaštite II - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40IK02 | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 30W, 4000K, CRI80, UGR<17. Stupanj mehaničke zaštite IP40 IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8". Tehničke karakteristike: - Ugradna stropna svjetiljka za modularne stropove 600x600 - Simetrična direktna svjetlosna distribucija - Lećasta optika za kontroliranu raspodjelu osvjetljenja te smanjeno blještanje, maksimalni UGR 17 - Kućište izrađeno od pocinčanog lima, okvir od aluminija - Bijela boja kućišta - Vrlo niska količina treperenja - LED predspojna naprava - Životni vijek izvora minimalno 50000h L80/B20 - LED sustav maksimalne snage 30W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3966lm - Dimenzije: 595x595x9/39mm - Masa svjetiljke maksimalno 2kg - Minimalna svjetlosna efikasnost 132 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40IK06 | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje ugradne stropne sigurnosne svjetiljke optikom za evakuacijske puteve. LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2W, autotest funkcija, stupanj mehaničke zaštite IP20IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1". Tehničke karakteristike: - Ugradna stropna sigurnosna svjetiljka s optikom za evakuacijske puteve - Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata - Svjetiljka s ugrađenom baterijom - Snaga LED izvora maksimalno 2W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 310lm - Vrijeme punjenja maksimalno 12h - Tip baterije LiFePO4 3,2V - Autonomija svjetiljke 3h - Svjetiljka u pripravnom spoju - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK07 - Dozvoljena ambijentalna temperatura od 0 do +40 °C - S autotest funkcijom - Ugrađen LED indikator prisutnosti mrežnog napajanja - Ugrađen LED indikator faze punjenja - Dimenzije svjetiljke fi65 x 25 mm | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke, s jednostranim printanim piktogramom "DOLJE". LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2W, autotest funkcija, stupanj mehaničke zaštite IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1" Tehničke karakteristike: - Protupanična svjetiljka s jednostrano printanim piktogramom "DOLJE" za montažu u strop - Kućište ugradno izrađeno od bijelog polikarbonata - Svjetiljka s ugrađenom baterijom - Snaga LED izvora minimalno 2W - Vrijeme punjenja maksimalno 12h - Tip baterije LiFePO 4 6,4V - Autonomija svjetiljke 3h - Svjetiljka u trajnom spoju - Vidljivost 30m - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - Dozvoljena ambijentalna temperatura od 0 do +40 °C - S autotest funkcijom - Ugrađen LED indikator prisutnosti mrežnog napajanja - Ugrađen LED indikator faze punjenja - Dimenzije svjetiljke 337x225x72 mm | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO A.3 RASVJETA: |  |  |  | 0
A.4 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:
· Izjave sukladnosti ugrađene opreme i kabela · Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije · Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa · Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira · Zapisnik o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete · Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju · Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete · Ispitni listovi razvodnih ormara · Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | kompl | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje i predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A.4 ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - SLABE STRUJE
B.1 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
| U K U P N O |  |  |  | 0
B) | SLABA STRUJA
B.1 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava, montaža i spajanje 1x patch panel s 24 porta Cat.6/ u postojeći komunikacijskog ormar | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i montažnim materijalom:
| CS25 | m | 5 |  | 0
| CS20 | m | 20 |  | 0
3. | Dobava i polaganje komunikacijskih kabela UTP cat.6 u prethodno položene kanale i cijevi | m | 200 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijskih priključnica 2xRJ45 Cat.6 | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskih muških konektora RJ45 Cat.6 za spajanje opreme | kom | 20 |  | 0
6. | Dobava, montaža patch kabela u komunikacijske ormare
| duljine 1m | kom | 10 |  | 0
7. | Izrada spojeva kabela na konektore RJ45 na patch panelima | kom | 20 |  | 0
8. | Izrada oznaka na patch panelima i na priključnim mjestima | kompl | 1 |  | 0
9. | Potrebni sitni, spojni i montažni pribor za potpunu izvedbu instalacije | kompl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje instalacije, atesti i ispitni protokol za svaki položeni kabel sve prema ISO 11801 Klasa D. | kom | 20 |  | 0
11. | Kompletiranje i predaja investitoru
1 kom-uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku
1 kom-izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| Nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
13. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jednom na CD-u | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO B.1 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA: |  |  |  | 0
1.3. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
IZRADIO: Dubravko Vlahović dipl.ing. stroj.
Br.ovl: S 698
1. | INSTALACIJA KLIMA RADIJATORA
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1.1. | ¸Čišćenje i servis postojećih klima radijatora
- indukcioni aparat za grijanje i hlađenje sa spojem
na dovod svježeg pripremlejnog zraka
komplet sa ličenjem uređaja - boja prema izboru
arh projektanta , komplet sa sitnim potrošnim
materijalom
|  | kompl | 3 |  | 0
| STAVKA 1 UKUPNO eur |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA VENTILACIJE
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
2.1. | Demontaža i čišćenje postojećih odsisnih ventila
u sanitarijama komplet sa ugradnbjom na
demontirano mjesto
|  | kompl | 2 |  | 0
2.2. | Demontaža postojećeg anemostata odsisnog
čišćenje istih te ugradnja na novo mjesto
dim anemostata 350x350 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.3. | Demontaža postojećih ventilacionih kanala u
nadstroplju komplet sa ovjesom i držaćima
|  | kg | 30 |  | 0
2.4. | Ventilacioni kanali izrađeni od pocinčanog lima komplet sa
koljenima, prelaznim komadima, spojnim materijalom, ovjesom,
te ručnim regulacionim klapnama na odvajanj i spajanju kanal
debljine stjenke prema propisu - dobava i ugradnja
|  | kg | 20 |  | 0
2.5. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čeličnih profila i lima - dobava i ugradnja
|  | kg | 60 |  | 0
2.6. | Iznošenje demontiranih kanala i nosača
izvan građevine , utovar na kamion
te odvoz kanala i cijevi na gradsku deponiju (20 km)
|  | kompl | 1 |  | 0
| STAVKA 2 UKUPNO eur |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
3.1. | Zatvaranje dovoda kisika i komprimiranog zraka na
te priprema za demontažu dijela razvoda
|  | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Demontaža cijevnog razvoda kisika i KZ u prostoru
komplet sa nosačima i ovjesom
cijev Cu 8x1 uz zaštitu otvora na cijevi na mjestima
demontaže
|  | m | 6 |  | 0
3.3. | Demontaža postojećih nazidnih priuključaka u sobama
komplet sa pripadajućim cijevima promjera 8 mm
u duljini od 6 m
|  | kom | 1 |  | 0
3.4. | Ugradnja demontiranih nazidnih priključaka na novo
mjesto
|  | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja specijalnih tvrdih cijevi za razvod medicinskih plinova, komprimiranog zraka i vakuuma. Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom. Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Kvaliteta cijevi za ugradnju u bolničke ustanove
Dimenzije i dužine cijevi:
| Ø 8×1 | m | 40 |  | 0
| Ø 10×1 | m | 10 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja svih potrebnih spojnih dijelova od bakra predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoji se iz: cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem: castolin žica od srebrne legure i castolin .
Materijal za učvršćivanje sastoji se iz: gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i ugradnja sigurnosnih zidnih priključaka za kisik i KZ za montažu na zid
Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
plastične kutije za ugradnju na zid s
priključkom 8×1,
nepovratnim ventilom
unutarnjim osiguračem vrste medija
Utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje s oznakom pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | kompl | 8 |  | 0
3.8. | Probni pogon i ispitivanje postrojenja sukladno važećim propisima, uz prilog pisanog izvješća o postignutim parametrima.
|  | kompl | 1 |  | 0
| STAVKA 3 UKUPNO eur |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | KLIMA RADIAJTORI |  |  |  | 0
2. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
3. | MEDICINSKI PLINOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR |  |  |  | 0
projektant :
Dubravko Vlahović, dipl.ing.stroj.