## SPECIFIKACIJA
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
12 kanalni EKG holter (Zavod za bolesti srca i krvnih žila)
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osnovne karakteristike uređaja
1.1. | Uređaj za 12-kanalno snimanje EKG-a. | kom | 15
1.2. | Broj kanala: 12
1.3. | Dimenzije: 102 x 62 x 24 mm
1.4. | LCD ekran, rezolucije:5,2 cm dijagonale 128 x 64px
1.5. | Detekcija pacemakera 100 μs / s 40000 Hz detekcijom
1.6. | Medij snimača SD kartica (Secure-Digital) 256 MB – 2 GB
1.7. | Trajanje snimanja 1 - 7 dana
1.8. | Frekvencija uzorkovanja od 2000Hz sa 16 bitnom rezolucijom
1.9. | Obrada predložaka na više razina
1.10. | Analiza Ritma
1.11. | HRV tablični pregled i evaluacija
1.12. | ST tablični pregled i evaluacija
1.13. | Glasovne bilješke na modul tijekom snimanja
1.14. | Mrežno povezivanje liječnika i sestre/tehničara
1.15. | Računalni program za obradu na hrvatskom jeziku
1.16. | Snimanje na 3, 7 i 12 kanala
1.17. | Grafička podjela događanja
1.18. | Analiza pacemakera
1.19. | HRV trendovi
1.20. | ST trendovi
1.21. | QT, QTc tablična evaluacija
1.22. | QT, QTc trend
1.23. | QT/RR i QT/HR grafovi
1.24. | PQ tablična evaluacija
1.25. | PQ trendovi
1.26. | PQ/RR i PQ/HR grafovi
1.27. | Monitor aktivnosti pacijenta
1.28. | Prikaz "WATERFALL" moda
1.29. | Reljefna karta otkucaja
1.30. | Poincaré prikaz za brzi pregled događaja
1.31. | Tahogram
1.32. | PSD Graf - spektralna analiza srčanog ritma
2. | Sofverski modul za analizu holter zapisa kompatibilan sa stavkom 1. | kom | 1
3. | Ostalo
3.1. | Edukacija osoblja za korištenje pripadajuće aplikacije za analizu holtera
3.2. | Jamstvo na uređaj najmanje 2 (dvije) godine
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: