## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | ______________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Skener s potrebnom opremom za Kliniku za kirurgiju lica, čeljusti i usta - Poliklinika
Red. broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Uređaj za digitalno 3D skeniranje zuba i/ili čeljusti | kom | 1
1 | • Ručni intraoralni skener • Mogućnost skeniranja u boji • Preciznost skeniranja 10 mikrometara ili manje • Brzina skeniranja čeljusti 60 sekundi ili manje • Bežična tehnologija skeniranja • Mogućnost bežičnog skeniranja na udaljenosti od 10 metara ili više • Vrijeme trajanja jednog punjenja baterije: 50 minuta kontinuiranog skeniranja ili više • Vrijeme punjenja baterije: 2 sata ili manje • Mogućnost spremanja digitalnih otisaka u elektronski oblik na računalo • Mogućnost dodavanja HD1 fotografija na 3D skenirani model • Mogućnost određivanja boje odnosno nijanse zubi pomoću skenera • Uključena funkcija za navigiranje korisnika prilikom skeniranja • Uključen LED indikator statusa skenera • Težina skenera 300 grama ili manje • Bez potrebe za kalibracijom odnosno podešavanjem uređaja nakon svakog skeniranja • Uključeno računalo i softver za upravljanje procesom skeniranja i planiranje terapije • Mogućnost povezivanja softvera sa ostalim CAD/CAM softverima Edukacija 2 zaposlenika za intraoralni 3D skener u trajanju 3h
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
|  |  | M.P. |  | _______________________________
(Potpis odgovorne osobe)