## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ___________________________________________
| 10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
Jednogodišnje usluga servisnog održavanja Maquet ECMO medicinskih uređaja
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Serijski broj uređaja | Godina proizvodnje | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač - zemlja porijekla | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cardio Help | kom | 1 | 90410623 | 2013
1.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
2. | Rotaflow | kom | 1 | 90430825 | 2013
2.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
3. | Rotaflow | kom | 1 | 90430819 | 2013
3.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
4. | Gas Blender EGB 40 | kom | 1 | 90005261 | 2013
4.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, zamjena O2 Čelije, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
5. | Gas Blender EGB 40 | kom | 1 | 90005260 | 2013
5.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, zamjena O2 Čelije, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
6. | Gas Blender EGB 40 | kom | 1 | 90005262 | 2023
6.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, zamjena O2 Čelije, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
7. | Hiter Unit HU 35 | kom | 1 | 90004317 | 2013
7.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača.
8. | Hiter Unit HU 35 | kom | 1 | 90004376 | 2013
8.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača.
9. | Hiter Unit HU 35 | kom | 1 | 90004392 | 2013
9.1. | Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača.
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Napomena: 1. Izvođač se obvezuje preventivno održavati navedenu medicinsku opremu i uređaje prema uputstvima proizvođača: redoviti servis se sastoji od ispitivanja i podešavanja mehaničkih i elektroničkih parametara opreme. Kontrola funkcije cjelokupnog uređaja, isporuka i ugradnja dijelova za redovito održavanje. Izdavanje potvrde o obavljenom servisu, ocjena stanja uređaja. Putni troškovi do mjesta obavljanja radova. 2. Usluge koje ne uključuje: Kvarovi nastali kao posljedica nestručnog rukovanja, kvarovi koji su rezultat upotrebe neoriginalnih dijelova i pribora, kvarovi koji su posljedica modifikacije opreme od strane korisnika, te kvarovi nastali zbog više sile (strujni udar, udar groma, poplave, požara ili sl.)