## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Dijagnostička radna stanica za mamografiju
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dijagnostički monitor | kom | 2
Minimalne tehničke karakteristike:
1.1. | Rezolucija (aktivna), dijagonala: 541 mm (21.3")
1.2. | Rezolucija: min. 2100x2800
1.3. | Omjer slike: 16:10
1.4. | Udaljenost središta piksela („pixel pitch“): ≤ 0.1545 mm
1.5. | Najveća osvijetljenost monitora kad je DICOM kalibriran: ³ 600 cd/m2
1.6. | Dubina prikaza sive skale: 10 bita
1.7. | Zaštitno staklo, nereflektirajuće
1.8. | Ugrađen prednji senzor
1.9. | Ugrađen senzor ambijentalnog osvjetljenja
1.10. | Podesiv po nagibu, okretanja oko osi, visini
1.11. | Sukladan Uredbi (EU) za medicinske proizvode 2017/745 minimalno klasa 2a
1.12. | Jamstvo: min 5 godina
2 | RADNA STANICA | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike:
2.1. | Intel i7 ili jednakovrijedan
2.2. | 16 GB RAM
2.3. | 512 GB SSD
2.4. | Ugrađen optički DVD±RW uređaj
2.5. | Odgovarajuća grafička kartica certificirana od strane proizvođača
2.6. | Win 11 pro ili jednakovrijedan
2.7. | Standardni monitor rezolucija min 23,8", podesiv po nagibu, okretanja oko osi, visini
2.8. | Jamstvo: min. 3 god
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: