## Sheet1
Prilog 2.Troškovnik
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
10000 Zagreb | [5 empty] | Ponuditelj
Dentalni 3D printer s potrebnom opremom
Red. broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 3D printer | kom | 1
• Ugradbeni volumen: 310 x 174 x 220 mm • Više odabira mogućnosti sloja za print: 25, 50 i 100 µm • jednobojni 4k LCD zaslon • Brzina ispisa minimalno 18 mm na sat • Brzina stvrdnjavanja od 2 sekunde po sloju pri 50 µm • Intenzitet svjetla - LCD zaslon: 5mW/cm² • Razlučivost: XY razlučivost od 81µm pruža točnost skeniranih podataka ≥95% na <100 µm i ≥70% na <50 µm • tehnologija printanja uz podizanje kadice • Valna duljina izlaza svjetlosti: 410n • kalibriran • Dodirni zaslon od 7 inča • Integrirani kontrolni sustav za optimalnu izvedbu sa kontrolom nadopune smole • opcija za samočišćenje • Lako čišćenje platforme i posude s dvostrukom brtvom i praktičnim ručkama za nošenje • Mogućnosti izmjenjive platforme bez ponovnog kalibriranja • Robusna aluminijska konstrukcija s bojom otpornom na otapala • staklo visoke tolerancije • Platforma za print izrađena od pojedinačnih gredica aluminija zrakoplovne kvalitete • Poklopac od čvrste plastike otporan na pucanje od izlaganja kemikalijama • Trinamic pogonski programi motora za izuzetne rezultate tihe i robusne izvedbe • Ultra-tihi PWM ventilatori za hlađenje LED diode • Gumene noge za prigušivanje vibracija na bazi
2 | softversko rješenje za dizajn sa potrebnom opremom | kom | 1
• dizajn krunica i mostova na vijak • dizajn individualnih abutmenta • dizajn prečki • izrada modela • dizajn totalnih proteza • dizajn parcijalnih proteza • skeniranje otisaka • 3d dizajn zubi • izrada splinteva/udlaga • stolno računalo – Intel i7-10700, memorija 64 GB RAM, disk 1 TB NVMe M.2 SSD, grafička kartica NVIDIA Quadro P2200 5G, Windows 10 Pro ili jednakovrijedno ili bolje
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: