## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  |  |  | _______________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Uređaj za transkutalno praćenje plinova u krvi
Red br. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - UREĐAJ ZA TRANSKUTANO PRAĆENJE PLINOVA U KRVI | Jedinica mjere | Količina | Potvrdu tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | Uređaj za transkutano praćenje plinova u krvi | kom | 1
1.1. | Za primjenu kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata
1.2. | Prekonfigurirani profili s različitim postavkama
1.3. | Sigurnosno relevantne postavke zaštićene lozinkom
1.4. | Funkcija spajanja različitih tipova senzora
1.5. | Funkcija odabira prethodno konfiguriranog korisničkog sučelja
1.6. | Način mirovanja s mogućim zatamnjivanjem zaslona
1.7. | Vizualni i zvučni alarmi
1.8. | Funkcija potpuno isključivanje zvučnih alarma
1.9. | Prikaz trendova
1.10. | Prikaz pO2, pCO2, SpO2, pulsa i snage zagrijavanja
1.11. | Funkcija postavljanja polaznih linija (baselines) za pO2, pCO2, SpO2 i RHP
1.12. | Funkcija prikaza statističkih informacija na zaslonu: srednja vrijednost, minimum, maksimum, medijan i standardna devijacija
1.13. | Prikaz delta vrijednosti
1.14. | Prikaz razine baterije, razine plinske boce i preostalog trajanja mjerenja
1.15. | Funkcija postavljanja markera događaja
1.16. | Pohrana podataka do minimalno 200 h
1.17. | Integrirana kalibracijska jedinica za senzor
1.18. | Integrirana zaštita mjesta mjerenja ako se prekorači vrijeme praćenja
1.19. | Isporuka uključuje softver za preuzimanje, analizu, ispis i spremanje podataka kao i konfiguraciju monitora
1.20. | Funkcija spajanja s SOMNOmedics PG/PSG uređajima
1.21. | Funkcija daljinskog nadzora, daljinskog upravljanja i sekundarnog alarmnog nadzora
1.22. | Analogno, LAN i RS232 sučelje
1.23. | Ručka za prijenos uređaja
1.24. | Funkcija provođenja testa osjetljivosti za pO2 i pCO2
1.25. | Dimenzije (V x Š x D) maksimalno 12 cm x 27 cm x 23 cm
1.26. | Težina uređaja maksimalno 2,5 kg
1.27. | Kapacitet baterije najmanje 5h te u stanju mirovanja najmanje do 12h
2. | SENZOR
2.1. | Digitalni senzori (pretvorba signala u glavi senzora)
2.2. | Multiparametarski senzor (tcpCO2, tcpPO2, SpO2, PR)
2.3. | Raspon mjerenja PO2 u minimalnom rasponu 0-800 mmHg
2.4. | Optički princip mjerenja pPO2
2.5. | Pomak pO2 maksimalno 0.1%/h
2.6. | Raspon mjerenja PCO2 minimalno 0,1 - 200 mmHg
2.7. | Pomak pCO2 maksimalno 0,5%/h
2.8. | Funkcija odspajanja senzora od uređaja bez ponovne kalibracije tijekom mjerenja u trajanju minimalno 30 min
2.9. | Pričvršćivanje pomoću štipaljki za uši ili ljepljivih prstenova
2.10. | Integrirano praćenje temperature senzora
2.11. | Interval izmjene membrane minimalno 28 dana
3. | POTROŠNI MATERIJAL I DODATNA OPREMA
3.1. | Poluautomatski membranski set
3.2. | Aplikacijski prsten sa silikonskim ljepilom za osjetljivu i krhku kožu
3.3. | Aplikacijski prsten sa smanjenom silom umetanja senzora
3.4. | Senzor slobodno rotirajući u prstenu
3.5. | Kontaktni gel u bočicama za jednokratnu upotrebu za poboljšanu prevenciju infekcija
3.6. | Dodatni ljepljivi film za okruženje visoke vlažnosti i zahtjevne uvjete kretanja pacijenata
3.7. | Dostupna montažna ploča za sigurno pričvršćivanje na zidnu šinu, stalak za infuziju ili mobilno podvozje na kotačima
Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda:
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: