## Sheet1
Prilog 2. TROŠKOVNIK
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [6 empty] | ______________________________
10 000 Zagreb | [6 empty] | Ponuditelj
Sustav za snimanje i mjerenje hemodinamike
Red.br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed.mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | SUSTAV ZA SNIMANJE I MJERENJE HEMODINAMIKE | kom | 1
1.1 | Promatranje krivulja i parametara kod kardijalne kateterizacije i snimanje parametara:12 kanalni EKG-a, IBP, SpO2, NIBP, CO
1.2 | Zasnovan na prijenosnom monitoru vitalnih funkcija
1.3 | Nosač za montiranje prijenosnog monitora na bolnička kolica
1.4 | Mjerenje minimalno 2 invazivna tlaka
1.5 | Integracija s glavnim sustavom, upravljanje glavnim funkcionalnostima za snimanje putem modularnog elementa s ekranom osjetljivim na dodir
1.6 | Tvrdi disk za pohranu podataka
1.7 | Monitori u boji, najmanje 1 kom, TFT, dijagonale min. 24” u kontrolnoj sobi za prikaz hemodinamskih podataka
1.8 | Prikaz krivulja i parametara na velikom monitoru u sobi za pacijenta
1.9 | Software za hemodinamska mjerenja
1.10 | Kompatibilno s postojećim Azurion 7 FlexArm sustavom
1.11 | Isporučiti početni pribor za mjerenje EKG-a, IBP, NIBP, SpO2 i CO
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: