## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [6 empty] | ______________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [6 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava opreme za zamjenu dotrajalih zapornih ventila u toplinskim podstanicama 1, 2, 3 i 4
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrdu tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos s PDV-om
1. | PRIRUBNIČKI VENTIL ZA TOPLU VODU NP 16 BARA
| DN 150 | KOM | 2
| DN 125 | KOM | 7
| DN 100 | KOM | 15
| DN 80 | KOM | 8
| DN 65 | KOM | 12
| DN 50 | KOM | 12
| DN 40 | KOM | 2
| DN 32 | KOM | 2
2. | KLINGERIT BRTVE ZA TOPLU VODU NP 16 BARA
| DN 150 | KOM | 4
| DN 125 | KOM | 14
| DN 100 | KOM | 30
| DN 80 | KOM | 16
| DN 65 | KOM | 24
| DN 50 | KOM | 24
| DN 40 | KOM | 10
| DN 32 | KOM | 10
| DN 25 | KOM | 10
3. | VIJCI + MATICE
| M20X80 | KOM | 50
| M16X70 | KOM | 350
| M16X65 | KOM | 350
| M12X60 | KOM | 50
4. | ŽIČANE ČETKE ZA MALU BRUSILICU | KOM | 10
5. | NAVOJNA ŠIPKA M16X1000 | KOM | 12
6. | MAST ZA PODMAZIVANJE LIS-3 | KG | 5
7. | SPRAY WD 40 | KOM | 5
8. | KUGLASTA ZAPORNA SLAVINA ZA VODU 1/2" | KOM | 40
9. | KUDELJA | KG | 1
10. | LOCHER PASTA | KOM | 5
11. | MANOMETAR 1/2" 0-10 BAR | KOM | 12
12. | HVATAČ NEČISTOĆA DN 65 | KOM | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: