## GRUPA 8
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  |  | _______________________________________________
Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
USLUGA ISPITIVANJA – GRUPA 8: Ispitivanje elektro energetskog sustava
Red. broj. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ISPITIVANJE ELEKTRO ENERGETSKOG SUSTAVA
1. | Ispitivanje elektro energetskog sustava - električnih instalacija | kom | 1
Zaštita od indirektnog dodira, otpor izolacije električnih kabela, neprekinutost zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala metalnih masa, (objekata KB Dubrava - A,B,C,D,E,F,G H,I kotlovnica, kisikana, objekt tehničkih plinova, skladišta zapaljivih tekućina toplinskih podstamica, vanjske rasvjete)
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupno u eurima s PDV-om: