## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ___________________________________________
| 10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
Aparat za odlaganje opasnog otpada
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice ponude/referenca na katalog na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PREDMET NABAVE
1. | Aparat za odlaganje opasnog otpada Zavod za hematologiju 2 kom, Odjel za onkologiju 1 kom | kom | 3
1.1. | Toksični ili zarazni otpad izravno se zavaruje u aerosolnu nepropusnu, posebnu cjevastu foliju s visokom zaštitnom barijerom. Postupak brtvljenja na beskontaktni način putem senzora. Sustav upozorenja putem LED svjetla. Beskontaktaktne komande za maksimalnu sigurnost. Mogućnost korištenja na ugrađeno baterijsko napajanje. Može se koristiti s mnogo različitih vrsta spremnika, s lako vidljivom razinom punjenja otpada. Kućište napravljeno od nehrđajućeg čelika V2A Zincor. Duljina vrećice formira se automatski. EN ISO 9001: 2008 Nazivni napon: 230V/50Hz Nazivna snaga: 130VA Klasa zaštite: I/IP20 Dimenzije u mm: 476/541/865-1085
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: