## List1
Prilog 2. | Troškovnik
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
___________________________
PONUDITELJ
Električna pila za MFK dvorane
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Električna pila za MFK zahvate
1 | Električna pokretačka jedinica, 305x305x175mm, 100-240V, 50-60Hz, težina 8.300g, sa irigacijskom pumpom, touch screen ekran, dva izlaza za spoj na pokretački kabel, svaki spoj ima karbidni utor za spoj na pokretački kabel, mogućnost "quick" spoja pedale, touch screen određivanje brzine okretanja motora, brzine irigacije te brzine zaustavljanja motora te elektronsko prepoznavanje motora | kom | 1
2 | Kabel 5m za spoj pokretačke jedinica na el. energiju | kom | 1
3 | Elektronski kabel za spoj pokretačke jedinice sa mikronastavkom, nema mikromotora, u svakom mikronastavku je integriran mikromotor, 3m, težina 360g, završetak kabel sa pinovima obloženima karbidom za spoj na mikronastavak i pokretačku jedinicu, na glavi kabela kvačica za "quick" spajanje/odspajanje mikronastavka | kom | 2
4 | Jednostruka pedala, vodootporna, smjer naprijed/nazad, mogućnost uključenja irigacije preko pedale, kabel 5m sa završetkom i elektronskim pinovima obloženim karbidoma za kontakt na pokretačku jedinicu, 250x225x75mm, težina 2.420g, mogućnost da se preko pedale određuje brzina okretanja motora, te način zaustavljana rada motora (trenutni završetak rada motora ili produženi način završetka rada motora) | kom | 1
5 | Low speed mikromotor,0-30.000 1/min, za sve MicroLine nastavke s intra kuplung spojem, 180W, 10Ncm, 123x23mm, 150g | kom | 2
6 | Elektromotorni nastavak za recipročnu pilu, spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, visokokretni motor integriran u nastavak, frekvencija titranja od 0-20.000 okretaja/min, max. snaga 180W, težina 238g, dimenzije 194x23mm, za uključivanje i isključivanje postupak "two steps" | kom | 2
7 | Recipročna pilica, zlatni završetak, 25/0.6mm | kom | 2
8 | Recipročna pilica, zlatni završetak, 27/0.35mm | kom | 2
9 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/2 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x120mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | kom | 2
10 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 2
11 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model plavi, 298x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 2
12 | Silikonski igličasti podmetač, "košara oblik", model 1/2, mali 248x237mm, meke fine iglice - oprema fino utone u podmetač i fiksira se | kom | 2
13 | Identifikacijske pločice za graviranje do 13 slovnih oznaka, plave | kom | 4
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
M.P.