## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | _______________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | Ponuditelj
Nabava brusilice za op. dvoranu neurokirurgije
Red. broj | Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika | Jed. mjere | Količina | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a (kolona 2 x kolona 5) | Stopa PDV-a % | Potvrda karakteristike DA ili NE i stranica u katalogu ili tehničkoj dokumentaciji sa potvrdom traženog
| NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Nabava brusilice za op. dvoranu neurokirurgije | 1: kom; 2: 2
1.1. | Električni motor za rezanje kosti i biomaterijala s konstantnom brzinom rezanja do 75.000 okretaja u minuti i bučnosti manje od 55dB kompatibilan s električnom pokretačkom jedinicom.
1.2. | Kabel za motor sadrži konektor s pinovima radi lakšeg spajanja na el.pokretačku jedinicu. Snaga motora mora biti veća od 150W i okretni moment veći od 0.040Nm.
1.3. | Mogućnost jednostavnog rukovanja uz mogućnost spajanja nastavaka različitih dužina i oblika
1.4. | Mogućnost spajanja transnazalnih svrdala
NAPOMENA: Kompatibilnost s postojećim instaliranim sustavom (konzolom i pedalom) na Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: