## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | _______________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | Ponuditelj
Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju
Red. broj | Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika | Jed. mjere | Količina | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a (kolona 2 x kolona 5) | Stopa PDV-a % | Potvrda karakteristike DA ili NE i stranica u katalogu ili tehničkoj dokumentaciji sa potvrdom traženog
| NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Električni lift za lijes velike nosivosti | 1: kom; 2: 2
1.1. | Nosivost: 250 kg
1.2. | Gornja ploha sa kliznim valjcima
1.3. | Visina podesiva od 40 cm ili niže do 184 cm ili višlje
1.4. | Dužina: minimalno 195 cm ili više
1.5. | Širina: minimalno 72 cm ili više
1.6. | Vanjsko napajanje uređaja za punjenje baterija 220-230V 50 Hz
1.7. | Autonomno baterijsko napajanje uređaja sa pripadajućom opremom za punjenje i kablovima
1.8. | Sustav za spriječavnje pada pokojnika
NAPOMENA: Postojeća oprema u mrtvačnici kojom raspolažemo je kompatibilna isključivo s navedenim dimenzijama lifta za lijes, ukoliko bi dimenzije bile drugačije od navedenog, trebali bi mijenjati i uložne police u rashladnoj komori pa bi samim time i troškovi bili znatno veći.
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: