## TROŠKOVNIK
KB Dubrava | [5 empty] | ___________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Godišnji servis plazma sterilizatora i uređaja za zavarivanje za Centralnu bolničku sterilizaciju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupan iznos s PDV-om
1. | Godišnji servis plazma sterilizatora i uređaja za zavarivanje: - Sterrad 100S, Serijski broj: 026949 2 - Sterrad NX, Serijski broj: 100600 3 - Sterrad 100NX, Serijski broj: 5048220008 - HS-800, Serijski broj: 438846 4 - HS-1000, Serijski broj: 991196/0902 - HS-1000, Serijski broj: 992336/1102 - HM-880 DC-V, Serijski broj: 537580 - HM-880 DC-V.Serijski broj: 537581 | kom | 1
2 | Sterrad 100S PM1 kit 25-08560-001 Filter za ulje i brtve filtera 109831-01 Ulje za vakumsku pumpu 33-03287-001 Boca prazna 79-03180-024 Kartonska kutija | kom | 1
3 | Sterrad 100S PM2 kit 33-01996-0-001 Graničnik plastični za policu donji 25-00473-001 Filter za zrak HEPA 22-00537-388 Brtva vrata 25-05611-0-001 Katalitički filter za H2O2 71-00231-415 Podloška 70-00227-466 Vijak 33-02069-0-001 Graničnik plastični za policu gornji 33-00888-0-001 Odstojnik elektrode 70-00227-458 Vijak 33-05613-0-001 Adapter katalitičkog konvertera 25-04351-001 Filter za kondenzat | kom | 1
4 | Sterrad NX PM komplet 22-00537-385 Brtva vrata 25-51198-001 Filter za zrak HEPA 33-03287-001 Boca prazna 109831-01 Ulje za vakumsku pumpu 22-00537-209 Prsten brtveni 25-05611-0-001 Katalitički filter za H2O2 25-50703-001 Filter za zrak u mehanizmu 25-52153-001 Filter za zrak u kućištu 27-50711-001 Brtva zračne pumpe 32-51413-0-001 Staklo UV žarulje 33-05440-0-002 Ručka plastična 33-05613-0-001 Adapter katalitičkog konvertera 33-51152-0-001 Nosač police donji 33-53558-0-001 Nosač police gornji 33-51158-0-001 Odstojnik elektorde 100910-01 UV žarulja 47-52136-002 Senzor temperature 27-03151-212 Crijevo za ulje 33-03517-001 Nastavak za točenje 90-04726-001 Krpa 28-53786-001 Ventil 25-08560-001 Filter za ulje i brtve filtera 100147-01 Filter vakumske pumpe 109522-01 Vijak za plazmu 32-03557-0-001 Staklo detektora 70-51427-001 Vijak uv žarulje 28-51428-002 Ventil isparivača mali 04-52407-2-001 Ventil isparivača veliki 74-51398-001 Brava vrata donja 27-00496-040 Crijevo povrata ulja | kom | 1
5 | Sterrad 100NX PM1 kit 33-03287-001 Boca prazna 109831-01 Ulje za vakumsku pumpu 25-54624-001 Filter Uložak, Solberg 25-52474-001 Filter zraka 33-05613-0-001 Adapter katalitičkog konvertera | kom | 1
6 | Sterrad 100NX PM2 kit 33-03287-001 Boca prazna 109831-01 Ulje za vakumsku pumpu 25-54624-001 Filter Uložak, Solberg 25-05611-0-001 Katalitički filter za H2O2 33-05613-0-001 Adapter katalitičkog konvertera 90-04726-001 Krpa 25-50703-001 Filter za zrak u mehanizmu 100910-01 UV žarulja 32-51413-0-001 Staklo UV žarulje 22-00537-209 Prsten brtveni 22-00537-471 Prsten brtveni, AS568 06-52675-0-001 Prijenos igle H202 22-00537-001 Prsten brtveni 47-53575-001 Senzor temperature 28-53786-001 Ventil 33-52418-0-001 Nosač police gornji 33-52586-0-001 Odstojnik elektorde 33-52670-0-001 Graničnik za gornju policu 33-52669-0-001 Graničnik za donju policu 33-52668-0-001 Odstojnik elektorde donji 33-52419-0-001 Nosač polica donji 33-54618-0-001 Odstojnik elektorde bočni 33-53096-0-001 Ručica za rešetku 25-00473-001 Filter za zrak HEPA 25-52474-001 Filter zraka 28-51428-002 Ventil isparivača mali 22-52715-005 Brtva Crijeva za H2O2 32-03557-0-001 Staklo detektora 70-51427-001 Vijak UV žarulje 74-50773-001 Spojnica, m 1 4-28 UNF 27-00496-040 Crijevo povrata ulja | kom | 1
7 | Varilica HAWO HS-1000 HAW-6.052.011 Traka teflon - grijaći dio HAW-6.052.010 Traka teflon - vodeći dio HAW-2.230.008 Pritisni valjak, plastični HAW-6.271.008 Zupčasti remen | kom | 2
8 | Varilica HAWO HS-800 HAW-6.052.011 Teflon traka - grijači dio HAW-6.052.014 Teflon traka - vodeći dio HAW-2.230.026 Pritisni valjak, plastični HAW-6.271.001 Zupčasti remen | kom | 1
9 | Varilica HAWO HM-880 DC-V HAW-6.105.139 Teflon traka - vodeći dio HAW-6.105.285 Teflon traka - grijaći dio HAW-2.230.008 Pritisni valjak, plastični HAW-6.271.008 Zupčasti remen | kom | 2
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: