## Troškovnik
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  | _________________________
Av. Gojka Šuska 6 |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
ADAPTACIJA PROSTORA ODJELA ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU I GENETIKU E- 99 ETAŽA GRUPA 1: PRIPREMNI RADOVI
Red. Br. | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Priprema gradilišta za početak radova - izrada terminskog plana, privremeno zatvaranje instalacija, iznošenje stvari iz prostora i sve potrebne predradnje za početak radova. Stavka uključuje skidanje, podrezavanje i ponovna montaža svih postojećih vratnih krila | kom | 10
1.2. | Pažljiva demontaža lamel stropa ispod oborinske kanalizacije i nakon promjene oštećenih kanalizacijskih ponovno zatvaranje. Ugradnja novog lamel stropa u dijelu koji nedostaje ( 50 m² ) | m² | 50
1.3. | Pregled i zamjena oštećenih cijevi za oborinsku i fekalnu kanalizaciju u stropu horizontalnog i vertikalnog cjevovoda promjera fi 125- fi 50 sa svim fazonskim elementima. Jedan fazonski element se obaračunava kao 1 dužni metar. | m | 50
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om:
Napomena: Sve stavke troškovnika će se obračunavati po stvarno izvedenim količinama priznatim od nadzornog inženjera.