## troškovnik
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb | [6 empty] | ________________________________________
PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-Analizator za određivanje brzina sedimentacije eritrocita
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Naziv, model ili tip i šifra i kataloški broj | Proizvođač zemlja podrijetla | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje traženi uređaj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos FCO KB Dubava u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8x4)
1. | Analizator za određivanje brzina sedimentacije eritrocita | KOM | 1
1.1. | Automatizirani uređaj za određivanje sedimentacije eritrocita
1.2. | Modificirana metoda po Westergrenu kojom se mjeri pad stupca eritrocita
1.3. | Uzorak pune krvi (hematološka epruveta 2 do 4 mL, antikoagulans K2EDTA, K3EDTA)
1.4. | Analizator kompatibilan sa svim stalcima i svim vrstama epruveta
1.5. | Kapacitet analizatora minimalno 200 EDTA epruveta odjednom
1.6. | Brzina analizatora minimalno 150 uzoraka na sat
1.7. | Automatizirani mikser za epruvete (prema CLSI smjernicama)
1.8. | Vrijeme do prvog rezultata maksimalno 30 minuta
1.9. | Mogućnost kontinuiranog dodavanja uzoraka
1.10. | Sustav mora raditi bez manipulacije uzorcima i aspiracije uzoraka, bez proizvodnje potencijalno infektivnog materijala
1.11. | Mogućnost mrežne povezanosti s LIS-om
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om: