## Reagensi
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb | [12 empty] | __________________________________________________________________________
PONUDITELJ
Nabava reagensa za potrebe odjela za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju TROŠKOVNIK
Rd.br. | Šifra | Opis proizvoda | Jedina mjere | Potrebna godišnja količina | Jedinična cijena | Ukupno | Kataloška oznaka | Tvornički naziv - zaštićeno ime | Sastav pakiranja | Cijena pakiranja | Proizvođač / zemlja porijekla | PDV (5%/13%/25%) | Potvrda karakteristika proizvoda
1 |  | KKS (5DIF), kompletna krvna slika | TEST | 29930 |  | 0
2 |  | Retikulociti | TEST | 300 |  | 0
3 |  | Stakalca za izradu i bojanje krvnih razmaza | TEST | 500 |  | 0
UKUPNO brojkama bez PDV-a | [5 empty] | 0
PDV
UKUPNO brojkama sa PDV-om | [5 empty] | 0
NAPOMENA:
1) Ponuđeni reagensi moraju biti kompatibilni s uređajem Mindray CAL 6000 koji se nalazi u KZLD na produženoj validaciji
2) Hematološki analizator mora biti automatski povezan s uređajem za digitalnu mikroskopiju
3) U cijeni testa treba biti izražena cijena reagensa u koju je uključena i cijena potrošnog materijala kontrola i kalibratora
4) Količina kontrolnih uzoraka mora odgovarati dinamici ispitivanja kontrola: KKS jednom dnevno u 3 razine, RTC jednom dnevno u 3 razine. Nakon servisa u 3 razine KKS i 3 razine retikulociti.
5) Odabrani ponuditelj je dužan priložiti popis potrošnog materijala, kalibratora i kontrola koji su iskazani u jediničnoj cijeni testa.