## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Laser za potrebe oftalmologije
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Laser za potrebe oftalmologije | kom | 1
1.1. | Izvor lasera: Q-switched Nd:YAG
1.2. | Valna duljina: 1064nm
1.3. | Energija: od 0,3 mJ do 10 mJ kontinuirano promjenjiv
1.4. | Trajanja pulsa: 4ns
1.5. | Rafalni način rada: 1, 2 i 3 pulsa, selektivan
1.6. | Veličina spota: 8 mikrona
1.7. | Stražnji pomak: od 100 µm do 350 µm kontinuirano promjenjiv
1.8. | Brzina ponavljanja pulsa: do 3Hz-a
1.9. | Konusni kut: 16°
1.10. | Hlađenje: zračno
1.11. | Ciljna zraka: 635 nm, podesivog intenziteta
1.12. | Pripadaući stol na kojem je integriran laser i koji omogućuje pristup sa invalidskim kolicima
Proizvođač i zemlja porijekla, ime i kataloški broj proizvoda:
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: