## TROŠKOVNIK
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371 | [7 empty] | ________________________________________
PONUDITELJ
TROŠKOVNIK
Klinika za bolesti srca i krvnih žila ¦ Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca PREDMET NABAVE: Sustav za hemodinamiku
RED. BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERA | GOD. KOL. | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAZIV MODELA
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sustav za snimanje i mjerenje hemodinamike | kom. | 1
Tehničke karakteristike stavka 1:
1.1. | Promatranje krivulja i parametara kod kardijalne kateterizacije i snimanje parametara:12 kanalni EKG-a, IBP, SpO2, NIBP, CO
1.2. | Zasnovan na prijenosnom monitoru vitalnih funkcija
1.3. | Nosač za montiranje prijenosng monitora na bolnička kolica
1.4. | Mjerenje minimalno 2 invazivna tlaka
1.5. | Integracija s glavnim sustavom, upravljanje glavnim funkcionalnostima za snimanje putem modularnog elementa s ekranom osjetljivim na dodir
1.6. | Tvrdi disk za pohranu podataka
1.7. | Monitori u boji, najmanje 1 kom, TFT, dijagonale min. 24” u kontrolnoj sobi za prikaz hemodinamskih podataka
1.8. | Prikaz krivulja i parametara na velikom monitoru u sobi za pacijenta
1.9. | Software za hemodinamska mjerenja
1.10. | Kompatibilno s postojećim Azurion 7 sustavom
1.11. | Isporučiti početni pribor za mjerenje EKG-a, IBP, NIBP, SpO2 i CO
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: