## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [9 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [9 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava jednokratnih kolangioskopa za potrebe Zavoda za gastroenterologiju
NOVI TROŠKOVNIK od 09.10.2024.
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Proizvođač i zemlja porijekla, ime i kataloški broj proizvoda: | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Jednokratni kolangiopankreatoskop: - Radna duljina od 2140 mm do 2200 mm - Rezolucija kamere: 120.000-160.000 piksela - Izvor svijetla (LED) u kolangioskopu
1.1. | Radni kanal: 2.0 mm | kom | 12
1.2. | Radni kanal: 1.2 mm | kom | 3
Kolangioskop se spaja na procesor, tj. digitalni kontroler koji prenosi sliku na postojeće endoskopske sustave instalirane u Odjelu intervencijske gastroenterologije KB Dubrava
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: