## TROŠKOVNIK
KB Dubrava | [5 empty] | ___________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK -TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Godišnje održavanje RTG uređaja
Red. broj | Usluga servisnog godišnjeg održavanja uređaja Planmeca, Soredex i Hologic | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Ukupan iznos s PDV-om
1. | Potpuno servisno održavanje Planmeca Promax 3D Plus Ceph Ser. br. NTPV7215630 Preventivno održavanje uključuje: Kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za rad u punoj funkciji u trajanju 12 mjeseci, jedan (1) redovni preventivni servis prema protokolu proizvođača, ažuriranje i održavanje softvera i uređaja, ako je primjenjivo, ispitivanje i podešavanje električkih parametara opreme, ispitivanje i održavanje mehaničkih dijelova opreme, mjere za povećanje funkcionalne sigurnosti, provjera funkcija uređaja, provjera kvalitete rada uređaja, provjera sigurnosnih parametara uređaja, isporuka i ugradnja dijelova za redovno održavanje prema uputstvima proizvođača, najam specijalnih alata i pribora za preventivno održavanje. Servis po pozivu uključuje: neograničen broj servisnih intervencija,dijagnoza kvara i popravak opreme prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata i servisnog pribora verificiranog od proizvođača, podešavanje prema tvorničkim propisima i specifikacijama, provjera funkcije cjelokupne opreme, 24/7 praćenje stanja uređaja putem udaljenog pristupa uz proaktivno slanje informacija servisnim stručnjacima, odziv na servisnu intervenciju u dogovorenom roku (najkasnije naredni radni dan), najam specijalnih alata i pribora. | kom | 1
2 | Godišnji preventivni servis uređaja Planmeca ProOne Ser. br. IXRF065920 Stavka uključuje: dolazak - prijevoz opreme i osoblja do lokacije, jedan (1) redovni preventivni servis prema protokolu proizvođača, ažuriranje softvera i uređaja, ako je primjenjivo. Godišnji servis ne uključuje rezervne dijelove. | kom | 1
3 | Godišnji preventivni servis uređaja Planmeca ProX Stavka uključuje: dolazak - prijevoz opreme i osoblja do lokacije, jedan (1) redovni preventivni servis prema protokolu proizvođača, ažuriranje softvera i uređaja, ako je primjenjivo. Godišnji servis ne uključuje rezervne dijelove. | kom | 1
4 | Godišnji preventivni servis uređaja Soredex Cranex 3D Ceph Ser. br. SE1200063 Stavka uključuje: dolazak - prijevoz opreme i osoblja do lokacije, jedan (1) redovni preventivni servis prema protokolu proizvođača, ažuriranje softvera i uređaja, ako je primjenjivo. Godišnji servis ne uključuje rezervne dijelove. | kom | 1
5 | Godišnji preventivni servis uređaja Hologic QDR 4500 Discovery W Ser. br. 48111W Stavka uključuje: dolazak - prijevoz opreme i osoblja do lokacije, jedan (1) redovni preventivni servis prema protokolu proizvođača, ažuriranje softvera i uređaja, ako je primjenjivo. Godišnji servis ne uključuje rezervne dijelove. | kom | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: