## specifikacija
Prilog 2. Troškovnik
Avenija Gojka Šuška 6 |  | _________________________________
10 000 Zagreb |  |  |  |  | Ponuditelj
Potrošni i ugradbeni materijal u liječenju degereativnih bolesti vratne i slabinske kralježnice GRUPA 2
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Proba za ablaciju kompatibilna sa sistemom za biportalnu endoskopsku kirurgiju kralježnice, 135mm radne dužine, u obliku kukice, mogućnost koagulacije i ablacije malih žila u epiduralnom prostoru | kom | 3
1.2 | Proba za ablaciju kompatibilna sa sistemom za biportalnu endoskopiju kirurgije kralježnice, dužine 230mm, dužina drške 142mm, radna temperatura 40-70 stupnjeva Celzijusa Korištenje pri radu s tkivom ili hemostazama u blizini korijena živca Sama ručka treba omogućavati veću kontrolu i upotrebljivost pri različitim položajima držanja | kom | 10
1.3 | Proba za ablaciju kompatibilna sa sistemom za biportalnu endoskopiju kirurgije kralježnice, dužine 135mm, dužina drške 156mm, s kutem od 90 stupnjeva i promjerom 4.2mm, radna temperatura 40-70 stupnjeva Celzijusa Osigurava siguran rad s optimiziranim učinkom zgrušavanja, pruža izvrsnu kliničku učinkovitost kada se radi s različitim tkivima | kom | 10
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: