## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  |  | ____________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Rušenje i demontaža elemenata, sanacija podloge i obnove vrata
RB. | OPIS RADA I MATERIJALA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1. | Rušenje poličnih ormara od punog drveta pozicioniranih na 3 drvena platoa od ukupno 105m2 (rušenje uključuje i rušenje platoa na kojima se ormari nalaze), uz iznošenje unutar bolničkog kruga i slaganje otpada po dimenzijama drvenih komada, čišćenje radilišta te prethodnu zaštitu okolnog novog poda i uklanjanje željeznih nosača platoa | kpl | 1
2. | Demontaža inox sterilizatora i stanica te inox aparature na površini 20m2, iznošenje opreme u cjelovitom stanju unutar bolničkog kruga, čišćenje radilišta, uključuje odspojavanje vode te blindiranje instalacija | kpl | 1
3. | Sanacija otvorene rupe epoxy betonom uz analizu vlažnosti okolnog prostora, dubina rupe 60cm na 2m2, u cijenu mora biti uključen materijal | kom | 1
4. | Rušenje temeljnih stopa štemanjem, debljine 15cm 20m2 | m2 | 6
5. | Zapunjavanje rupe nakon što je demoniran stroj, epoksi betonom, u cijenu mora biti uključen materijal, površina rupe 3,5m2, dubina 25cm | m2 | 3.5
6. | Demontaža vrata, skraćivanje vrata (metalno drvena vrata), postava željezne lajsne na podrezani dio, brušenje, impregnacija epoxy primerom i bojanje vrata u 3 sloja u RAL po izboru naručitelja te ponovna montaža istih; sva vrata su dimenzija cca 120x220; trošak odvoza na svoje radilište te dovoz u bolnicu snosi ponuditelj, sav materijal mora biti uključen u cijenu | kom | 25
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om:
Napomena:
Garancija minimalno 1 godina za izvršene radove
U cijenu ponude mora biti uključen sav materijal za zaštitu i izvođenje radova
Dio radova izvodi se u popodnevnim satima i vikendom