## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Crosslinking aparat za Zavod za očne bolesti
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE
1. | Uređaj za cross linking maksimalne snage UV zračenja do 45 MW/cm², sa min. 20cm ekranom osjetljivim na dodir, bezčičnim upravljanjem pozicijom UV snopa za vrijeme tretmana, kamerom za snimanje oka za vrijeme tretmana te pozicioniranje UV snopa na rožnicu te mogučnošću programiranja programa prilagođenog pacijentu. | KOM | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: