## TROŠKOVNIK
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371 | [8 empty] | ________________________________________
PONUDITELJ
TROŠKOVNIK
KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA PREDMET NABAVE ¦ SUSTAV ZA BESKONTAKTNO MAPIRANJE VENTRIKULSKIH ARITMIJA
RED. BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERA | GOD. KOL. | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAZIV MODELA
1. | Sustav za neinvazivno mapiranje ventrikulskih aritmija | kom. | 1
Softverski sustav za neinvazivnu rekonstrukciju i lokalizaciju ventrikulskih ekstrasistola i ventrikularnih tahikardija
3D prikaz modela srca s aktivacijskom mapom
Laptop PC s unaprijed instaliranom aplikacijom za analizu.
3D kamera s USB kabelom i pripadajućim dodacima
Potrebni ulazni podaci za rad sustava: MRI ili CT slika torza, standardni 12-kanalni EKG i 3D fotografija torza s postavljenim elektrodama.
Sustav kompatibilan s postojećim EKG uređajima, Mortara, BTL i Abbott Claris EP Recording System
Analitička obrada pomoću matematičkog algoritma za određivanje lokalizacije aritmogenog supstrata
2. | Analiza slikovnog prikaza s pripadajućim jednokratnim komponentama kompatibilnim sa stavkom 1.
| Usluga analize slikovnog prikaza (12 kanalni EKG zapis s MTI i/ili CT angio torza), s uključenim setom jednokratnih elektroda. | kom. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV-e
SVEUKUPNO S PDV-om
Napomena: Ponuda mora biti cjelovita. U sučaju da bolnica ne posjeduje kompatibilnu opremu pod stavkom 1. ponuditelj je dužan ustupiti opremu na korištenje za vrijeme trajanja ugovora.