## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ___________________________________________
| 10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
Filteri za sprječavanje bakterijskih i virusnih infekcija putem vode
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač i zemlja porijekla | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena | Originalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=3x7
Antibakterijski filteri i potrošni materijal
1 | Antibakterijski filter za slavinu ravnog mlaza, djelotvoran minimalno 62 dana nakon postavljanja, apsolutnog stupnja sterilizacije validirano prema standardu ASTM F 838-05. Sprječava dospijeće bakterija i virusa (Legionella pneumophila, Escherichia coli, Serratia mercescens, Klebsiella pneumoniae, Brevundimonas Diminuta, Bacillus clausii spore, Mycobacterium smegmatis, Aspergillus niger spore, Citrobacter spp, Adenovirus, Poliovirus i Murine Norovirus) u mlazu vode. Izrađen od polipropilena. Sistem od 3 membrane: predfiltracijska membrana izrađena od polipropilena i veličinom pora 1μm i filtracijske površine 600 cm2; dvije filtracijske membrane, obje apsolutnog stupnja sterilizacije, izrađene od polietersulfona i veličinom pora 0,2 μm, odnosno veličinom pora 0,1 μm filtracijske površine 600 cm2. Brzina protoka filtracije najmanje 13 l/min pri 3 bara. Otpornost na visoku temperaturu: 75 °C kroz cijeli period korištenja/životni ciklus filtera. Otpornost na postupak hiperkloriranja pri koncentraciji 100 ppm kroz period od 4 sata. Kompatibilni s otopinama ph>11. Bakteriostatski aditiv sprečava retrogradnu kontaminaciju filtera. Medicinski proizvod prema MDR standardu s oznakom klase I. Pojedinačno pakiran. | 60
2 | Antibakterijski tuš-ručka filter, djelotvoran minimalno 62 dana nakon postavljanja, apsolutnog stupnja sterilizacije validirano prema standardu ASTM F 838-05. Sprječava dospijeće bakterija i virusa (Legionella pneumophila, Escherichia coli, Serratia mercescens, Klebsiella pneumoniae, Brevundimonas Diminuta, Bacillus clausii spore, Mycobacterium smegmatis, Aspergillus niger spore, Citrobacter spp, Adenovirus, Poliovirus i Murine Norovirus) u mlazu vode. Izrađen od polipropilena. Sistem od 3 membrane. Prva membrana izrađena od polipropilena i veličinom pora 1μm filtracijske površine 1.000 cm2; druga membrana izrađena od polietersulfona i veličinom pora 0,2 μm apsolutnog stupnja sterilizacije; treća membrana izrađena polietersulfona i veličinom pora 0,1 μm filtracijske površine 1.000 cm2 apsolutnog stupnja streilizacije. Brzina protoka filtracije najmanje 22 l/min pri 3 bara. Otpornost na visoku temperaturu: 75 °C kroz cijeli period korištenja/životni ciklus filtera. Otpornost na postupak hiperkloriranja pri koncentraciji 100 ppm kroz period od 4 sata. Kompatibilan s otopinama ph>11. Bakteriostatski aditiv sprečava retrogradnu kontaminaciju filtera. Medicinski proizvod prema MDR standardu s oznakom klase I. Pojedinačno pakiran. | 240
3 | Antibakterijski tuš-ručka filter, djelotvoran minimalno 92 dana nakon postavljanja, apsolutnog stupnja sterilizacije validirano prema standardu ASTM F 838-05. Sprječava dospijeće bakterija i virusa (Legionella pneumophila, Escherichia coli, Serratia mercescens, Klebsiella pneumoniae, Brevundimonas Diminuta, Bacillus clausii spore, Mycobacterium smegmatis, Aspergillus niger spore, Citrobacter spp, Adenovirus, Poliovirus i Murine Norovirus) u mlazu vode. Izrađen od polipropilena. Sistem od 3 membrane: predfiltracijska membrana izrađena od polipropilena i veličinom pora 1μm filtracijske površine 1.000 cm2; dvije filtracijske membrane, obje apsolutnog stupnja sterilizacije, izrađene od polietersulfona i veličinom pora 0,2 μm, odnosno veličinom pora 0,1 μm filtracijske površine 1.000 cm2. Brzina protoka filtracije najmanje 19 l/min pri 3 bara. Otpornost na visoku temperaturu: 75 °C kroz cijeli period korištenja/životni ciklus filtera. Otpornost na postupak hiperkloriranja pri koncentraciji 100 ppm kroz period od 4 sata. Kompatibilni s otopinama ph>11. Bakteriostatski aditiv sprečava retrogradnu kontaminaciju filtera. Medicinski proizvod prema MDR standardu s oznakom klase I. Pojedinačno pakiran. | 20
4 | Konektor R22M za brzo i jednostavno postavljanje filtera za slavinu, kompatibilan sa stavkom 1 Troškovnika. | 30
5 | Konektor R24F za brzo i jednostavno postavljanje filtera za slavinu, kompatibilan sa stavkom 1 Troškovnika. | 30
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om