## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Redovni servis ECMO uređaja
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Serijski broj uređaja | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač - zemlja porijekla | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4x9
Redovni servis ECMO uređaja na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila
1. | Cardio Help 70104.8012 | kom | 1 | 90410623
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
2. | Gas Blender EGB 40 70104.6214 | kom | 1 | 90005262
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
3. | Hiter Unit HU 35 70103.3557 | kom | 1 | 90004392
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
Redovni servis ECMO uređaja na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju
4. | Rotaflow 70105.1696 | kom | 1 | 90430825
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
5. | Rotaflow 70105.1696 | kom | 1 | 90430819
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
6. | Gas Blender EGB 40 70104.6214 | kom | 1 | 90005261
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
7. | Gas Blender EGB 40 70104.6214 | kom | 1 | 90005260
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
8. | Hiter Unit HU 35 70103.3557 | kom | 1 | 90004317
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
9. | Hiter Unit HU 35 70103.3557 | kom | 1 | 90004376
Pregled uređaja, čišćenje uređaja, kontrola funkcija, kalibracija baterija, podešavanje izlaznih parametrara, zamjena svih dijelova prema preporuci proizvođaća (Veliki Servis) potrebno za normalan rad i funkciju uređaja sukladno naputku proizvođača
| Radni sati za servis | kom | 4
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
[7 empty] | M.P. | _____________________________
(Potpis odgovorne osobe)