## Prijedlog teh.spec.neurologija
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Potrošni materijal za neurologiju za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Medicinski potrošni materijal za potrebe invazivnog monitoriranja, EMG pretrage, EEG pretrage,TMS pretrage i polisomnografiju
1 | Ocrtane grid elektrode 8x8 4 repa | kom
2 | Ocrtane grid elektrode 8x8 1 rep | kom
3 | Subduralne grid elektrode sa jednim repom 4x5 LTM grid | kom
4 | Subduralne grid elektrode okomitog repa | kom
5 | Subduralne grid elektrode 2x4, 1-repni LTM grid, 8 kontakata | kom
6 | Subduralne grid elektrode 2x8, 1-repni LTM grid, 16 kontakata | kom
7 | Subduralne grid elektrode 4x5,2-repni LTM grid, 20 kontakata | kom
8 | Subduralne grid elektrode 4x8, 2-repni LTM grid, 32 kontakata | kom
9 | Subduralne grid elektrode 6x8, 3-repni LTM grid, 48 kontakata | kom
10 | Subduralne grid elektrode 8x8, 64 kontakata | kom
11 | L i T oblikovane subduralne strip i grid elektrode | kom
12 | Subduralne strip elektrode 1x2 | kom
13 | Subduralne strip elektrode 1x4 | kom
14 | Subduralne strip elektrode 1x6 | kom
15 | Uske subduralne strip elektrode 1x4 | kom
16 | Uske subduralne strip elektrode 1x6 | kom
17 | Uske subduralne strip elektrode 1x8 | kom
18 | Subduralne strip elektrode u obliku gumba 1x4 | kom
19 | Subduralne strip elektrode u obliku gumba 1x6 | kom
20 | Subduralne strip elektrode u obliku gumba 1x8 | kom
21 | Dvostrane interhemisferne subduralne elektrode 1x4 | kom
22 | Dvostrane interhemisferne subduralne elektrode 1x6 | kom
23 | Dvostrane interhemisferne subduralne elektrode 2x5 | kom
24 | Epiduralne spinalne elektrode | kom
25 | Behnke dubinske elektrode | kom
26 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode 4-kontakta | kom
27 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode 6-kontakta | kom
28 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode 8-kontakta | kom
29 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode 10-kontakata | kom
30 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode 12-kontakata | kom
31 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode, 4-kontakta, 10mm razmak | kom
32 | Spencer sondirajuće dubinske elektrode, 8-kontakta, 5mm razmak | kom
33 | Igle uvodnice za provođenje privremene ili trojne elektrode | kom
34 | Jednorepne/Jednokrakne prolazne igle za uvođenje elektrode | kom
35 | Jednorepne/Jednokrakne prolazne igle s nagibom za uvođenje elektrode | kom
36 | Sfenoidalne elektrode od nehrđajućeg čelika | kom
37 | Lagani sustav konekcije elektroda 4DIN s dvodjelnim sustavom spajanja kablova niskog profila bez jednokratnih spojnih blokova | kom
38 | Lagani sustav konekcije elektroda 6DIN s dvodjelnim sustavom spajanja kablova niskog profila bez jednokratnih spojnih blokova | kom
39 | Lagani sustav konekcije elektroda 10DIN s dvodjelnim sustavom spajanja kablova niskog profila bez jednokratnih spojnih blokova | kom
40 | Lagani sustav konekcije elektroda 20DIN s dvodjelnim sustavom spajanja kablova niskog profila bez jednokratnih spojnih blokova | kom
41 | Lagani sustav konekcije elektroda 48BDIN s dvodjelnim sustavom spajanja kablova niskog profila bez jednokratnih spojnih blokova | kom
42 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm- konekcijski blokovi 4 kontakta | kom
43 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm- konekcijski blokovi 6 kontakta | kom
44 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm - konekcijski blokovi 8 kontakta | kom
45 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm - konekcijski blokovi 10 kontakta | kom
46 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm konekcijski blokovi 12 kontakta | kom
47 | Zatvoreni konekcijski sustav sa terminalima od 1.5mm- konekcijski blokovi 16 kontakta | kom
48 | Igla subdermalna, 12mm/27G, odvod 2,0 m, nehrđajući čelik, upletene parice, | kom
49 | Subduralne strip elektrode za IOM 1x4 | kom
50 | Subduralne strip elektrode za IOM 1x6 | kom
51 | Subduralne strip elektrode za IOM 1x8 | kom
52 | IOM map sustav elektroda | kom
53 | Grid elektroda LTM min. 4x8 kanala, maksimalno 1 rep za dugotrajno EEG monitoriranje | kom
54 | Grid elektroda LTM min. 8x8 kanala, maksimalno 1 rep za dugotrajno EEG monitoriranje | kom
55 | Subduralna strip elektroda 1x8, platinska | kom
56 | Konekcijski adapter minimalno 8 kontakata, minimalno 1 terminal od 8, maksimalno 54mm | kom
57 | Konekcijski adapter minimalno 12 kontakata, minimalno 1 terminal od 12, maksimalno 66mm | kom
58 | Konekcijski adapter minimalno 16 kontakata, minimalno 1 terminal od 16, maksimalno 94mm | kom
59 | Konekcijski adapter minimalno 32 kontakata, 2 terminala od 16, maksimalno 94mm | kom
60 | Konekcijski adapter minimalno 64 kontakata, 4 terminala od 16, maksimalno 94mm | kom
61 | Dvostrana interhemisferalna subduralna elektroda minimalno 32 kontakta | kom
62 | Uvrtni vijci/Navrtni koštani vijci za fiksaciju elektrode | kom
63 | Setovi za bušenje kosti prilikom SEEG procedura | kom
64 | Blok vodilice za Leksell okvir, koji je u vlasništvu naručitelja | kom
65 | Vodilice za kanilu s prorezom | kom
66 | Kanila s prorezom | kom
67 | Ravnalo ili mjerač debljine kosti i duljine elektrode | kom
68 | Vodilica za bušilicu sa ključem za postavljanje i skidanje | kom
69 | Stezač za namještanje prilikom SEEG procedura | kom
70 | Ključ za postavljanje i skidanje uvrnutih vijaka | kom
71 | Žičani pribor za sfenoidalne elektrode (set od minimalno 2) | kom
Napomena: sav potrošni materijal od stavke 1. do stavke 71. grupe predmeta nabave 1 mora biti kompatibilan s EEG uređajima za invazivno EEG monitoriranje i kortikalnu stimulaciju u vlasništvu naručitelja
72 | Adapter za spajanje sa kapom za dugotrajno snimanje EEGa, spoj na pretpojačalo preko jednog 50-pinskog konektora | kom
73 | Platnena kapa za EEG, velika, od 58 do 62 cm, plava, sa elektrodama postavljenima prema internacionalnoj od 10 do 20 metodi, kopčanje na remen ispod prsišta, kao Electro Cap (E1) 10/20 metoda je internacionalna metoda po kojoj se točno pozicioniraju elektrode na kapi | kom
74 | Platnena kapa za EEG, srednje velika, od 54 do 58 cm, crvena, sa elektrodama postavljenima prema internacionalnoj od 10 do 20 metodi, kopčanje na remen ispod prsišta, kao Electro Cap (E1) 10/20 metoda je internacionalna metoda po kojoj se točno pozicioniraju elektrode na kapi | kom
75 | Platnena kapa za EEG, mala, od 50 do 54 cm, žuta, sa elektrodama postavljenima prema internacionalnoj od 10 do 20 metodi, kopčanje na remen ispod prsišta, kao Electro Cap (E1) 10/20 metoda je internacionalna metoda po kojoj se točno pozicioniraju elektrode na kapi | kom
76 | Premosne (quick insert) elektrode za EEG platnenu kapu Electrocap | kom
77 | Metalna kositar (referentna) elektroda, maksimalno 9mm TP za Electrocap kapu | kom
78 | Adapter za Electrocap EEG platnenu kapu za spajanje na Natus/Nicolet uređaje u vlasništu Naručitelja | kom
Napomena: Potrošni materijal pod stavkom 78. mora biti kompatibilan s uređajem tipa poligrafski EEG NICOLET uređaj, 32-kanalno prijenosno pojačalo EEG - NICOLET ONE v32 , 44-kanalno prijenosno pojačalo EEG NICOLET ONE CAREFUSION u vlasništvu naručitelja
79 | Pojas za fiksaciju Electrocap EEG kapa oko prsišt- veliki, srednji, mali | kom
Napomena: Sav potrošni materijal od stavke 72. do 79. mora biti kompatibilan sa postojećim EEG Nicolet uređajima u vlasništvu naručitelja
80 | TMS kapa za pacijenta mala (54-56cm) | kom
81 | TMS kapa za pacijenta srednja (56-58cm) | kom
82 | TMS kapa za pacijenta velika (58-60cm) | kom
83 | TMS kapa za pacijenta ekstra velika (60-62cm) | kom
84 | Senzor položaja tijela, DC tip | kom
85 | Senzor hrkanja, TP | kom
86 | Piezzo respiracijski pojas, TP | kom
87 | Termo senzor protoka zraka, max 2-kanalni, odrasli, nazalni/oralni, TP | kom
88 | xPod SpO2 senzor za 32-kanalno pojačalo, SpO2 ulaz | kom
89 | Flex SpO2 senzor kit, odrasli | kom
90 | Produžni kabel za senzore za polisomnografiju, 2,4 m | kom
Napomena: sav potrošni materijal od stavke 84. do stavke 90. mora biti kompatibilan s uređajem tipa poligrafski EEG NICOLET uređaj i 44-kanalno prijenosno pojačalo EEG NICOLET ONE CAREFUSION u vlasništvu naručitelja
91 | EEG gel kompatibilan s Electrocap kapom (E9 kontakt gel ili jednakovrijedno) | kom
92 | Tin disk elektroda 9 mm, 225 cm, TP | kom
93 | Jednokratne koncentrične iglene elektrode Myoline, 50x0,45 mm, žute, 25 kom | kom
94 | Jednokratne koncentrične iglene elektrode Myoline, 40x0,45 mm, crne, 25 kom | kom
95 | Jednokratne koncentrične iglene elektrode Myoline 25mmx0,30mm, ljubičasta,25 kom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Medicinski potrošni materijal za potrebe polismonografije i EEG pretrage (kape za snimanje i pripadajući pribor)
1 | Kape za polisomnografiju, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, 10 EEG, 1 EOG, 3 EMG, 1 EKG, veličina 47-52 cm | kom
2 | Kape za polisomnografiju, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, 10 EEG, 1 EOG, 3 EMG, 1 EKG, veličina 52-57 cm | kom
3 | Kape za polisomnografiju, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, 10 EEG, 1 EOG, 3 EMG, 1 EKG, veličina 57-62 cm | kom
| NAPOMENA: Potrošni materijal pod stavkama od 1. do 3. mora biti kompatibilan s EEG uređajima do 32 kanala različitih proizvođača ovisno o tipu uređaja u vlasništvu naručitelja/korisnika | kom
4 | Kapa za dugotrajno snimanje EEG-a, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, veličina 47-52 cm, 10 EEG, 1 EOG, 2 EMG, 1 EKG | kom
5 | Kapa za dugotrajno snimanje EEG-a, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, veličina 52-57 cm, 10 EEG, 1 EOG, 2 EMG, 1 EKG | kom
6 | Kapa za dugotrajno snimanje EEG-a, izrađena od elastičnih traka s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama ili pozlaćenim elektrodama sukladno internacionalnom 10-20 sustavu, veličina 57-62 cm, 10 EEG, 1 EOG, 2 EMG, 1 EKG | kom
7 | Kapa za EEG, s ugrađenom 21 pozlaćenom ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 32-37 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
8 | Kapa za EEG, s ugrađenom 21 pozlaćenom ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 37-42 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel zavr šava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
9 | Kapa za EEG, sa ugrađenom 21 pozlaćenom ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 42-47 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
10 | Kapa za EEG, sa ugrađenom 21 pozlaćenim ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 47-52 cm cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
11 | Kapa za EEG, sa ugrađenom 21 pozlaćenom ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 52-57 cm cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
12 | Kapa za EEG, sa ugrađenom 21 pozlaćenom ili Ag/AgCl elektrodama, veličina 57-62 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-20 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa 25-pinskim SUB-D konektorom. | kom
13 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl, veličina 52-57 cm -profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljen mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
14 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl veličina 57-62 cm -profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljen mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
15 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl veličina 47-52 cm - profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljen mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
16 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl veličina 42-47 cm - profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljen mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
17 | Adapter kabel za Comby EEG kapu | kom
18 | Kapa EEG za dugo snimanje 32-37 cm | kom
19 | Kapa EEG za dugo snimanje 37-42 cm | kom
20 | Kapa EEG za dugo snimanje 42-47 cm | kom
21 | Kabel adapter 25/1,5 mm DIN za EEG kapu | kom
22 | Elektroda za premoštenje/ref.pozl | kom
23 | Pojas za kape odrasli za EEG kapu | kom
24 | Pojas za kape dječji za EEG kapu | kom
25 | Kapa za snimanje evociranih potencijala, s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama, veličina 52-57 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-10 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa D-TIP 37-pin konektorom. | kom
26 | Kapa za snimanje evociranih potencijala, s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama, veličina 57-62 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-10 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa D-TIP 37-pin konektorom. | kom
27 | Kapa za snimanje evociranih potencijala, s ugrađenim Ag/AgCl elektrodama, veličina 47-52 cm, izrađena od gumenih elastičnih traka. Elektrode su ugrađene u kapu prema internacionalnom 10-10 sustavu. Pričvršćivanje ispod brade ili po potrebi preko prsnog pojasa. Elektrodni kabel završava sa D-TIP 37-pin konektorom. | kom
28 | Adapter kabel za EEG kapu za evocirane potencijale | kom
29 | EEG kapa sa 27 sinteriranih Ag AgCl elektrode (F9, T9, P9, F10, T10, P10, ili F11, F12, P11, P12, A1, A2), za potrebe snimanja po BESA protokolu veličine 47-52 cm | kom
30 | EEG kapa sa 27 sinteriranih Ag AgCl elektrode (F9, T9, P9, F10, T10, P10, ili F11, F12, P11, P12, A1, A2), za potrebe snimanja po BESA protokolu veličine 52-57 cm | kom
31 | EEG kapa sa 27 sinteriranih Ag AgCl elektrode (F9, T9, P9, F10, T10, P10, ili F11, F12, P11, P12, A1, A2), za potrebe snimanja po BESA protokolu veličine 57-62 cm | kom
32 | EEG kapa sa 23 sinterirane Ag AgCl elektrode uz dodatak T1 i T2 elektrode, za potrebe snimanja veličine 47-52 cm | kom
33 | EEG kapa sa 23 sinterirane Ag AgCl elektrode uz dodatak T1 i T2 elektrode, za potrebe snimanja veličine 52-57 cm | kom
34 | EEG kapa sa 23 sinterirane Ag AgCl elektrode uz dodatak T1 i T2 elektrode, za potrebe snimanja veličine 57-62 cm | kom
35 | Adapter kabel za EEG kapu s 23 elektrode - 25/1,5 mm DIN | kom
36 | Adapter kabel za EEG kapu s 27 elektroda 27/37/1,5 mm DIN | kom
37 | Elektroda za premoštenje/ref. od sinteriranog Ag/AgCl materijala | kom
NAPOMENA: Potrošni materijal pod stavkama od 29. do 37. mora biti kompatibilan s EEG uređajima do 32 kanala različitih proizvođača ovisno o tipu uređaja u vlasništvu naručitelja/korisnika
38 | Elektro-vodljiv EEG gel – 300-500 g | kom
39 | Gel za pripremu kože, minimalno 135 gr | kom
40 | Pasta vodljiva, pakiranje od 100 do 200 g | kom
41 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl veličina 32-37 cm -profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljena mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
42 | EEG kapa sinterirana Ag/AgCl veličina 37-42 cm-profilna pjenasta elastična guma promjera 5mm, od koje je napravljena mreža spojena pomoću plastičnih spojnika. Razmaci su podešeni prema Internacionalnom 10-20 sistemu. -Elektrode (pozlaćene ili srebro/srebrkoklorid sinterirane) promjera 8 mm. -Kontaktne žice spojene su na elektrodu lemljenjem. Lemno mjesto je izolirano. Zalivene su u plastično kućište, tako da nema mogućnosti kontakta sa elektrolitskim kontaktnim sredstvom. Elektrode se pozicioniraju na gumenu mrežu. Od elektrode žice se uvode kroz rupice na plastično kućište drugih elektroda u bužir i na kraju bužira spajaju na 25 pinski SUB D konektor. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 2 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Medicinski potrošni materijal za potrebe EMG i EEG pretraga
1 | Registracijska elektroda: Mala elektroda -20 mm, DIN5, duljina trake 150 cm | set
2 | Spužvice za pločastu registracijsku elektrodu | kom
3 | Stimulacijska elektroda: Mala elektroda 10 mm, TP- 1.5 mm, 150 cm | kom
4 | Stimulacijska elektroda: Velika elektroda- 24-25 mm, TP- 1.5 mm, 150 cm | kom
5 | Stimulacijske spužvice velike | kom
6 | Stimulacijske spužvice male | kom
7 | Uzemljenje omotno odrasli 55 cm, kabel 1.5 m | kom
8 | Uzemljenje omotno elastično odrasli 60-70 cm, kabel odvojeno | kom
9 | Kabel za uzemljenje 150 cm | kom
10 | Držač za višekratne iglene EMG koncentrične elektrode 200 cm | kom
11 | Produžni kabel za TP elektrode- upletne parice, 100 | kom
12 | Traka za pričvršćenje plava 30 - 40 cm dužina | kom
13 | Elektroda prstenasta, digitalna, duž. žice 1 m, višekratne, TP konektor | kom
14 | Uzemljenje, omotno, pedijatrijsko širina trake 20 mm, dužina kabla 1m do 1,25m, kompatibilno sa uređajem SINERGY | kom
15 | Jednokratne iglene EMG koncentrične elektrode 25 mm | kom
16 | Jednokratne iglene EMG koncentrične elektrode 37 mm | kom
17 | Jednokratne iglene EMG koncentrične elektrode 50 mm | kom
18 | Držač za jednokratne iglene EMG koncentrične elektrode | kom
NAPOMENA: potrošni materijal od stavke 1.-18. mora biti kompatibilan uređalima EMNG Synergy u vlasništvu naručitelja
19 | Adapter za EEG kapu Multicap-Soft | kom
20 | Kapa EEG Multicap soft 54-60 cm komplet s elektrodama, držači elektroda izrađeni od mekog transparetnog silikona ili jednakovrijedna | kom
21 | Kapa EEG Multicap soft 48-54cm komplet s elektrodama, držači elektroda izrađeni od mekog transparetnog silikona ili jednakovrijedna | kom
22 | Kapa EEG Multicap soft 54-60 cm bez elektroda, držači elektroda izrađeni od mekog transparetnog silikona ili jednakovrijedna | kom
23 | Kabel-set-21xtin uparena elektroda s 25 pin korektorom | kom
24 | Čičak traka za kabel s elektrodama | kom
25 | Pojas za EEG Multicap soft kapu za bradu, veliki | kom
26 | Pojas za EEG kapu Multicap soft kapu za bradu, srednji | kom
27 | Disk elektrode Ag/AgCl za snimanje, 2m žica, TP | kom
28 | Disk elektrode Ag/AgCl za snimanje, 1m žica, TP | kom
29 | Omotna elektroda za uzemljenje minimalno 1 m odrasli | kom
30 | Digitalne prstenaste elektrode, koriste se za snimanje senzorne živčane stimulacije uz pomoć vodljivog gela na svakom prstenu, sastoji se od dva prstena od nehrđajućeg čelika, podesiva s odvojenim spojnim žicama obloženim crvenim i crnim PVC-om | kom
31 | Držač za koncentrčnu iglu je oklopljeni kabel dužine 1 m, završava u 5-pinskom 240* DIN utikaču | kom
32 | Elektroda za registraciju s kvadratnim kontaktima ( spužvice 6X8x20mm), dužina kabla 150 cm presvučen PVC-om koji završava 5-pinskim 240* DIN konektorom. a razmak između elektroda 20 mm | kom
33 | Elektroda za uzemljenje pacijenta, Omotajuća podloga od filca pričvršćena na čičak traku. Električni kontakt se ostvaruje natapanjem filcane trake u fiziološku otopinu. Kabel od 1,5 ili 2 metara presvučen PVC-om koji završava utikačem otpornim na dodir | kom
34 | Zamjenske spužvice koje se koriste kod registracijske elektrode | kom
35 | Držač za koncentrčnu iglu je oklopljeni kabel dužine 2 m, završava u 5-pinskom 240* DIN utikaču | kom
NAPOMENA: sav potrošni materijal mora biti kompatibilan sa svim generacijama SYNERGY 10-kanalni sustav za snimanje evociranih potencijala i Medelec Synergy T-10 sustav za sniamnje evociranih potencijala koji je u vlasništvu naručitelja
Ukupno za grupu predmeta nabave 3 brojkama bez PDV-a
GRUPE PREDMETA NABAVE 4 Medicinski potrošni materijal za potrebe snimanja evociranih potencijala (paste, gelovi i detergenti)
1 | Pasta abrazivna za pripremu kože pakiranje tuba od 100-200g | g
2 | Detergent tekući za pranje kapa EEG koji ne ostavlja tanki film na metalu elektrode pakiranje od 300 -800ml | ml
3 | Metar na namatanje minimalno 60ˇ(1,5m) | kom
NAPOMENA: Sav potrošni materijal od stavke 1. do stavke 4. mora biti kompatibilan s uređajem tipa Brain Products (BRAIN AMP DC 32 EEG/EP) za snimanje evociranih potencijala te uređajima SYNERGY 10-kanalni sustav za snimanje evociranih potencijala i Medelec Synergy T-10 sustav za snimanje evociranih potencijala koji je vlasništvu naručitelja
Ukupno za grupu predmeta nabave 4 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Medicinski potrošni materijal za potrebe neinvazivne ventilacije
1 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje mala, srednja, velika, ekstra velika
1.1 | Mala | kom
1.2 | Srednja | kom
1.3 | Velika | kom
1.4 | Ekstra velika | kom
2 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, prilagodljivim čeonim fiksatorom dvostrukookretnim koljenom te sustavom za pričvršćivanje preko glave, veličina mala (S) - ResMed AIRFIT F20 | kom
3 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, prilagodljivim čeonim fiksatorom dvostrukookretnim koljenom te sustavom za pričvršćivanje preko glave, veličina srednja (M) - ResMed AIRFIT F20 | kom
4 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, prilagodljivim čeonim fiksatorom dvostrukookretnim koljenom te sustavom za pričvršćivanje preko glave, veličina velika (L)- ResMed AIRFIT F20 | kom
5 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, prilagodljivim čeonim fiksatorom dvostrukookretnim koljenom te sustavom za pričvršćivanje preko glave, veličina mala (S)- ResMed AIRFIT F30 | kom
6 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, prilagodljivim čeonim fiksatorom dvostrukookretnim koljenom te sustavom za pričvršćivanje preko glave, veličina srednja (M)- ResMed AIRFIT F30 | kom
7 | Filter ulazni zračni za respiratore Astral; sastoji se od plastičnog držača i filtera koji štiti uređaj od nećistoća u zraku | kom
8 | Konektor za spajanje na centralni dovod kisika, plastični, višekratni | kom
9 | Pacijent sustav cijevi bez nabora 22mm s ekshalacijskim ventilom, sa mehanizmom brzog spajanja, za odrasle | kom
10 | Pacijent sustav cijevi bez nabora 15mm s ekshalacijskim ventilom, sa mehanizmom brzog spajanja, za pedijatriju | kom
11 | Pacijent sustav za NIV, jednokratni, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od 160-200 cm, spojiv s respiratorom za neinvazivnu ventilaciju | kom
12 | Filter bakterijsko/Virusni HME, MINI, CO2 | kom
13 | Fleksibilni produžetak s dvostruko okretnim zglobom i otvorima za aspiraciju i bronhoskopiju | kom
NAPOMENA: Sav potrošni materijal od stavke 1 do stavke 13 grupe predmeta nabave 5 mora biti kompatibilan sa Resmed uređajima za neinvazivnu ventilaciju (tipa Astral) koji su u vlasništvu naručitelja.
Ukupno za grupu predmeta nabave 5 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 SEEG elektrode i pribor
1 | Sterilna uvodnica (stilet) sa stoperom 1pak/10kom | pak
2 | Vodilica (vijak) za lubanju, dužine 15mm 1pak/10kom | pak
3 | Vodilica (vijak) za lubanju, dužine 20mm 1pak/10kom | pak
4 | Vodilica (vijak) za lubanju, dužine 25mm 1pak/10kom | pak
5 | Vodilica (vijak) za lubanju, dužine 30mm 1pak/10kom | pak
6 | Vodilica (vijak) za lubanju, dužine 35mm 1pak/10kom | pak
7 | SEEG Elektrode 5 kontakta, aktivna dužina 16.0mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
8 | SEEG Elektrode 8 kontakta, aktivna dužina 26.5mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
9 | SEEG Elektrode 10 kontakta, aktivna dužina 33.5mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
10 | SEEG Elektrode 12 kontakta, aktivna dužina 40.5mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
11 | SEEG Elektrode 15 kontakta, aktivna dužina 51.0mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
12 | SEEG Elektrode 3x5 kontakta, aktivna dužina 62.0mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
13 | SEEG Elektrode 3x5 kontakta, aktivna dužina 70.0mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
14 | SEEG Elektrode 18 kontakta, aktivna dužina 61.5mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
15 | SEEG Elektrode 3x6 kontakta, aktivna dužina 80.5mm, maksimalnog promjera 0,8mm, kontakt izrađen od iridium/platina, adaptirana za termokoagulaciju, sa kapicom za fiksaciju na vodilicu (vijak) | kom
16 | Priključni kabel za SEEG elektrode 5 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
17 | Priključni kabel za SEEG elektrode 8 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
18 | Priključni kabel za SEEG elektrode 10 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
19 | Priključni kabel za SEEG elektrode 12 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
20 | Priključni kabel za SEEG elektrode 15 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
21 | Priključni kabel za SEEG elektrode 18 kontakta, sa 1,5mm siguronosnim konektorima i kliznim priključkom za spajanje elektrode, dužine 180cm | kom
22 | Alat za obilježavanje mjesta bušenja lubanje | kom
23 | Svrdlo za bušenje lubanje sa stoperom duljine 200mm | kom
24 | Štap za mjerenje | kom
25 | Stoper štapa za mjerenje | kom
26 | Dugački odvijač za postavljana vodilice (vijka) | kom
27 | Pokretno mjerilo za mjerenje dubine bušenja lubanje i termokoagulacije dure | kom
28 | Mjerilo za podešavanje dubine insercije uvodnice (stileta) i elektrode | kom
29 | Ključ za otpuštanje vodilice (vijka) lubanje | kom
30 | Kratki odvijač za skidanje vodilice (vijka) lubanje | kom
31 | Koagulacijska elektroda za duru sa stoperom, konusna | kom
NAPOMENA: Sav potrošni materijal od stavke 1. do stavke 31. grupe predmeta nabave 6 mora biti kompatibilan sa uređajem za video-EEG poligrafsko monitoriranje s kortikalnim stimulatorom (Nihon Kohden – EEG-1200 K i Inomed – ISIS neurostimulator) koji se nalaze u vlasništvu naručitelja.
NAPOMENA: Sav potrošni materijal od stavke 22. do stavke 31. grupe predmeta nabave 6 mora biti kompatibilan sa steroetaktičkom vodilicom promjera 2,5mm
32 | Gel za pripremu kože, tuba 135 gr, 1pak/2tube | kom
33 | Kontaktna pasta za EEG elektrode, 400g | kom
34 | EEG, aEEG, EKG, EMG, EOG, elektroda za ljepljenje Ag/AgCl, duljina priključnog kabela elektroda 1,5m, sa 1,5mm TP konektorima, 1pak/12kom | pak
35 | Konjić elektroda za EEG snimanje, Ag/AgCl sa 2mm priključnim mjestom, 1pak/22kom | pak
36 | Priključne žice za konjić elektrode, duljine 0,9m sa 2mm feder banana i 1,5mm siguronosnim DIN priključcima, 1pak/25kom | pak
37 | Priključne žice za konjić elektrode, duljine 1,5m sa kvačicama i 1,5mm siguronosnim DIN priključcima, 1pak/25kom | pak
38 | Priključne žice za EKG elektrode sa klip priključkom i 1,5mm siguronosnim DIN priključkom, 1pak/4kom | pak
39 | Piezo Crystal Effort senzorski set - 1,5mm sigurnosni DIN prikljkučci, uključuje dva pojasa različitih veličina | kom
40 | AC tlačni senzor protoka i hrkanja, 1,5mm sigurnosni DIN priključci uključujedvije vrste nazalnih tlačnih kanula | kom
41 | 60cm nazalna tlačna kanula za odrasle | kom
42 | 60cm nazalna tlačna kanula za pedijatriju | kom
43 | Senzor za hrkanje, odrasli | kom
44 | Senzor za hrkanje, djeca | kom
45 | Senzor rapidnih pokreta nogu/ruku,1,5mm sigurnosni DIN priključci, uključuje traku za pričvršćivanje senzora | kom
46 | Nazo/oralni temperaturni protočni respiratorni senzor, odrasli, 1,5 siguronosni DIN priključci | kom
47 | Nazo/oralni temperaturni protočni respiratorni senzor, djeca, 1,5 siguronosni DIN priključci | kom
48 | Nazo/oralni temperaturni protočni respiratorni senzor, mala djeca, 1,5 siguronosni DIN priključci | kom
49 | Senzor položaja tijela, 5 DC Nivoa, 3,5mm muški priključak | kom
50 | SpO2 Senzor priklučni kabel za JE-921A pacijent kutiju | kom
51 | SpO2 prstni SpO2 senzor, višekratni, vodo nepropusna | kom
52 | SpO2 višenamjenski senzor, višekratna, vodo nepropusna, nedonoščad/odrasli, dužina kabla 1,6m | kom
53 | SpO2 senzor, odrasli (od 30 kg naviše), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1kutija/24kom | pak
54 | SpO2 senzor, djeca (od 10 kg do 50 kg), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1pak/24kom | pak
55 | SpO2 senzor, nedonoščad stopalo (do 3 kg), odrasli prst/nožni prst (više od 40 kg), dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1pak/24kom | pak
56 | TL-274T3 SpO2 BluPRO sonda, novorođenče (od 3 kg do 20 kg), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1pak/24kom | pak
57 | CO2 Sensor za polisomnografsko snimanje za JE-921K pacijent kutiju | pak
58 | CO2 Nazo/oralni adapter za CO2 senzor, 1pak/30kom | pak
59 | Jednokratne koncentrične EMG igle, tamno siva, veličina 0,35x25mm, 1pak/25kom | pak
60 | Jednokratne koncentrične EMG igle, plava, veličina 0,45x37mm, 1pak/25kom | pak
61 | Jednokratne koncentrične EMG igle, žuta, veličina 0,45x45mm, 1pak/25kom | pak
62 | Jednokratne koncentrične EMG igle, siva, veličina 0,45x50mm, 1pak/25kom | pak
63 | Spojni kabel za jednokratne EMG igle s 5-pinskim DIN tipom konektora, dužina 1,5m | kom
64 | Višekratna površinska registracijska elektroda, srebro/srebroKlorid promjera 1cm, dva registracijska izvoda kabla crveni i crni, 6-pinski DIN konektror, dužina kabela 1,8m | kom
65 | Prstna registracijska elektroda, feder, tip konektor 6-pina DIN | kom
66 | Dječja, stimulacijska konjić elektroda | kom
67 | Filcni umetak za dječju stimulacijsku konjić elektrodu, 1pak/100kom | pak
68 | Odrasli, stimulacijska konjić elektroda | kom
69 | Filcni umetak za stimulacijsku konjić elektrodu odrasli, 1pak/100kom | pak
70 | Višekratna pravokutna površinska stimulacijska/registracijska elektroda, sa 5-pinskim DIN konektorom, dužina kabela:1.5 m | kom
71 | Filcni umetak za pravokutnu elektrodu, 1pak/10kom | pak
72 | Višekratna elektroda za uzemljenje, odrasli, zglob/gležanj, tip konektora "ključanica", dužina kabela 1,5m i čičak traka dužine 45cm | kom
73 | Višekratna elektroda za uzemljenje, dječja zglob, tip konektora "ključanica", kabel dužine 1.5 m, i čičak traka dužine 31 cm | kom
74 | EP (ABR, VEP, SEP) disk elektrode, dužine kabla 1.5m, tip konektora "ključanica" | kom
75 | EEG kapa - Velika (58-62 cm) (Plava) | kom
76 | EEG kapa - Velika/Srednja (56-60 cm) (Plava i crvena) | kom
77 | EEG kapa - Srednja (54-58 cm) (Crvena) | kom
78 | EEG kapa - Srednja/Mala (52-56 cm) (Crvena i žuta) | kom
79 | EEG kapa - Mala (50-54 cm) (Žuta) | kom
80 | EEG kapa - Mala/Ekstra mala (48-52 cm) (Žuta i zelena) | kom
81 | EEG kapa - Ekstra mala (46-50 cm) (Zelena) | kom
82 | EEG kapa neonatološka I (42-46 cm) (Plava) (10/20 sustav) | kom
83 | EEG kapa neonatološka II (38-42 cm) (Ljubičasta) (Izmijenjeni sustav) | kom
84 | EEG kapa neonatološka III (34-38 cm) (Smeđa) Izmijenjeni sustav) | kom
85 | Pojas za tijelo (veliki) 111-132 cm (44-52") 1kom | kom
86 | Pojas za tijelo (srednji) 76-111 cm (30-44") 1kom | kom
87 | Pojas za tijelo (mali) 53-76 cm (21-30") 1kom | kom
88 | Adsapter za priključenje na pacijent kutiju za brzo odspajanje EEG kape | kom
89 | EEG Gel (128 oz / 3,78 Kg) | kom
90 | Jednokratni spužvasti diskovi, 1pak/100kom | pak
91 | Tupe igle za aplikaciju EEG gela, 1pak/100kom | pak
NAPOMENA: Sav potrošni materijal od stavke 34. do stavke 91. grupe predmeta nabave 6 mora biti kompatibilan sa uređajem za video-EEG poligrafsko monitoriranje s kortikalnim stimulatorom (Nihon Kohden – EEG-1200 K i Inomed – ISIS neurostimulator) i EMG/EP uređajem modela MEB-9600K i MEB-2300K u vlasništvu naručitelja
Ukupno za grupu predmeta nabave 6 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 Aplikacijski materijal za EEG i transkutanu električnu stimulaciju
1 | Samoljepljive gel elektrode s kablovima za TENS/EMS promjera 32 mm | kom
2 | Gel abrazivni NU PREP 114g | kom
3 | Pasta za EEG TEN20 114g | kom
4 | Gel UZV Aquasonic 100 250g | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 7 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 Medicinski potrošni materijal za aplikaciju botulinum toksina komplatibilan s uređajem Dantec Clavis koji je uvlasništvu Naručitelja
1 | Jednokratne injektivne iglene elektrode, 37 x 0,41 mm (27G) | kom
2 | Jednokratne injektivne iglene elektrode, 50 x 0,46 mm (26G) | kom
3 | Jednokratna površinska elektroda 20x25mm, 1.2m, TP | kom
4 | Uzemljenje, elektroda s odvodom 2.0m, 40×50mm, jednokratna | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 8 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 POTROŠNI MATERIJALA ZA GENERATOR PULSA
1 | GENERATOR PULSA KOJI DOVODI ELEKTRIČNE IMPULSE U PROGRAMIRANIM VREMENSKIM RAZMACIMA S MOGUĆNOŠĆU STIMULACIJE NA ZAHTJEV TE DODATNOM MOGUĆNOŠĆU AUTO-STIMULACIJE ZA PACIJENTE SA ICTAL TACHYCARDIOM. Namjenjen smanjenju učestalosti napadaja kod pacijenata s poremećajem epilepsije. Pin port s jednim priključkom. PARAMETRI PROGRAMIRANJA: Izlazna struja mA 0-3,5 Frekvencija signala Hz 1-30. Širina pulsa µsec 130-1000. Vrijeme uključenog signala sek. 7-60. Vrijeme isključenog signala 0,2-180 min. AutoStim mod Litijska baterija s ugljičnom i monofluoridnom kiselinom (Lithium Carbon Monofluoride battery) s 3-8 godina funkcionalnog vijeka ovisno o parametrima. Materijal: Kućište izrađeno od titanija, hermetički zatvoreno. Dimenizije kućišta: 6.9 x 52 x 52 mm. Model 106 | kom
2 | GENERATOR PULSA KOJI DOVODI ELEKTRIČNE IMPULSE U PROGRAMIRANIM VREMENSKIM RAZMACIMA S MOGUĆNOŠĆU STIMULACIJE NA ZAHTJEV, DODATNOM MOGUĆNOŠĆU AUTO-STIMULACIJE ZA PACIJENTE SA ICTAL TACHYCARDIOM, MOGUĆNOŠĆU PROGRAMIRANJA RAZLIČITIH POSTAVKI ZA RAZLIČITA DOBA DANA (DAN/NOĆ), TE ZAKAZANIM PROGRAMIRANJEM. Namjenjen smanjenju učestalosti napadaja kod pacijenata s poremećajem epilepsije. Pin port s jednim priključkom. PARAMETRI PROGRAMIRANJA: Izlazna struja mA 0-3,5 Frekvencija signala Hz 1-30. Širina pulsa µsec 130-1000. Vrijeme uključenog signala sek. 7-60. Vrijeme isključenog signala 0,2-180 min. AutoStim mod Dan/Noć programiranje Zakazano programiranje Litijska baterija s ugljičnom i monofluoridnom kiselinom (Lithium Carbon Monofluoride battery) s 3-8 godina funkcionalnog vijeka ovisno o parametrima. Materijal: Kućište izrađeno od titanija, hermetički zatvoreno. Dimenizije kućišta: 6.9 x 45 x 32 mm. Model 1000 | kom
3 | Elektroda za model 106, od generatora do vestibularnog nukleusa, izrađena je od silikona (priključak vodiča), nehrđajućeg čelika (igla-pin priključka), platine/iridija (elektrode), nema dijelova izrađenih od lateksa. Ukupna dužina vodiča je 43cm. | kom
4 | Elektroda za model 1000, od generatora do vestibularnog nukleusa, izrađena je od silikona (priključak vodiča), nehrđajućeg čelika (igla-pin priključka), platine/iridija (elektrode), nema dijelova izrađenih od lateksa. Ukupna dužina vodiča je 43cm. | kom
5 | Tunelator neophodan za ugradnju priključnog vodiča. | kom
6 | Pribor za pacijenta uključujući neophodne magnete za aktivaciju na zahtjev. | kom
7 | Instrumenti potrebni za provjeru generatora | kom
NAPOMENA: Korištenje računala i programa s dodacima(programskom palicom-programming wand)za programiranje i pred/post-testiranje generatora
Ukupno za grupu predmeta nabave 9 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 Potrošni materijal za potrebe laboratorija za polisomnografiju
1 | Digitalni transkutani senzor za mjerenje tcPCO2, SpO2, PR i RHP. Vrijeme mjerenja 8-12 sati. Interval zamjene membrane 28 dana | kom
2 | Digitalni transkutani senzor za mjerenje tcPCO2, tcPO2, SpO2, PR i RHP | kom
3 | Prsten za pričvršćavanje digitalnog transkutanog senzora. Za primjenu na zreloj i neoštećenoj koži. Za primjenu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata. Za jednokratnu upotrebu | kom
4 | Prsten za pričvršćavanje digitalnog transkutanog senzora. Za jednokratnu primjenu za osjetljivu i neoštećenu kožu. Sadrži silikonsko lijepilo. Za primjenu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata | kom
5 | Štipaljka za uho za pričvršćivanje digitalnog transkutanog senzora. Za jednkratnu primjenu kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata, za zrelu i neoštećenu kožu | kom
6 | Lijepljiva traka za poboljšanu fiksaciju prstena za pričvršćivanje. Za primjenu na mjestima povećane vlažnosti. Pogodan za jednokratnu primjenu za neonatalne, pedijatrijske i odrasle pacijente | kom
7 | Kontaktni gel za spoj između kože i senzora, bočica od 5 ml | kom
8 | Poluautomatski izmjenjivač membrana s fiksacijom koja olakšava jednostavno mijenjanje membrane digitalnog transkutanog senzora. Za jednokratnu upotrebu | kom
9 | Kalibracijski plin | kom
10 | Adapterski kabel, dužine 150 cm | kom
11 | Adapterski kabel, dužine 250 cm | kom
12 | Adapterski kabel, dužine 750 cm | kom
13 | Konverterski kabel za podatkovnu komunikaciju između SDM-a i računala s USB priključkom (npr. za preuzimanje podataka iz SDM-a ili za konfiguriranje posebnih (sigurnosno relevantnih) postavki SDM-a) | kom
14 | 1-kanalni analogni optocoupler | kom
15 | Termistor, senzor protoka oronazalni | kom
16 | Adapter za termistor | kom
17 | Mikrofon za detekciju hrkanja | kom
18 | PLM senzor | kom
19 | Višekratni gumirani senzor za praćenje saturacije | kom
20 | Adapter za spoj sa CPAP uređajima | kom
21 | Grass zlatne elektrode za EEG, 10 mm s otvorom 2 mm, dužina kabla 76 cm | kom
22 | Induktivni pojas za napor. Dostupan u veličini S, M, L i XXL. Za pedijatrijske i odrasle pacijente | kom
23 | RIP senzor | kom
24 | Nosna kanila s Luer lock pripojem duljine 60 cm | kom
25 | Oronazalna kanila s Luer Lock pripojem | kom
26 | Jednokratne elektrode za PLM, Ag-Ag klorid, samoljepljiva, 30 kom/pak. | kom
27 | Abrazivna pasta za pripremu kože, 114g | kom
28 | Konduktivna krema za elektrode, pakiranje minimalno 110 g | kom
29 | Senzor za napor za poligraf | kom
30 | Pojas za napor za poligraf, veličina L | kom
31 | Pojas za naporza poligraf veličina XXL | kom
NAPOMENA: potrošni materijal za stavke 1.-13. mora biti kompatibilan monitorima Sentec u vlasništvu naručitelja
NAPOMENA: potrošni materijal za stavke 14., 15., 16., 17., 18. 19., 21. , 22. i 23. mora biti kompatibilan uređaju PSG SOMNO HD u vlasništvu naručitelja
NAPOMENA: potrošni materijal za stavke 29.-31. mora biti kompatibilan s poligrafom SOMNOtouch RESP u vlasništvu naručitelja
Ukupno za grupu predmeta nabave 10 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 Potrošni materijal za polisomnografiju
1 | Oralni/nazalni (termistor)- respiratorni senzor (kanila). Termistor za višekratnu upotrebu sa 2 PIN priključkom i kabelom duljine 230 cm. Respiratorni senzor za detekciju apneje tijekom spavanja. | kom
2 | Senzor položaja tijela, s 2 PIN priključkom za uređaj, koji registrira micanje tijela tijekom sapavanja. Koristi se za dijegnosticiranje poremećaja spavanja. | kom
3 | Mikrofon za registriranje hrkanja. Registrira vibracije hrkanja, tijekom spavanja, sa 2 PIN ulazom. Duljina kabela 200 cm. Senzor za hrkanje bilježi vibracije dušnika uzrokovane hrkanjem, koje se pretvaraju u upotrebljiv signal. | kom
4 | Pro-Flow (nosne) kanile dizajnirane su za praćenje protoka zraka (nos/usta, ). Imaju meke, uske vrhove za minimalani otpor u nosu. Svaka kanila ima hidrofobni antimikrobni filter koji sprječava kontaminaciju i kvar sonde. Dostupne su veličine za pedijatrijske i odrasle pacijente. Koriste se za praćenje disanja tijekom spavanja. | kom
5 | ZRip DuraBelt respiratorni senzor namijenjen za ispitivanja poremećaja disanja u spavanju. Služi isključivo za dijagnostičke svrhe za detekriranje intenziteta disanja. Remenje zRip modula i senzora se spaja sa električki izoliranim ulazom. Veličine 61cm-190cm. | kom
6 | EEG elektrode različite dužine. Elektrode koje povezuju pacijenta sa uređajem, imaju svrhu nadzora i dijagnostičku obradu. Elektrode se postavljaju na vlasište (EEG) ili na lice pacijenta (EOG). Elektrode pružaju stalan i pouzdan signal tijekom EEG-a, PSG EMG-a, EKG-a, EOG-a. Dostupne su zlatne ili srebrne elektrode promjera 10 mm, te različitih dužina 182.88 cm, 121.92 cm. 304.cm. Koriste se za dijagnosticiranje poremećaja spavanja, (snimanje moždane aktivnosti) | kom
NAPOMENA: stavke 1.-6. moraju biti kompatibilne uređajima u vlasništvu naručitelja: SOMNO HD uređaj za polisomnografiju (stacionarni) s on-line prijenosom podataka i digitalnom IC videometrijom, AASM, maksimalno vrijeme on.line 12 h, računalo i monitor, interkom sustav za komunikaciju s pacijentom SOMNOtouch RESP Vrijemesnimanja:do 21 h; 11 kanala, položaj tijela, tjelesna aktivnost, SpO2, puls, pletizmorgam, 2xpokret abdomen/toraks, protok i hrkanje (nosna kanila), CPAP tlak, oznaka pacijenta ALICE 6LDXn -Philips Respironocs, SAD Konfiguracija uređaja od sučelja za spajanje pacijenta i bazne stanice EEG uređaja. Spajanje uređaja putem mređe (ethernet) na PC računalo, Infracrvena IP kamera za noćno snimanje. Kompozitorni titracijski kanal za stalni prikaz u realnom vremenu . Ukupan broj kanala 68. Tehnologija stalnog praćenja 3 EMG kanala na bradi pacijenta uz dinamički izbor za najboljeg signala. Senzor za stalno mjerenje tlaka i protoka za pacijenta. Termisorski (termički senzor protoka. Napajanje uređaja iz mreže (22 V, 50 Hz)
Ukupno za grupu predmeta nabave 11 brojkama bez PDV-a