## Prijedlog tehn.spec.PLASTIČNA
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave za potrebe zdravstvnih ustanova RH: UGRADBENI MATERIJAL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GRUPA 1 IMPLANTATI ZA PRIMARNU REKONSTRUKCIJU
1 | Ekspanderi za dojku anatomskog oblika, silikonski, teksturirani, sa i bez krilca za fiksiranje ekspandera šivanjem, različitih veličina i dimenzija individulano po pacijentu, s integriranim magnetskim portom za injiciranje i pripadajućim magnetskim detektorom, sa sigurnosnom samo-brtvećom zonom oko porta za iniciranje u slučaju nenamjernog bušenja prilikom punjenja (250 ml - 850 ml) | kom
2 | Silikonski gel umetak za dojku anatomske forme, teksturiran "imprint" tehnikom, punjen visoko kohezivnim silikonskim gelom koji zadržava anatomsku formu umetka, minimalno 9 različitih tipova (3 različite projekcije i 3 različite visine), orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (120 ml-775 ml) | kom
3 | Silikonski gel umetak za dojku okrugle forme, punjen mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturiran "imprint" tehnikom, minimalno 3 različita profila, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (125 ml-800 ml) | kom
4 | Silikonski gel umetak okrugle forme, punjen kohezivnim silikonskim gelom srednje mekoće, teksturiran "imprint" tehnikom, minimalno 2 različita profila, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (125 ml-800 ml) | kom
5 | Silikonski gel umetak okrugle forme, punjen mekim kohezivnim silikonskim gelom, glatka ovojnica, minimalno 3 različita profila, ovojnica s minimalno 3 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (100 ml-800 ml) | kom
6 | Silikonski implantat okrugle forme, punjen mekim kohezivnim gelom, precizno punjen za dodatnu punoću i podršku u projekciji dojke, opcija sa glatkom i teksturiranom ovojnicom "imprint" tehnikom od minimalno 3 sloja, po minimalno 2 različita profila, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (130 ml- 790 ml) | kom
7 | Prilagodljiva proteza ekspander/implantat anatomskog oblika, teksturirana, konačni volumen proteze - 35% silikonski gel srednje kohezivnosti i 65% fiziološka otopina, cijev za punjenje implantata može se ukloniti postoperativno (145 ml-685 ml) | kom
8 | Prilagodljiva proteza ekspander/implantat okruglog oblika, teksturirana, konačni volumen proteze - 25% mehani kohezivni silikonski gel i 75% fiziološka otopina, cijev za punjenje implantata može se ukloniti (150 ml-780 ml) | kom
9 | Glatki silikonski ekspanderi tkiva sa distalnim portom za punjenje; različitih dimenzija, volumena i oblika (okrugli, elipsa, polumjeseca i četverokut) (25-700ml) | kom
10 | Sterilni probni implantati (sizeri) za svaki ponuđeni silikonski implantat (protezu) okrugle i anatomske forme, punjeni silikonskim gelom, mogućnost resterilizacije. | kom
11 | Ovalni čvrsti silikonski blok (testis implantati)
11.1. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 2.60x2.0 cm, 5cc | kom
11.2. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 3.25x2.5 cm, 10cc | kom
11.3. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 3.90x3.0 cm, 19cc | kom
11.4. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 4.55x3.5 cm, 29cc | kom
11.5. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 5.00x4.0 cm, 40 cc | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 IMPLATATI ZA SEKUNDARNU REKONSTRUKCIJU
1 | Proteza dojke anatomskog oblika u 3 ili više projekcija u korelaciji sa mogućnošću prethodne ekspanzije tkiva ekspanderima za 2-stage operacije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturirana, orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 170ml-665ml | kom
2 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno četiri projekcije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturirana ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 120ml-690 ml | kom
3 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno četiri projekcije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, glatka ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 185ml-675 ml | kom
4 | Proteza dojke ekstrapune projekcije za korekciju polandovog sindroma, ptotičnih dojki i drugih komplikacija ptoze, anatomskog oblika, punjena s dva gela različite kohezivnosti (čvrsti i meki kohezivni gel), orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 235ml-465ml | kom
5 | Proteza dojke anatomskog oblika u 3 ili više projekcija u korelaciji sa mogućnošću prethodne ekspanzije tkiva ekspanderima za 2-stage operacije, punjena kohezivnim silikonskim gelom, površine presvučene mikropoliuretanom, orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja. Jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 170 ml - 605 ml. | kom
6 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno dvije projekcije, ovojnica s minimalno 4 sloja, površine presvučene mikropoliuretanom. Jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 110 ml - 675 ml. | kom
7 | Anatomski ekstra lagani implantat za primarnu ili sekundarnu rekonstrukciju dojke s mikroteksturiranom ovojnicom. Silikonski visoko kohezivni gel trajno umrežen s mikrosferama ispunjen zrakom s ovojnicom minimalno 5 slojeva te difuznom barijerom. 200 ml - 665 ml. | kom
8 | Anatomski ekstra lagani implantat za primarnu ili sekundarnu rekonstrukciju dojke obložen mikro-poliuretanskom pjenom. Silikonski visoko kohezivni gel trajno umrežen s mikrosferama ispunjen zrakom s ovojnicom minimalno 5 slojeva te difuznom barijerom. 200 ml - 605 ml. | kom
9 | Tkivni ekspander različitih oblika i dimenzija za liječenje stečenih defekata vlasišta i trupa, postopeklinskih ožiljaka i drugih defekata ili jednakovrijedno. 50 ml - 800 ml. | kom
10 | Testikularna proteza punjena silikonskim gelom, s teflonskim utorom za iglu. 5 ml - 36 ml. | kom
11 | Testikularna proteza punjena silikonskim elastomerom, s pojačanim dijelom za fiksaciju. 5 ml - 36 ml | kom
12 | Anatomski ekspander za rekonstrukciju dojke u dvije faze, različitih visina i projekcija s ugrađenim portom za punjenje i pripadajućim detektorom za prepoznavanje, 200ml-600 ml | kom
13 | Sterilni probni implantati (sizeri) punjeni silikonskim gelom, mogućnost resterilizacije, različitih veličina i profila, okrugle i anatomske forme, 110ml-665 ml | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 2 brojkama bez PDV-a
GRUPA 3 IMPLANTATI ZA HIBRIDNU REKONSTRUKCIJU DOJKE
1 | Implantat okruglog oblika, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
2 | Implantat okrugle baze, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
3 | Implantat anatomski, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu sa umecima za fiksaciju, rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
4 | Probni implantat za potvrdu veličine prilikom rekonstrukciju dojke. Odgovara veličinama i obliku implantata za ugradnju. | kom
5 | Ekspander za dojku, s integriranim radiofrekventnim portom kojem se pristupa s pomoću radiofrekventnog čitača. Na stražnjoj strani nalaze se dva fiksacijska patch-a. Rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije. Kompatibilan sa magnetskom rezonancijom. | kom
6 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima dva konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane i ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 50 mililitra. | kom
7 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima tri konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane masti, ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 250 mililitra. | kom
8 | Set za uzimanje i aplikaciju masti koji se sastoji od harvesting kanule, kanule za aplikaciju masti, stopera za injekciju te dva konektora. Aplikacijska kanula posebno je oblikovanog tupog vrha s kuglicom na vrhu (Sforza canula) radi prevencije oštećenja implantata i tkiva na mjestu aplikacije. | kom
9 | Ljevak stožastog oblika od elastičnog materijala s unutarnje strane obloženog hijaluronskom kiselinom za ugrađivanje implantata tehnikom koja sprječava dodirivanje okolnog tkiva prilikom ugradnje. Na donjoj strani oznake veličine implantata za prilagođavanje ljevka veličini implantata. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 3 brojkama bez PDV-a
GRUPA 4 ŠAKA - OSTEOSINTETSKI MATERIJAL
1 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, ravna 4 rupe | kom
2 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, ravna 6 rupa | kom
3 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, u obliku mreže 8 rupa | kom
4 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, T pločica, 5-6+2 rupe | kom
5 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, T pločica, 4-6+3 rupe | kom
6 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, Y pločica, 4-6+3 rupe | kom
7 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm-2.0 mm, L pločica, 3-4+2 rupe | kom
8 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm, kondilarna, 3-5+2 rupe | kom
9 | Titanski vijci za osteosintezu 1,5mm, kompresijski, duž.6-18mm | kom
10 | Titanski vijci za osteosintezu 1,5mm, zaključavajući, duž.6-18mm | kom
11 | Titanska pločice za osteosintezu 2mm, ravna 6 rupa | kom
12 | Titanska pločice za osteosintezu 2mm, ravna 7 rupa | kom
13 | Titanska pločice za osteosintezu 2mm, ravna 8 rupa | kom
14 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 4-5+2 rupe | kom
15 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 4-5+3 rupe | kom
16 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, Y pločica, 4-5+3 rupe | kom
17 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 6-7+2 rupe | kom
18 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 6-7+3 rupe | kom
19 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, Y pločica 6-7+3 rupe | kom
20 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, kondilarna, 5-7+2 rupe | kom
21 | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, L pločica, 4-6+2 rupe | kom
22 | Titanska pločica za osteosintezu 1,5mm-2mm, u obliku mreže 8-12 rupa | kom
23 | Titanski vijci za osteosintezu 2mm, kompresijski, duž.8-26mm | kom
24 | Titanski vijci za osteosintezu 2mm, zaključavajući, duž.8-26mm | kom
25 | Titanska pločice za osteosintezu 2.3-2.5mm, ravna 6 rupa | kom
26 | Titanska pločice za osteosintezu 2.3-2.5mm, ravna 7 rupa | kom
27 | Titanska pločice za osteosintezu 2.3-2.5mm, ravna 8 rupa | kom
28 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, T pločica, 4-5+2 rupe | kom
29 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, T pločica, 4-5+3 rupe | kom
30 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, Y pločica, 4-5+3 rupe | kom
31 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, T pločica, 6-7+2 rupe | kom
32 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, T pločica, 6-7+3 rupe | kom
33 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, Y pločica, 6-7+3 rupe | kom
34 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, kondilarna, 5-7+2 rupe | kom
35 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.7mm, L pločica, 4-6+2 rupe | kom
36 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, za distalni radius volarna | kom
37 | Titanska pločica za osteosintezu 2.3-2.5mm, za distalni radius dorzalna | kom
38 | Titanski vijci za osteosintezu 2.3-2.5mm, kompresijski, duž.10-30mm | kom
39 | Titanski vijci za osteosintezu 2.3-2.5mm, zaključavajući, duž.10-30mm | kom
NAPOMENA: Ustupanje odgovarajućeg seta za osteosintezu na korištenje , kao i zaključavajuće ploče u odnosu na kompresijske ploče.
Ukupno za grupu predmeta nabave 4 brojkama bez PDV-a
GRUPA 5 Proteza za ručni zglob
1 | Proteza za rekonstrukciju ručnog zgloba (totalna zamjena ručnog zgloba) | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 5 brojkama bez PDV-a
GRUPA 6 Sidra i vijci za rekonstrukciju šake
1 | Resorptivno sidro različitih veličina za reinserciju i rekonstrukciju ligamenata i tetiva šake, s ili bez navoja, s koncem različite čvrstoće(2-4/0) i borerom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 6 brojkama bez PDV-a
GRUPA 7 Sidra i vijci za rekonstrukciju šake
1 | Sidra i vijci za rekonstrukciju šake | kom
2 | Neesorptivno sidro različitih veličina za reinserciju i rekonstrukciju ligamenata i tetiva šake, s ili bez bez navoja, s koncem različite čvrstoće(2-4/0) i borerom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 7 brojkama bez PDV-a
GRUPA 8 Silikonske proteze za šaku
1 | Silikonska proteza za PIP i DIP zglobove prstiju, sa i bez titanske zaštite, najmanje 13 veličina | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 8 brojkama bez PDV-a
GRUPA 9 Pirokarbonske proteze za šaku
1 | Pirokarbonske proteze za rekonstrukciju kostiju i zglobova šake - više veličina i oblika | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 9 brojkama bez PDV-a
GRUPA 10 Kanulirani vijci
1 | Kompresijski kanulirani vijak bez glave, 2 do 4mm x (od 10mm do 32mm dužine) | kom
2 | Kirschner-ove žice s ili bez navoja na vrhu za vođenje kanuliranih borera i vijaka različite debljine i dužine | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 10 brojkama bez PDV-a
GRUPA 11 Sustav za vanjsku fiksaciju i distrakciju šake
1 | Sustav za vanjsku fiksaciju i distrakciju kompliciranih prijeloma prstiju, metakarpalnih kostiju i šake | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 11 brojkama bez PDV-a
GRUPA 12 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 1
1 | Fleksibilni trodimenzionalni matriks nativnog kolagena i elastina za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti, omogućava pokrivanje defekata zajedno s kožnim transplantatom u jednom aktu, prilagodljiv anatomski teško dostupnim dijelovima tijela. Acelularni dermalni matriks. Goveđi kolagen tipa I, III i V. Dimenzije:
1.1. | 37mm x 52mm, debljine 1mm | kom
1.2. | 52mm x 74mm, debljine 1mm | kom
1.3. | 105mm x 148mm, debljine 1mm | kom
1.4. | 105mm x 148mm, debljine 2mm | kom
1.5. | 210mm x 297mm, debljine 1mm | kom
1.6. | 37mm x 52mm, debljine 2mm | kom
1.7. | 52mm x 74mm, debljine 2mm | kom
2 | Fenestrirani trodimenzionalni matriks nativnog kolagena i elastina za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti, omogućava pokrivanje defekata zajedno s kožnim transplantatom u jednom aktu, namijenjen i jače eksudirajućim ranama. Acelularni dermalni matriks. Goveđi kolagen tipa I, III i V. Dimenzije:
2.1. | 37mm x 52mm, debljine 1mm | kom
2.2. | 52mm x 74mm, debljine 1mm | kom
2.3. | 105mm x 148mm, debljine 1mm | kom
2.4. | 210mm x 297mm, debljine 1mm | kom
2.5. | 37mm x 52mm, debljine 2mm
2.6. | 52mm x 74mm, debljine 2mm
Ukupno za grupu predmeta nabave 12 brojkama bez PDV-a
GRUPA 13 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 2
1 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 06X11cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
2 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 15X8cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
3 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 15X15, (+/- 10% dimenzije) | kom
4 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 20x20, (+/- 10% dimenzije) | kom
5 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 30x30, (+/- 10% dimenzije) | kom
6 | Prolenska mrežice za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 40x30, (+/- 10% dimenzije) | kom
7 | Poliesterka mrežica za rekonstrukciju trbušne stijenke ili drugih defekata 50x50, (+/- 10% dimenzije) | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 13 brojkama bez PDV-a
GRUPA 14 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 3
1 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 15x10 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
2 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 20x15 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
3 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 25x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
4 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 30x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
5 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 37x28 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
6 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 43x32cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
7 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 30x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
8 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 25x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
9 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
10 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 15x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
11 | Kompozitna mrežica, poliester, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 6,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
12 | Kompozitna mrežica, poliester, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 8,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
13 | Kompozitna mrežica, poliester,intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 4,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
14 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
15 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
16 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
17 | Kompozitnamrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:37x28cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
18 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:15x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
19 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksacijuza intraperitonealnu primijenu dimenzije:20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
20 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
21 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
22 | Kompozitna potpora tkivu poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:37x28cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
23 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu , okruglog oblika:20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
24 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu, okruglog oblika: 15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
25 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije, okruglog oblika:12cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
26 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu, okruglog oblika: 9cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
27 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije: 20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
28 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/ resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
29 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
30 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
31 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
32 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu u laparoskopiji s markacijom za bolje pozicioniranje eliptičnog oblika dimenzije:17x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
33 | Kompozitna mrežica monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu u laparoskopiji s markacijom za bolje pozicioniranje eliptičnog oblika dimenzije:25x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
34 | Potpora tkivu monofilamentni poliester/polilaktična kiselina, tampon s resorptivnim kukicama i monofilamentna zakrpa, promjer 6 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
35 | Potpora tkivu monofilamentni poliester/polilaktična kiselina, tampon s resorptivnim kukicama i monofilamentna zakrpa, promjer 8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
36 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, oblikovana, 12x8cm lijeva ili desna, (+/- 10% dimenzije) | kom
37 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 15x9cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
38 | Kompozitna potpora tkivu poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 15x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
39 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 20x20cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
40 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 30x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
41 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, dim: 30x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
42 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 45x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
43 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², s prorezom, oblikovana za ingvinalnu regiju dim:15x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
44 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 20x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
45 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 30x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
46 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 40x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
47 | Biološki implantat - acelularni matrix, pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 10 x 15 cm, debljine 1.0 mm, 1.5 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
48 | Biološki implantat - acelularni matrix , pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 15 x 20 cm, debljine 1.0 mm, 1.5 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
49 | Biološki implantat - acelularni matrix, pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 3 x 3 cm, debljine 0,5 mm, 1.0 mmk, (+/- 10% dimenzije) | kom
50 | Biološki implantat - acelularni matri , pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 5 x 5 cm, debljine 0,5 mm, 1.0 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 14 brojkama bez PDV-a
GRUPA 15 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 4
1 | Acellular Dermal Matrix (ADM) tvornički oblikovama mrežica za rekonstrukciju dojke u prepektoralnoj poziciji | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 15 brojkama bez PDV-a
GRUPA 16 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 5
1 | Biološka mrežica za rekonstrukciju abdominalne stijenke - XCM Biologic Tissue Matrix 16x25cm thick | kom
2 | Biološka mrežica za rekonstrukciju abdominalne stijenke - XCM Biologic Tissue Matrix 20x25cm thick | kom
3 | Biološka mrežica za rekonstrukciju abdominalne stijenke - XCM Biologic Tissue Matrix 20x30cm thick | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 16 brojkama bez PDV-a
GRUPA 17 MIKROKIRURGIJA 1
1 | Automatski šivač (coupler) za venske anastomoze kod mikrokirurških postupaka | kom
2 | Automatski šivač (coupler) za arterijske anastomoze kod mikrokirurških postupaka | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 17 brojkama bez PDV-a
GRUPA 18 MIKROKIRURGIJA 2
1 | Titanske klipse mikro | kutija
2 | Titanske klipse plus S | kutija
3 | Titanske klipse medim | kutija
Ukupno za grupu predmeta nabave 18 brojkama bez PDV-a
GRUPA 19 MIKROKIRURGIJA 3
1 | Titanske klipse Small | kutija
2 | Titanske klipse Medium | kutija
3 | Automatski aplikator za klipse MSC20 (Small clips) | kutija
Ukupno za grupu predmeta nabave 19 brojkama bez PDV-a
GRUPA 20 Oštrice za dermatome
1 | Oštrice za dermatom | kom
2 | Pločice za meshgraft | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 20 brojkama bez PDV-a
GRUPA 21 Hijaluronska punila (fileri) za rekonstrukcijsku kirurgiju
1 | Hijaluronski filer manje gustoće | kom
2 | Hijaluronski filer srednje gustoće | kom
3 | Hijaluronski filer veće gustoće | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 21 brojkama bez PDV-a
GRUPA 22 Botulinum toxin tip A za liječenje Sy. Raynaud, spastičnih stanja i rekonstrukcijsku kirurgiju
1 | Botulinum toxin tip A, 50 i.j. | kom
2 | Botulinum toxin tip A, 100 i.j. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 22 brojkama bez PDV-a
GRUPA 23 Potrošni materijal za plastičnu kirurgiju
1 | Kompresivni vijci bez glave, s navojem cijelom dužinom vijka, mikro promjera 2.5, dužine 8 do 50 mm i mini 3.5 mm dužine od 12 do 60 mm | kom
2 | K-žica za kompresivne vijke mikro i mini, pakiranje u kutiji od 6 komada | kut
3 | Potrošni boreri za mikro i mini kompresivne vijke | kom
4 | Konac za zahvate na šaci, debljine #2-0, #3-0, #4-0 različitih dužina | kom
5 | Končane omče za lakše prošivanje tetiva veličine #0 i #2-0, pakiranje u kutiji od 12 komada | kut
6 | Pletena končana traka promjera 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 1.7 mm i 2.0 mm za primjenu kod različitih indikacije u kirurgiji šake, pakiranje u kutiji od 12 komada | kut
7 | Titanska sidra za šaku, nano (1.7 mm), mikro (2.2 mm), mini (2.7mm), sa koncem na igli, borer u kitu | kom
8 | Titanska sidra za šaku, nano (1.7 mm), mikro (2.2 mm), mini (2.7 mm ) , sa koncem na igli, borer u kitu, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
9 | Končana sidra s koncem #1, trakom 1.3 mm ili trakom 0.9 mm , konac na igli, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
10 | Kit za postavljanje končanih sidara, jednokratni sterilni, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
11 | Bio kompozitna sidra za šaku, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
12 | Polietereterketon sidra za šaku | kom
13 | Jednokratni kitovi za ugradnju sidara za šaku, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
14 | Kanulirani titanski vijci s glavom i djelomičnim navojem promjera od 2mm (8 do 30 mm), 2.4 mm (8 do 36 mm), 3 mm (10 do 50 mm) i 4 mm (14 do 80 mm) | kom
15 | Žice za iznad navedene kanulirane vijke s glavom, pakiranje u kutiji od 6 komada | kut
16 | Resorptivna K-žica od polilaktične kiseline (PLLA) promjera 1.5 mm i 2.0 mm sa priborom za ugradnju uključenim u pakiranje, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
17 | Kit za augmentaciju ligamenata, s uključenim sidrima 3.5 x 8.5 mm, šavima i priborom za ugradnju | kom
18 | Mini kit 1.1. mm, za liječenje CMC artitisa ili nestabilnosti, sadrži trake i metalne gumbiće, te pribor za ugradnju | kom
19 | Kompletan kit za CMC rekonstrukciju sa uključenim tenodeznim vijkom 4 x 10 mm i priborom za ugradnju | kom
20 | Jednokratni instrumenti za lakše provlačenje tetiva | kom
21 | Sistem vijaka za tenodezu 2.5x6 mm, 3x8 mm, 4x10 mm, biokompozitni (BC) i polietereterketonski (PEEK) | kom
22 | Jednokratni kit instrumenata za ugradnju biotenodeznih vijaka | kom
23 | Mikro lasa za artroskopiju ručnog zgloba | kom
24 | Shaver nožići za artroskopije ručnog zgloba raznih oblika i dimenzija, za shaver ručicu standardne veličine, pakiranje u kutiji od 5 komada | kut
25 | Jednokratni sterilni nastavak za optiku, s nožem za endoskopsko otpuštanje karpalnog kanala direktnom vizualizacijom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 23 brojkama bez PDV-a
GRUPA 24 Potrošni materijal za potrebe regenerativne medicine
1 | Zatvoreni sistem šprica 2 u 1, navojna šprica za prp od 6 ml, unutar velike šprice za vađenje krvi od 15 ml, za pripremu autologne plazme s koncentriranim trombocitima, za primjenu kod ozljeda tetiva, mišića ili zglobova, sterilan, 5 komada u kutiji | kut
2 | Uređaj za prikupljanje autolognog tkiva hrskavice i /ili kosti | kom
3 | Igla za aplikaciju autolognog tkiva hrskavice i/ili kosti | kom
4 | Sistem za pripremu autolognog aktivirajućeg seruma iz krvi ili iz plazme za korištenje u liječenju koštanih defekata | kom
5 | Kit za pripremu krvne plazme, primjena u terapiji rana - procesuira od 40 do 180 ml krvi po ciklusu, sa 3 posebne komore za odvajanje različitih krvnih komponenti, sterilan | kom
6 | Kit za koncentriranje koštane srži za liječenje pseudoartroze – procesuira od 40 do 180 ml krvi, ili krvi pomiješane sa koštanom srži po ciklusu, sa 3 posebne komore za odvajanje različitih krvnih komponenti, sterilan | kom
7 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 1 ml | kom
8 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 3 ml | kom
9 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 6 ml | kom
10 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 12 ml | kom
11 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 7x30mm | kom
12 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 10x30mm | kom
13 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 12x35mm | kom
14 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 15x35mm | kom
15 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (blokovi) 5x10x10mm | kom
16 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (blokovi) 10x10x20mm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 24 brojkama bez PDV-a
GRUPA 25 Aloplastični privremeni kožni nadomjesci
1 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 5cm x 5cm | kom
2 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 9cm x 10cm | kom
3 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 18cm x 10cm | kom
4 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 18cm x 23cm | kom
5 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
6 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
7 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
8 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
9 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
10 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
11 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
12 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
13 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
14 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
15 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
16 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
17 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
18 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
19 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 25 brojkama bez PDV-a
GRUPA 26 VICI ZA REKONSTRUKCIJU ŠAKE
1 | Resorptivni vijci (vijci za biotenodezu) za rekonstrukciju ligamenata šake - različite veličine | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 26 brojkama bez PDV-a
GRUPA 27 NADOMJESNA KOŽA 3
1 | Sterilna, fleksibilna, prijanjajuća biosintetska obloga; polupropusna silikonska membrana djelomično utkana najlonskim vlaknima tvori troslojnu strukturu u kojoj je smješten kolagen; smanjuje širenje bakterija ranom te ubrzava epitelizaciju površinskih i dubokih rana te donorskih mjesta, dimenzije 13x38cm | kom
2 | Sterilna, fleksibilna, prijanjajuća biosintetska obloga; polupropusna silikonska membrana djelomično utkana najlonskim vlaknima tvori troslojnu strukturu u kojoj je smješten kolagen; smanjuje širenje bakterija ranom te ubrzava epitelizaciju površinskih i dubokih rana te donorskih mjesta, dimenzije 25x38cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 27 brojkama bez PDV-a
GRUPA 28 MREŽICE
1 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA SMALL 13x19,5 cm | kom
2 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA MEDIUM 15x22 cm | kom
3 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA LARGE 17x23 cm | kom
4 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light SMALL 13x19,5 cm | kom
5 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light MEDIUM 15x22 cm | kom
6 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light LARGE 17x23 cm | kom
7 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x9 cm | kom
8 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 8x11 cm | kom
9 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x12 cm | kom
10 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 12cm Round IPOM | kom
11 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x15 cm | kom
12 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 12x17 cm | kom
13 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 15x15 cm | kom
14 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 20x15 cm | kom
15 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 20cm x 15cm Oval IPOM | kom
16 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 25cm x 20cm Oval IPOM | kom
17 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 30x30 cm | kom
18 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 32g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x15 cm | kom
19 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 32g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 15x15 cm | kom
20 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 8cm x 40cm Fascial Strip | kom
21 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 3,7cm x 6,6cm Hiatus | kom
22 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 7cm x 10cm Hiatal Patch | kom
23 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x13 Hernia Patch Lichtenstein | kom
24 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x13 Hernia Patch asym. | kom
25 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 30x11cm Bilateral GS-Netz 2.0 | kom
26 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 30x11cm Bilateral GS-Netz | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 28 brojkama bez PDV-a
GRUPA 29 BIOLOŠKE MREŽICE
1 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 7x10 cm | kom
2 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, s većim otvorom za definiranje orijentacije pri postavljanju , veličina 7x10 cm | kom
3 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 10x10 cm | kom
4 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 13x15 cm | kom
5 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 13x22 cm | kom
6 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 20x20 cm | kom
7 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 20x30 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 29 brojkama bez PDV-a
GRUPA 30 Potrošni za oštećene periferne živce
1 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. dimenzije: unutarnji promjer 1.5, 2, 3, 4, 5,6 i 7, dužine 2 i 3 cm | kom
2 | Zaštita za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog kolagena, sa logitudinalnim otvorom za lakše pozicioniranje na oštećen živac. dimenzije: unutarnji promjer 3,5,7 mm, dužine 2 i 4 cm | kom
3 | Zaštita za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog kolagena, sa logitudinalnim otvorom za lakše pozicioniranje na oštećen živac. dimenzije: unutarnji promjer 10 mm, dužine 2 i 4 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 30 brojkama bez PDV-a
GRUPA 31 Dermalni fileri
1 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje srednjih udubljenja kože, povećava konture. | kom
2 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje srednjih do dubokih udubljenja kože, povećava konture usana. | kom
3 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje dubokih udubljenja kože, povećava konture usana. | kom
4 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline koja popunjava defekte lica i drugih dijelova tijela, velike kohezivnosti. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 31 brojkama bez PDV-a
GRUPA 32 Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze
1 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, fenestriran, jednoslojan. Dimenzije:
1.1. | 3x3,5cm | kom
1.2. | 3x7cm | kom
2 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, meširan, jednoslojan. Dimenzije:
2.1. | 7x10cm | kom
2.2. | 7x20cm | kom
3 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, meširan, dvoslojan. Dimenzije:
3.1. | 7x20cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 32 brojkama bez PDV-a
GRUPA 33 Potrošni materijal za potrebe regenerativne medicine 2
1 | Sterilni set sa materijalima za izuzimanje krvi, kalupom za formiranje autologne obloge od pacijentove vlastite krvi, za primjenu u tretmanu kroničnih i akutnih rana. | set
Ukupno za grupu predmeta nabave 33 brojkama bez PDV-a
GRUPA 34 Specijalne medicinski proizvodi za liječenje rana (traumatskih), lezija i ulkusa
1 | Obloga u obliku čašice za direktnu primjenu na oštećenu kožu, iznutra obložena uljem s obogaćenim kisikom koje otpušta reaktivne vrste kisika (ROS-Reactiv Oxygen Species), za grudi, veličine:
1.1. | veličina S | kom
1.2. | veličina M | kom
1.3. | veličina L | kom
1.4. | veličina XL | kom
2 | Štrcaljka, jednodozna, pojedinačno pakirana za jednokratnu uporabu koja sadrži ulje obogaćeno kisikom za direktnu primjenu za liječenje oralnih lezija produljenim otpuštanjem kisikovih reaktivnih vrsta (ROS-Reactiv Oxygen Species), veličine:
2.1. | veličina 1x1ml | kom
2.2. | veličina 1x5 ml | kom
2.3. | veličina 10x5ml | kom
3 | Obloga u obliku zavoja za liječenje kožnih lezija, impregnirana gelom na bazi oleinske matrice koji otpušta reaktivne vrste kisika (ROS-Reactiv Oxygen Species), pakiranje:
3.1. | pakiranje: 1 kom obloge dimenzija 4,5m x 8cm
3.2. | pakiranje: 10 kom obloge dimenzija 4,5m x 8cm
4 | Flaster za jednokratnu upotrebu u obliku planarne potpore, potpuno obložen s jedne strane gelom na bazi oleinske matrice koji otpušta kisikove reaktivne tvari (ROS-Reactiv Oxygen Species), pakiranja:
4.1. | pak: 1 kom flastera veličine 20x10cm | pak
4.2. | pak: 10 kom flastera veličine 20x10cm | pak
Ukupno za grupu predmeta nabave 34 brojkama bez PDV-a
GRUPA 35 POTROŠNI MATERIJAL ZA TERAPIJU NEGATIVNIM TLAKOM
1 | Set za cijeljenje rane primjenom negativnog tlaka koji sadrži crnu, hidrofobnu, poroznu poliuretansku pjenu s porama od 400 - 600 mikrona koja promovira razvoj granulacijskog tkiva, pad sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje negativnog tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev pad-a za konekciju opremljena je sigurnosnom štipaljkom kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev pad-a posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja. Pjene se mogu rezati i prilagoditi ovisno o veličini rane. Pjene moraju biti kompatibilne s aparatima koje nudi dobavljač. Dimenzije:
1.1. | S - 10 x 7,5 x 3,2 cm | kom
1.2. | M - 18 x 12,5 x 3,2 cm | kom
1.3. | L - 26 x 15 x 3,2 cm | kom
1.4. | XL - 60 x 30 x 1,8 cm | kom
2 | Set za cijeljenje rane primjenom negativnog tlaka koji sadrži sivu, hidrofobnu, poroznu poliuretansku pjenu sa inkorporiranim srebrom koja pruža učinkovitu antimikrobnu aktivnost, pad sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje negativnog tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev pad-a za konekciju opremljena je sigurnosnom štipaljkom kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev pad-a posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja. U samu pjenu inkorporirano srebro cijelom površinom za dirketan kontakt i antimikrobnu aktivnost same obloge i nakon rezanja. Smanjuje potrebu za dodatnim pasivnim oblogama sa srebrom. Pjene se mogu rezati i prilagoditi ovisno o veličini rane. Pjene moraju biti kompatibilne s aparatima koje nudi dobavljač. Dimenzije:
2.1. | S - 10 x 7,5 x 3,2 cm | kom
2.2. | M - 18 x 12,5 x 3,2 cm | kom
2.3. | L - 26 x 15 x 3,2 cm | kom
3 | Set za cijeljenje rane primjenom negativnog tlaka koji sadrži bijelu, polivinil-alkoholnu pjenu (PVA) prethodno navlaženu sterilnom fiziološkom otopinom, pad sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje negativnog tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev pad-a za konekciju opremljena je sigurnosnom štipaljkom kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev pad-a posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja. Povećana mogućnost upijanja i veća gustoća same pjene, pogodna za korištenje kod potrebe kontrole granulacijskog tkiva, kod tunela i rana s džepovima. Pjene moraju biti kompatibilne s aparatima koje nudi dobavljač. Dimenzije:
3.1. | S - 10 x 7,5 x 1 cm | kom
3.2. | L - 10 x 15 x 1 cm | kom
4 | Set - Poliuretanska obloga - manje hidrofobna, namijenjena za provedbu terapije negativnim tlakom i kontroliranu terapiju instiliranjem topikalnih otopina. Set sadrži 2 pjenaste obloge u obliku pužnice dizajnirane za promicanje granulacije, hidratacije, čišćenja i zacjeljivanja rana; namijenjen provedbi instilacijske terapije i terapije negativnim tlakom, prozirni VAC poliuretanski povoj, Pad za istovremeno instaliranje otopina i sukciju sekreta, Cavilon maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu uporabu. Pjene moraju biti kompatibilne s uređajima koje nudi dobavljač. Dimenzije i sastav:
4.1. | S - 11 x 8 x 1,8 cm (2 pjenaste obloge, 2 VAC povoja, 1 Cavilon maramica, 1 VERATrac Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
4.2. | M - 17 x 15 x 1,8 cm (2 pjenaste obloge, 3 VAC povoja, 2 Cavilon maramice, 1 VERATrac Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
4.3. | L - 25 x 15 x 1,6 cm (2 pjenaste obloge, 5 VAC povoja, 4 Cavilon maramice, 1 VERATrac Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
5 | Set - Troslojna poliuretanska obloga - manje hidrofobna, namijenjena za provedbu terapije negativnim tlakom i kontroliranu terapiju instiliranjem topikalnih otopina. Prvi sloj obloge koji dolazi u izravan kontakt s ranom je fenesteriran, veličina otvora 10 mm. Drugi i treći sloj služe za popunjavanje dubine rane. Debljina drugog sloja je 8 mm, treći je 16 mm. Obloga je dizajnirana za čišćenje prljavih rana s puno fibrinskih naslaga, eksudata, te u slučaju kada je kirurški debridman nemoguć. Set sadrži troslojnu poliuretanski oblogu namijenjenu za provedbu instilacijske terapije i terapije rane negativnim tlakom, prozirni VAC poliuretanski povoj, Duo Pad za istovremeno instaliranje otopina i sukciju sekreta, Cavilon maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu upotrebu. Obloge moraju biti kompatibilne s uređajima koje nudi dobavljač. Dimenzije i sastav:
5.1. | M - 18 x 12,5 x (od 0,8-1,6) cm (1 troslojna pjesnasta obloga, 4 VAC povoja, 4 Cavilon maramice, 1 VERATrac Duo Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
5.2. | L - 25,6 x 15 x (od 0,8-1,6) cm (1 troslojna pjesnasta obloga, 6 VAC povoja, 5 Cavilon maramica, 1 VERATrac Duo Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
6 | Set - Spiralno omotana poliuretanska siva pjena u obliku duge cijevi s povećanom snagom upijanja. Primarna svrha je čišćenje same rane. Omogućuje granulaciju, hidrataciju rana, čišćenje i zacjeljivanje. Mogućnost trganja pjene bez rezanja. Set sadrži cjevastu pjenastu oblogu dizajniranu za promicanje granulacije, hidratacije, čišćenja i zacjeljivanja rana; namijenjen provedbi instilacijske terapije i terapije negativnim tlakom, prozirni VAC poliuretanski povoj, Pad za istovremeno instiliranje otopina i sukciju sekreta, Cavilon maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu uporabu. Pjene moraju biti kompatibilne s uređajima koje nudi dobavljač. Dimenzije i sastav:
6.1. | 61 cm x fi 3,2 cm (promjer cijevi) (1 cjevasta poliuretanska pjenasta obloga, 3 VAC povoja, 2 Cavilon maramice, 1 VERATrac Pad, 1 papirnato ravnalo) | kom
7 | Abdominalni set: set sadrži zaštitni visceralni sloj s integriranih šest poliuretanskih pjenastih krakova, svaki krak ima povezana 4 polja koja se mogu rezati za prilagodbu potrebne veličine, 2 perforirane poliuretanske hidrofobne pjene, 4 prozirne zaštitne folije, Pad opremljen senzorom kako bi se osigurao konstantan i ravnomjerno raspoređen negativni tlak na cijeloj površini sustava. Set štiti utrobu, omogućuje brže zatvaranje fascije, aktivno uklanja eksudat i infektivni materijal iz trbušne šupljine, smanjuje edem i omogućuje brzu vizualizaciju i pristup trbušnoj šupljini. Pružatelj bi također trebao dostaviti stručnu literaturu kojom dokazuje učinkovitost liječenja svojim sustavima u usporedbi s drugima. Abdominalni set mora biti kompatibilan s aparatima koje nudi dobavljač. | kom
8 | Kanister, sterilno pakiran, izrađen od neprozirne plastike s prozorom za procjenu izgleda sadržaja i oznakom količine; sadrži ugljeni filter za uklanjanje mirisa i gelirajući jastučić za geliranje sadržaja. Sensa T.R.A.C cijev spojena s kanisterom. Cijev ima pet lumena te sadrži spojnicu za spajanje na pad i štipaljku za sprječavanje povratka sadržaja u sistem. Kanisteri bi trebali biti kompatibilni s uređajima koje nudi dobavljač. Zapremine:
8.1. | 300 ml (pak 10 kom) | kom
8.2. | 500 ml (pak 5 kom) | kom
8.3. | 1000 ml (pak 5 kom) | kom
9 | Kazeta, koja omogućuje primjenu terapije kontroliranom insitilacijom topikalne otopine na ranu te terapiju rane primjenom negativnim tlakom, dolazi s 2 cijevi, jednom za konekciju na set za rane te drugom za konekciju na otopinu s infuzijskim šiljkom promjera 38 mm. Kazeta bi trebala biti kompatibilna s uređajima koje nudi dobavljač. Pakirano po 5 kom. | kom
10 | Dvocijevni sustav s dva pad-a koji omogućuju kontroliranu instilacijsku terapiju rane kroz jedan pad te terapiju rane primjenom negativnog tlaka kroz drugi. Sustav s dvije cijevi omogućuju liječenje velikog broja rana u isto vrijeme ili rana s većom površinom. Cijevni sustav opremljen je sigurnosnim štipaljkama. Pakirano po 5 kom. | kom
11 | Pad sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje negativnog tlaka na samoj rani te Easy Purge tehnologijom za sprečavanje začepljenja sustava, cijev mora biti opremljena sigurnosnom štipaljkom kako bi se spriječio povratak izlučivanja, a mora imati najmanje 4 unutarnja lumena za aktivno sprečavanje začepljenja sustava. Pad sa silikonskom glavom kompatibilan s uređajima koje nudi dobavljač. Pakirano po 10 kom. | kom
12 | Y - KONEKTOR za opskrbu dvije ili više rana istovremeno. Pakiranje po 5 kom. | kom
13 | Poliuretanska folija s akrilnim ljepilom za fiksaciju pjenastih obloga kod terapije rane primjenom negativnog tlaka. Dimenzije 30,5 x 26 cm. Na bočnim rubovima oznake u cm. Površina sadrži linije koje označavaju smjer rezanja filma. Folija opremljena numeričkim oznakama kako bi korisnici mogli pravilno postaviti foliju. Pakirano po 10 kom. | kom
14 | Dvostrano ljepljiva hidrokoloidna traka dimenzija 14 x 3 cm. Pakirano po 10 kom. | kom
15 | 7-dnevni sustav za liječenje rana primjenog negativnim pritiskom na mehanički pogon s mogućnošću višestrukih promjena obloge. Pruža kontinuirani negativni tlak. Terapijska jedinica je tiha, bez alarma i vibracija. Jednostavan za korištenje. Prijenosan i lagan, omogućujući diskreciju pacijentu i ne utječe na svakodnevnu aktivnost pacijenta. Omogućuje praćenje količine eksudata u spremniku. Volumen spremnika je 60 ml, a spremnik sadrži gelirajuće sredstvo. Terapijska jedinica opremljena je indikatorom boje koji upozorava kada je spremnik pun ili ako postoji gubitak tlaka. Opcije uređaja:
15.1. | SNAP™ terapijski uređaj s negativnim tlakom -125 mmHg | kom
15.2. | SNAP™ terapijski uređaj s negativnim tlakom -100 mmHg | kom
15.3. | SNAP™ terapijski uređaj s negativnim tlakom -75 mmHg | kom
16 | Set obloga koji sadrži hidrofobnu retikuliranu poliuretansku pjenu debljine 19 mm, za popunjavanje dubine rane i naprednu hidrokoloidnu oblogu namijenjenu postavljanju preko poliuretanske pjene. Pjena se može rezati proizvoljno. Napredni hidrokoloidni premaz je skaliran i izrezan. Ima integrirani mikro-ulaz koji omogućuje fleksibilnost. Hidrokoidna obloga osigurava zaštitu zdrave kože, sigurno brtvljenje i jednostavno uklanjanje cijevi, koja povezuje terapijsku jedinicu s oblogom koja se reže. Set sadrži ventil koji se postavlja na terapijsku jedinicu i sprječava povratni protok eksudata iz spremnika te povećava sigurnost za zdravstvenog djelatnika i pacijenta. Dimenzije kompleta obloga:
16.1. | Pjena dimenzija 8x8 cm, hidrokoloidna obloga 10x10 cm | kom
16.2. | Pjena dimenzija 13x13 cm, hidrokoloidna obloga 15x15 cm | kom
16.3. | Set obloga koji sadrži poliuretansku pjenu dimenzija 8 x 8 cm, naprednu hidrokoloidnu oblogu dimenzija 14 x 11 cm, te dodatni pjenasti dio povoja koji ublažava pritisak na zahvaćeno područje "bridging" tehnikom i povećava udobnost za pacijenta. | kom
17 | Hidrokoloidna obloga za zaštitu zdrave kože okruglog oblika, promjera 5 cm s rupom u sredini. Omogućuje brzu i jednostavnu ugradnju te brtvljenje na neravnim anatomskim područjima tijela. Olakšava prijanjanje hidrokoidne obloge na suhu i neravnu površinu kože. Sprječava maceraciju. Pakirano po 10 komada. | kom
18 | Traka za fiksaciju terapijskog uređaja na ekstremitet duljine 61 cm. | kom
19 | Set koji uključuje terapijsku jedinicu koja osigurava kontinuiranu isporuku negativnog tlaka (-125mmHg), oblogu s indikatorom tlaka (veličina reza do 20 cm), brtvenu traku, spremnik od 45 ml, torbicu za nošenje aparata, ravnalo i konektor koji omogućuje kompatibilnost s drugim terapijskim jedinicama za terapiju negativnim tlakom koju nudi dobavljač. 7-dnevni jednokratni sustav za zacjeljivanje rana za kirurški zatvorene rane/rezove, pružajući kontinuirani negativni tlak (-125 mmHg) na području kirurške rane. Jednokratna terapijska jedinica s tri zamjenjive AA baterije i kanisterom od 45 ml, dimenzija 7,2 x 6,9 x 3,0 cm i cijevi duljine 112 cm koja isporučuje negativan tlak i odvodi sekret. Baterije omogućuju 8 dana (192 sata) rada uređaja. Upravljanje jednom tipkom. Opremljen audio i vizualnim alarmima. Obloga se sastoji od poliuretanske pjene dimenzija 25,4 x 6,4 x 1,8 cm. Pogodno za kirurške rane veličine do 20 cm. Kontaktni sloj, koji je u izravnom kontaktu s kožom, sadrži ione srebra (0,019%), koji smanjuju kolonizaciju mikroorganizama. Gornji sloj izrađen je od poliuretanskog filma s ljepljivim slojem koji pruža zaštitu od mikroorganizama i omogućuje dobro brtvljenje nakon postavljanja. Prekriven je dodatnim zaštitnim slojem koji vam omogućuje održavanje negativnog tlaka. Pojedinačno pakiranje. | kom
20 | Set koji uključuje terapijsku jedinicu koja osigurava kontinuiranu isporuku negativnog tlaka (-125mmHg), oblogu s indikatorom tlaka ( veličina reza do 13 cm), brtvenu traku, spremnik od 45 ml, torbicu za nošenje aparata, ravnalo i konektor koji omogućuje kompatibilnost s drugim terapijskim jedinicama za terapiju negativnim tlakom koju nudi dobavljač. 7-dnevni jednokratni sustav za zacjeljivanje rana za kirurški zatvorene rane/rezove, pružajući kontinuirani negativni tlak (-125 mmHg) na području kirurške rane. Jednokratna terapijska jedinica s tri zamjenjive AA baterije i kanisterom od 45 ml, dimenzija 7,2 x 6,9 x 3,0 cm i cijevi duljine 112 cm koja isporučuje negativan tlak i odvodi sekret. Baterije omogućuju 8 dana (192 sata) rada uređaja. Upravljanje jednom tipkom. Opremljen audio i vizualnim alarmima. Obloga se sastoji od poliuretanske pjene dimenzija 15,2 x 6,4 x 1,8 cm. Pogodno za kirurške rane veličine do 13 cm. Kontaktni sloj, koji je u izravnom kontaktu s kožom sadrži ione srebra (0,019%), koji smanjuju kolonizaciju mikroorganizama. Gornji sloj izrađen je od poliuretanskog filma s ljepljivim slojem koji pruža zaštitu od mikroorganizama i omogućuje dobro brtvljenje nakon postavljanja. Prekriven je dodatnim zaštitnim slojem koji vam omogućuje održavanje negativnog tlaka. Pojedinačno pakiranje. | kom
21 | Set koji uključuje oblogu sa senzorom negativnog tlaka (za rezove veličine do 20 cm), brtvenu traku te konektor koji omogućuje kompatibilnost s drugim terapijskim jedinicama za terapiju negativnim tlakom koje nudi proizvođač. Obloga se sastoji od poliuretanske pjene dimenzija 25,4 x 6,4 x 1,8 cm (pogodno za rane veličine do 20 cm), gdje kontaktni sloj koji je u izravnom kontaktu s kožom sadrži ione srebra (0,019%), koji smanjuju kolonizaciju mikroorganizama. Gornji sloj izrađen je od poliuretanskog filma s ljepljivim slojem, koji pruža zaštitu od mikroorganizama i omogućuje dobro brtvljenje nakon ugradnje. Prekriven je dodatnim zaštitnim slojem koji vam omogućuje održavanje negativnog tlaka. Pakiranje: 5 obloga/kutija. | kom
22 | Set koji uključuje oblogu sa senzorom negativnog tlaka (za rezove veličine do 13 cm), brtvenu traku te konektor koji omogućuje kompatibilnost s drugim terapijskim jedinicama za terapiju negativnim tlakom koje nudi proizvođač. Obloga se sastoji od poliuretanske pjene dimenzija 15,2 x 6,4 x 1,8 cm (pogodno za rane veličine do 13 cm), gdje kontaktni sloj koji je u izravnom kontaktu s kožom sadrži ione srebra (0,019%), koji smanjuju kolonizaciju mikroorganizama. Gornji sloj izrađen je od poliuretanskog filma s ljepljivim slojem koji pruža zaštitu od mikroorganizama i omogućuje dobro brtvljenje nakon ugradnje. Prekriven je dodatnim zaštitnim slojem koji vam omogućuje održavanje negativnog tlaka. Pakiranje: 5 obloga/kutija. | kom
23 | Jednokratni sterilni spremnik/kanister za prikupljanje eksudata, veličine 7,2 x 6,9 x 3,0 cm. Cijev duljine 20,2 cm koja se spaja na cijev koja izlazi iz obloge. Zapremina kanistera 45 ml. Pojedinačno sterilno pakirano po 5 kom u kutiji. | kom
24 | Konektor za spajanje na terapiju negativnim tlakom. Pojedinačno sterilno pakiran u kutiji od 10 kom. | kom
NAPOMENA: Ponuditelj koji bude izabran obvezuje se dati na korištenje bez naknade aparate za primjenu terapije negativnim tlakom bez naknade. Activac aparat za svakih 30 kanistera i Ulta aparat za svakih 40 kanistera.
Ukupno za grupu predmeta nabave 35 brojkama bez PDV-a
GRUPA 36 Potrošni za elektrokirurgiju
1 | Sterilna jednokratna igla elektroda 100 mm ptfe premaz | kom
2 | Sterilna jednokratna igla elektroda, 100 mm micro-dissection | kom
3 | Sterilna jednokratna elektrokirurška olovka piramidalnog ergonomskog oblika s 4 m kabelom, integriranom cijevi za usis dužine 3,5 m, uključenom jednokratnom nož elektrodom 65 mm, 2 tipke; koagulacija i rezanje, | kom
4 | Ulpa filter sa ugljičnim vlaknima, min trajanje 25 h aktivacije, filter čestica veličina maks 0,1 mikrometar, nivo razine buke ≤ 59 db(a), sukladno normi din en iso 3744 | kom
5 | Sterilini jednokratni produžetak piramidalnog oblika za usis dima sa utorom za elektrodu | kom
6 | Senzor za automatsku aktivaciju usisa dima sa funkcijom odgode aktivacije 2 do 10 sek. | kom
7 | Ustupanje uređaja na korištenje: uređaj za usis dima sa 3 konektora, prikazom trajnosti filtera i snage usisa, mogućnost spajanja 2 kutora istovremeno | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 36 brojkama bez PDV-a
GRUPA 37 Proteza za rekonstrukciju ručnog zgloba
1 | Metakarpalna glava izrađena od CoCrMo materijala, minimalno 4 različite dužine vrata proteze | kom
2 | Čašica za radius izrađena od pojačanog karbona PEEK | kom
3 | Nazubljeni vijak za radius izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, minimalno dužine vijka 32, 38, 44 i 50 mm | kom
4 | Nazubljeni vijak za radius izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, minimalno dužine od 56, 62, 68, 74 i 80 mm | kom
5 | Nazubljeni vijak za 3. metakarpalnu kost izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, dimenzija S45, S50, S55, S60 i L65 mm | kom
6 | Nazubljeni vijak za 3. metakarpalnu kost izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, dimenzija L65, L70 i S70 mm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 37 brojkama bez PDV-a
GRUPA 38 Resorptivne kirurške mrežice za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida
1 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 10x15cm | kom
2 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 15x20cm | kom
3 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 20x30cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 38 brojkama bez PDV-a
GRUPA 39 Silikonski implantati za šaku
1 | PIP graničnik veličine 0 | kom
2 | PIP graničnik veličine 1 | kom
3 | PIP graničnik veličine 2 | kom
4 | PIP graničnik veličine 3 | kom
5 | PIP graničnik veličine 4 | kom
6 | PIP graničnik veličine 5 | kom
7 | MCP graničnik veličine 0 | kom
8 | MCP graničnik veličine 1 | kom
9 | MCP graničnik veličine 2 | kom
10 | MCP graničnik veličine 3 | kom
11 | MCP graničnik veličine 4 | kom
12 | MCP graničnik veličine 5 | kom
13 | MCP graničnik veličine 6 | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 39 brojkama bez PDV-a
GRUPA 40 BESCEMENTNA PROTEZA ZA REKONSTRUKCIJU ZGLOBA CMC1
1 | Čašica za trapezium konusnog oblika, minimalno promjera 9 mm i 10 mm | kom
2 | Čašica za trapezium sferičnog oblika, sa šiljcima za pojačanu stabilnost, minimalno promjera 9 mm i 10 mm | kom
3 | Vrat proteze ravan, minimalno 3 visine 6, 8 i 10 mm, promjera glave min 4 mm | kom
4 | Vrat proteze s nagibom od 15 stupnjeva, minimalno 3 visine 6, 8 i 10 mm, promjera glave min 4 mm | kom
5 | Stem konusnog oblika za 1. metakarpalnu kost minimalno 6 dimenzija | kom
6 | USTUPANJE NA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SETA INSTRUMENTARIJA ZA UGRADNJU U KONTEJNERU ZA STERILIZACIJU | set
Ukupno za grupu predmeta nabave 40 brojkama bez PDV-a