## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Bolesnički noćni ormarići
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE
1. | NOĆNI ORMARIĆ S INTEGRIRANIM POSLUŽAVNIKOM | KOM | 31
1.1. | Korpus ormarića monolitne strukture, izrađen od sintetskog materijala bez prisutnosti mikroporoznosti i bez oštirh rubova (nema mogućnosti korozije)
1.2. | Površina obrađena na dodatnu otpornost na ogrebotine, dezinficijense i zaprljanja.
1.3. | Gornja ploha s uzdignutim rubovima
1.4. | Ormarić namijenjen dvostranom korištenju
1.5. | Opremljen ladicom i ormarićem koji ima uklonjivu pregradnu policu
1.6. | Otvaranje vrata ormarića najmanje 170°, zatvaranje pomoću magneta
1.7. | Integrirane ručice za otvaranje
1.8. | Postolje na 4 dvostruka kotačića, minimalno dva sa kočnicom, promjera min 50 mm
1.9. | Na bočnim stranicama integrirana minimalno dva držača za boce i držač ručnika
1.10. | S unutarnje strane vrata ormarića spremnik za dokumentaciju/časopise
1.11. | Dimenzije ormarića (širina x dužina x visina): 610 mm x 450 mm x 930 mm - 1260 mm, s odstupanjem +/- 10 mm
1.12. | S poslužavnikom uzdignutih rubova, integriranim u ormarić, mogućnost podizanja i spuštanja poslužavnika po potrebi
1.13. | Dimenzije poslužavnika (dužina x širina): 610 mm x 360 mm, s odstupanjem +/- 10 mm
1.14. | Nosivost poslužavnika minimalno 7 kg
1.15. | Mogućnost izvlačenja poslužavnika najmanje 25 cm te mogućnost postavljanja poslužavnika u 3 položaja
1.16. | Maksimalna težina ormarića 28 kg
1.17. | Mogućnost odabira različitih boja iz ponude boja proizvođača
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: