## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Nabava rukavica u rukavici za potrebe Središnjeg operacijskog bloka
Red. broj | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Sveukupno (s PDV-om) | Komada u orig. pakiranju | Cijena originalnog pakiranja (bez PDV-a) | Proizvođač/zemlja porijekla | Zaštičeno ime i stranica/e ponude s registracijom proizvoda | Kataloški broj i stranica ponude s kataloš. dokazom karakt. proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rukavice kirurške, od prirodnog lateksa, bez pudera, duple, sterilne. Anatomske, urolan rub, tekstura na prstima i dlani za dobar hvat. Unutranji premaz omogućava jednostavno oblačenje i pomaže zadržati vlagu i rehidrira kožu ruku. Dodatni vanjski premaz za sprečavanje rizika od nastanka rupica. Debljina: prst 0,44 mm, dlan 0,37 mm, zapešće 0,32 mm (dopušteno odtupanje +/- 0,05). Dužina rukavice min. 300 mm. Boja: unutranja rukavica zelena, vanjska rukavica prirodna. Pakirano 1 dupli par u sterilnom pakiranju (2x rukavica u rukavici). AQL 0,65. Veličine: 6,5.Medicinski proizvod Klasa IIa (MDR EU 2017/745), OZO Kategorija III (PPE Regulation EU 2016/425); EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; ISO 13485. | par | 1000
2 | Rukavice kirurške, od prirodnog lateksa, bez pudera, duple, sterilne. Anatomske, urolan rub, tekstura na prstima i dlani za dobar hvat. Unutranji premaz omogućava jednostavno oblačenje i pomaže zadržati vlagu i rehidrira kožu ruku. Dodatni vanjski premaz za sprečavanje rizika od nastanka rupica. Debljina: prst 0,44 mm, dlan 0,37 mm, zapešće 0,32 mm (dopušteno odtupanje +/- 0,05). Dužina rukavice min. 300 mm. Boja: unutranja rukavica zelena, vanjska rukavica prirodna. Pakirano 1 dupli par u sterilnom pakiranju (2x rukavica u rukavici). AQL 0,65. Veličine: 7,0.Medicinski proizvod Klasa IIa (MDR EU 2017/745), OZO Kategorija III (PPE Regulation EU 2016/425); EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; ISO 13485. | par | 1000
3 | Rukavice kirurške, od prirodnog lateksa, bez pudera, duple, sterilne. Anatomske, urolan rub, tekstura na prstima i dlani za dobar hvat. Unutranji premaz omogućava jednostavno oblačenje i pomaže zadržati vlagu i rehidrira kožu ruku. Dodatni vanjski premaz za sprečavanje rizika od nastanka rupica. Debljina: prst 0,44 mm, dlan 0,37 mm, zapešće 0,32 mm (dopušteno odtupanje +/- 0,05). Dužina rukavice min. 300 mm. Boja: unutranja rukavica zelena, vanjska rukavica prirodna. Pakirano 1 dupli par u sterilnom pakiranju (2x rukavica u rukavici). AQL 0,65. Veličine: 7,5.Medicinski proizvod Klasa IIa (MDR EU 2017/745), OZO Kategorija III (PPE Regulation EU 2016/425); EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; ISO 13485. | par | 3000
4 | Rukavice kirurške, od prirodnog lateksa, bez pudera, duple, sterilne. Anatomske, urolan rub, tekstura na prstima i dlani za dobar hvat. Unutranji premaz omogućava jednostavno oblačenje i pomaže zadržati vlagu i rehidrira kožu ruku. Dodatni vanjski premaz za sprečavanje rizika od nastanka rupica. Debljina: prst 0,44 mm, dlan 0,37 mm, zapešće 0,32 mm (dopušteno odtupanje +/- 0,05). Dužina rukavice min. 300 mm. Boja: unutranja rukavica zelena, vanjska rukavica prirodna. Pakirano 1 dupli par u sterilnom pakiranju (2x rukavica u rukavici). AQL 0,65. Veličine: 8,0. Medicinski proizvod Klasa IIa (MDR EU 2017/745), OZO Kategorija III (PPE Regulation EU 2016/425); EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; ISO 13485. | par | 3000
5 | Rukavice kirurške, od prirodnog lateksa, bez pudera, duple, sterilne. Anatomske, urolan rub, tekstura na prstima i dlani za dobar hvat. Unutranji premaz omogućava jednostavno oblačenje i pomaže zadržati vlagu i rehidrira kožu ruku. Dodatni vanjski premaz za sprečavanje rizika od nastanka rupica. Debljina: prst 0,44 mm, dlan 0,37 mm, zapešće 0,32 mm (dopušteno odtupanje +/- 0,05). Dužina rukavice min. 300 mm. Boja: unutranja rukavica zelena, vanjska rukavica prirodna. Pakirano 1 dupli par u sterilnom pakiranju (2x rukavica u rukavici). AQL 0,65. Veličine: 8,5.Medicinski proizvod Klasa IIa (MDR EU 2017/745), OZO Kategorija III (PPE Regulation EU 2016/425); EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; ISO 13485. | par | 2000
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
M.P.
| Napomena: | [7 empty] | (Potpis odgovorne osobe)
U slučaju potrebe provjere adekvatnosti proizvoda mogu se zatražiti uzorci.