## List1
Prilog 2.Troškovnik | KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
_______________________________________________
PONUDITELJ
Elastomerne infuzijske pumpe s priborom za pripremu otopina i olakšano punjenje pumpi za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4x7
1 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 60 - 275 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 50
2 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 450 - 600 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
3 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 100 - 275 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 50 - 250 ml/h Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 10
4 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 60 - 275 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 200
5 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 450 - 600 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
6 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 60 - 275 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 200
7 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 450 - 600 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
8 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Bez mogućnosti kontinuiranog protoka, samo bolus doza. Volumen spremnika: 60 - 275 ml Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 10
9 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Bez mogućnosti kontinuiranog protoka, samo bolus doza. Volumen spremnika: 450 - 600 ml Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
10 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 60 - 275 ml. Mogućnost promjene brzine protoka: 0 - 14 ml/h Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 10
11 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 450 - 600 ml Mogućnost promjene brzine protoka: 0 - 14 ml/h Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
12 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 60 - 275 ml. Mogućnost promjene brzine protoka: 0 - 14 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 1 ml | kom | 40
13 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen spremnika: 450 - 600 ml Mogućnost promjene brzine protoka: 0 - 14 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 15 - 60 min Rezidualni volumen: 2 ml | kom | 10
14 | Kompaktan, prijenosni uređaj za olakšano punjenje elastomernih infuzijskih pumpi korištenjem 50 ml šprice. Uređaj je napravljen od čvrste plastike, pogodne za medicinsku uporabu, i nehrđajućeg čelika. Uređaj je namijenjen višekratnoj ručnoj uporabi povlačenjem i guranjem ručke uređaja. Dimenzije: 25 cm x 8 cm x 13 cm ± 10% Težina: manje od 1,3 kg. | kom | 2
15 | Jednokratni zatvoreni sustav s dva ventila, za prijenos otopina iz infuzijske vrećice pomoću šprice bez potrebe za odvajanjem šprice ili vrećice sa sustava tijekom korištenja. Sustav sadržava prijenosnu liniju koja se spaja s infuzijskom vrećicom pomoću šiljka (spike) bez otvora za zrak, produžnu liniju od 10 cm s izlaznom luer-lock konekcijom i dvostruki ventil između ulaza i izlaza na koji se spaja šprica luer-lock konekcijom. Ostatni volumen sustava je 3 ml ili manji. Dužina sustava je 45 cm zajendo s produžnom linijom. Bez lateksa i DEHP-a. | kom | 200
16 | Jednokratni zatvoreni sustav s dva ventila, za pripremu i prijenos otopina iz infuzijske vrećice pomoću šprice bez potrebe za odvajanjem šprice ili vrećice sa sustava tijekom korištenja. Sustav sadržava prijenosnu liniju, s beziglenim infuzijskim pripojem za umiješavanje lijekova, koja se spaja s infuzijskom vrećicom pomoću šiljka (spike) bez otvora za zrak, produžnu liniju od 10 cm s izlaznom luer-lock konekcijom i dvostruki ventil između ulaza i izlaza na koji se spaja šprica luer-lock konekcijom. Ostatni volumen sustava je 3 ml ili manji. Dužina sustava je 45 cm zajendo s produžnom linijom. Bez lateksa i DEHP-a. | kom | 200
17 | Torbica za nošenje Elastomerne pumpe oko struka, za pumpe do 100 ml | kom | 10
18 | Torbica za nošenje Elastomerne pumpe oko struka, za pumpe do 275 ml | kom | 10
19 | Torbica za nošenje Elastomerne pumpe oko struka, za pumpe do 600 ml | kom | 10
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om