## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 | [6 empty] | ____________________________
10000 Zagreb | [6 empty] | Ponuditelj
Nadogradnja digitalnog EEG uređaja za potrebe Klinike za neurologiju
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | PROIZVOĐAČ ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Minijaturna priključna kutija za spajanje pacijenta | kom | 1
2 | SpO2 Senzor Adapter za EEG pacijent kutiju | kom | 1
3 | Višekratni SpO2 prstni senzor, vodootporan | kom | 1
4 | Piezzo jedan kanal respiracijski pojas | kom | 2
5 | Termički senzor protoka za odrsale, višekratni sa sigurnosnim DIN priključkom | kom | 1
6 | Senzor hrkanja | kom | 1
7 | Senzor pomaka tijela ili noge | kom | 2
8 | Priključne žice za registraciju EKG, EOG, EMG, EEG, 12 kom, dužine 1,5m | kom | 4
9 | Kontaktna pasta, 1kutija/2tube | kom | 1
10 | Programi
| Program Polysmith za analizu i bodovanje spavanja | kom | 1
11 | Video sustav za praćenje pacijenta
| MPEG-4 Digitalni Video Sustav nadogradnje sa rezolucijom 1920x1080 pixela, Digitalnim Video Programom (QP-110AK) i Mrežnim adapteom za kameru (NF-NICEEG12/2P). Program za sinhronizaciju EEG snimka i video zapisa. Proširenje diskovnog prostora za pohranu video podataka. | kom | 1
12 | Kamera
| Bosch AUTODOME IP 4000i PTZ dome camera ili jednakovrijedno Uključen kontrolni program za snimanje u zamračenom prostoru., s osjetljivošću od 0.65 Lux-a. Leća s autofokusom minimalnim zumom od 28x, uz digitalni zum od 12x | kom | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: