## Tehn.spec.plastična
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Tehničke specifikacije za predmet zajedničke javne nabave za potrebe zdravstvnih ustanova RH: UGRADBENI MATERIJAL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Planirana okvirna količina za 1. godinu okvirnog sporazuma | Planirana okvirna količina za 2. godinu okvirnog sporazuma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GRUPA 1 IMPLANTATI ZA PRIMARNU REKONSTRUKCIJU
1 | Ekspanderi za dojku anatomskog oblika, silikonski, teksturirani, sa i bez krilca za fiksiranje ekspandera šivanjem, različitih veličina i dimenzija individulano po pacijentu, s integriranim magnetskim portom za injiciranje i pripadajućim magnetskim detektorom, sa sigurnosnom samo-brtvećom zonom oko porta za iniciranje u slučaju nenamjernog bušenja prilikom punjenja (250 ml - 850 ml) | kom
2 | Silikonski gel umetak za dojku anatomske forme, teksturiran "imprint" tehnikom, punjen visoko kohezivnim silikonskim gelom koji zadržava anatomsku formu umetka, minimalno 9 različitih tipova (3 različite projekcije i 3 različite visine), orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (120 ml-775 ml) | kom
3 | Silikonski gel umetak za dojku okrugle forme, punjen mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturiran "imprint" tehnikom, minimalno 3 različita profila, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (125 ml-800 ml) | kom
4 | Silikonski gel umetak okrugle forme, punjen kohezivnim silikonskim gelom srednje mekoće, teksturiran "imprint" tehnikom, minimalno 2 različita profila, ovojnica s minimalno 4 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (125 ml-800 ml) | kom
5 | Silikonski gel umetak okrugle forme, punjen mekim kohezivnim silikonskim gelom, glatka ovojnica, minimalno 3 različita profila, ovojnica s minimalno 3 sloja, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (100 ml-800 ml) | kom
6 | Silikonski implantat okrugle forme, punjen mekim kohezivnim gelom, precizno punjen za dodatnu punoću i podršku u projekciji dojke, opcija sa glatkom i teksturiranom ovojnicom "imprint" tehnikom od minimalno 3 sloja, po minimalno 2 različita profila, certifikat u slučaju rupture na 5 ili više godina (130 ml- 790 ml) | kom
7 | Prilagodljiva proteza ekspander/implantat anatomskog oblika, teksturirana, konačni volumen proteze - 35% silikonski gel srednje kohezivnosti i 65% fiziološka otopina, cijev za punjenje implantata može se ukloniti postoperativno (145 ml-685 ml) | kom
8 | Prilagodljiva proteza ekspander/implantat okruglog oblika, teksturirana, konačni volumen proteze - 25% mehani kohezivni silikonski gel i 75% fiziološka otopina, cijev za punjenje implantata može se ukloniti (150 ml-780 ml) | kom
9 | Glatki silikonski ekspanderi tkiva sa distalnim portom za punjenje; različitih dimenzija, volumena i oblika (okrugli, elipsa, polumjeseca i četverokut) (25-700ml) | kom
10 | Sterilni probni implantati (sizeri) za svaki ponuđeni silikonski implantat (protezu) okrugle i anatomske forme, punjeni silikonskim gelom, mogućnost resterilizacije. | kom
11 | Ovalni čvrsti silikonski blok (testis implantati)
11.1. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 2.60x2.0 cm, 5cc | kom
11.2. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 3.25x2.5 cm, 10cc | kom
11.3. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 3.90x3.0 cm, 19cc | kom
11.4. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 4.55x3.5 cm, 29cc | kom
11.5. | Ovalni čvrsti silikonski blok - 5.00x4.0 cm, 40 cc | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 IMPLATATI ZA SEKUNDARNU REKONSTRUKCIJU
1 | Proteza dojke anatomskog oblika u 3 ili više projekcija u korelaciji sa mogućnošću prethodne ekspanzije tkiva ekspanderima za 2-stage operacije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturirana, orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 170ml-665ml | kom
2 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno četiri projekcije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, teksturirana ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 120ml-690 ml | kom
3 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno četiri projekcije, punjena umreženim mekim kohezivnim silikonskim gelom, glatka ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 185ml-675 ml | kom
4 | Proteza dojke ekstrapune projekcije za korekciju polandovog sindroma, ptotičnih dojki i drugih komplikacija ptoze, anatomskog oblika, punjena s dva gela različite kohezivnosti (čvrsti i meki kohezivni gel), orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja uključujući i difuzijsku barijeru, jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina, 235ml-465ml | kom
5 | Proteza dojke anatomskog oblika u 3 ili više projekcija u korelaciji sa mogućnošću prethodne ekspanzije tkiva ekspanderima za 2-stage operacije, punjena kohezivnim silikonskim gelom, površine presvučene mikropoliuretanom, orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja. Jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 170 ml - 605 ml. | kom
6 | Proteza dojke okruglog oblika s minimalno dvije projekcije, ovojnica s minimalno 4 sloja, površine presvučene mikropoliuretanom. Jamstvo u slučaju rupture na 5 ili više godina. 110 ml - 675 ml. | kom
7 | Anatomski ekstra lagani implantat za primarnu ili sekundarnu rekonstrukciju dojke s mikroteksturiranom ovojnicom. Silikonski visoko kohezivni gel trajno umrežen s mikrosferama ispunjen zrakom s ovojnicom minimalno 5 slojeva te difuznom barijerom. 200 ml - 665 ml. | kom
8 | Anatomski ekstra lagani implantat za primarnu ili sekundarnu rekonstrukciju dojke obložen mikro-poliuretanskom pjenom. Silikonski visoko kohezivni gel trajno umrežen s mikrosferama ispunjen zrakom s ovojnicom minimalno 5 slojeva te difuznom barijerom. 200 ml - 605 ml. | kom
9 | Tkivni ekspander različitih oblika i dimenzija za liječenje stečenih defekata vlasišta i trupa, postopeklinskih ožiljaka i drugih defekata ili jednakovrijedno. 50 ml - 800 ml. | kom
10 | Testikularna proteza punjena silikonskim gelom, s teflonskim utorom za iglu. 5 ml - 36 ml. | kom
11 | Testikularna proteza punjena silikonskim elastomerom, s pojačanim dijelom za fiksaciju. 5 ml - 36 ml | kom
12 | Anatomski ekspander za rekonstrukciju dojke u dvije faze, različitih visina i projekcija s ugrađenim portom za punjenje i pripadajućim detektorom za prepoznavanje, 200ml-600 ml | kom
13 | Sterilni probni implantati (sizeri) punjeni silikonskim gelom, mogućnost resterilizacije, različitih veličina i profila, okrugle i anatomske forme, 110ml-665 ml | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 2 brojkama bez PDV-a
GRUPA 3 IMPLANTATI ZA HIBRIDNU REKONSTRUKCIJU DOJKE
1 | Implantat okruglog oblika, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
2 | Implantat okrugle baze, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
3 | Implantat anatomski, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu sa umecima za fiksaciju, rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom
4 | Probni implantat za potvrdu veličine prilikom rekonstrukciju dojke. Odgovara veličinama i obliku implantata za ugradnju. | kom
5 | Ekspander za dojku, s integriranim radiofrekventnim portom kojem se pristupa s pomoću radiofrekventnog čitača. Na stražnjoj strani nalaze se dva fiksacijska patch-a. Rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije. Kompatibilan sa magnetskom rezonancijom. | kom
6 | Implantat okrugle baze, površina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata. Nova konfiguracija ovojnice izrađene od supersilikona i visokoelastičnog gela poboljšava elastičnost implantata i povećava sposobnost prilagodbe implantata. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 3 brojkama bez PDV-a
GRUPA 4 ŠAKA - OSTEOSINTETSKI MATERIJAL
1 | 1.5 Zaključavajuća ravna pločica, sa 4/6 rupa, dužine 23/36 mm, titan | kom
2 | 1.5 Zaključavajuća adaptacijska pločica, sa 6/12 rupa, dužine 29.25/59.25 mm, titan | kom
3 | 1.5 Zaključavajuća T-pločica, sa 3/4 rupe u glavi, sa 4 rupe, dužine 24.25 mm, titan | kom
4 | 1.5 Zaključavajuća T-pločica, sa 3/4 rupe u glavi, sa 8 rupa, dužine 44.25 mm, titan | kom
5 | 1.5 Zaključavajuća Y-pločica, 4/8 rupa, dužine 26-46 mm | kom
6 | 1.5 Zaključavajuća kondilarna pločica, sa 4/6 rupa, dužine 25.84/ 45.84 mm, titan | kom
7 | 1.5 zaključavaja pločica u obliku mreže, lijeva/desna, 8 rupa | kom
8 | 2.0 Zaključavajuća ravna pločica sa 4-8 rupa, dužine od 31-59 mm, titan | kom
9 | 2.0 zaključavajuća adaptacijska pločica, 6/12 rupa, dužine od 40.6-81.2 mm | kom
10 | 2.0 T-zaključavajuća pločica sa 3/5/7 rupa, dužine od 20.4-47.6 mm, titan | kom
11 | 2.0 Zaključavajuća Y-adaptacijska pločica sa 3/5/7 rupa, dužine od 25.1-52.3 mm, titan | kom
12 | 2.0 Zaključavajuća T-adaptacijska pločica sa 3/5/7 rupa, dužine od 25.1-52.3mm, titan | kom
13 | 2.0 Zaključavajuća kondilarna pločica, 3/5/7 rupa | kom
14 | 2.4 zaključavajuća ravna pločica, od 4-10 rupa, dužine 36-84 | kom
15 | 1.5 mm Zaključavajući vijak, zvjezdasti, samonarezajući, dužine od 6-20 mm, titan legura, | kom
16 | 1.5 mm Kortikalni vijak, zvjezdasti, samonarezajući, dužine od 6-20 mm, titan legura | kom
17 | 2.0 Zaključavajući vijak, zvjezdasti, samonarezajući, dužine od 6-30 mm, titan legura | kom
18 | 2.0 mm Kortikalni vijak, zvjezdasti, samonarezajući, dužine od 6-30 mm, titan legura | kom
19 | 2.4 zaključavajući vijak, samonarezajući, zvjezdasti, od 6-30 mm | kom
20 | 2.4 kortikalni vijak, samonarezajući, zvjezdasti, od 6-30 mm | kom
21 | 2.7 zaključavajući vijak, zvjezdasti, samonarezajući, dužine 6-50mm | kom
22 | 2.4 zaključavajuća adaptacijska pločia, 6/12 rupa, 43.95/87.9 mm | kom
23 | 2.4 T-zaključavajuća pločica, 3/5/7 rupa, dužine 28-57mm | kom
24 | 2.4 Y-zaključavajuća adaptacijska pločica, 3/5/7 rupa, dužine 31-60mm | kom
25 | 2.4 T-adaptacijska zaključavajuća pločica, 3/5/7 rupa, dužine od 29-58 mm | kom
26 | 2.4 zaključavajuća kondilarna pločica, 3/5/7 rupa, titan | kom
27 | 2.7 L-zaključavajuća pločica, lijeva/desna, 3-4 rupe, titan | kom
28 | 2.7 L-zaključavajuća pločica, lijeva/desna, 3-4 rupe, nakrivljen, dužine 34.3-41.8 mm | kom
29 | 2.7 zaključavajuća kondilarna pločica , 3/5/7 rupa, dužine 24-56 mm | kom
30 | 2.7 H-zaključavajuća pločica, 5/8 rupa, dužine 26-34 mm | kom
31 | 2.7 zaključavajuća pločica, ravna, dužina 16 mm | kom
32 | Zaključavajuča pločica za distalni volarni radius, lijeva/desna, 3-9 rupa, dužine 55-110 mm | kom
33 | Zaključavajuča pločica za distalni volarni radius, lijeva/desna, 3-9 rupa, dužine 49-99 mm | kom
34 | Zaključavajuča pločica za distalni dorzalni radius, lijeva/desna, 2-9 rupa, dužine 57-115 mm | kom
| Napomena: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje odgovarajući set za osteosintezu na korištenje , kao i zaključavajuće ploče u odnosu na kompresijske ploče. | set
Ukupno za grupu predmeta nabave 4 brojkama bez PDV-a
GRUPA 5 Sidra i vijci za rekonstrukciju šake
1 | Resorptivno sidro različitih veličina za reinserciju i rekonstrukciju ligamenata i tetiva šake, s ili bez navoja, s koncem različite čvrstoće(2-4/0) i borerom | kom
2 | Sidra i vijci za rekonstrukciju šake | kom
3 | Neesorptivno sidro različitih veličina za reinserciju i rekonstrukciju ligamenata i tetiva šake, s ili bez bez navoja, s koncem različite čvrstoće(2-4/0) i borerom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 5 brojkama bez PDV-a
GRUPA 6 Kanulirani vijci
1 | Kompresijski kanulirani vijak bez glave, 2 do 4mm x (od 10mm do 32mm dužine) | kom
2 | Kirschner-ove žice s ili bez navoja na vrhu za vođenje kanuliranih borera i vijaka različite debljine i dužine | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 6 brojkama bez PDV-a
GRUPA 7 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 1
1 | Fleksibilni trodimenzionalni matriks nativnog kolagena i elastina za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti, omogućava pokrivanje defekata zajedno s kožnim transplantatom u jednom aktu, prilagodljiv anatomski teško dostupnim dijelovima tijela. Acelularni dermalni matriks. Goveđi kolagen tipa I, III i V. Dimenzije:
1.1. | 37mm x 52mm, debljine 1mm | kom
1.2. | 52mm x 74mm, debljine 1mm | kom
1.3. | 105mm x 148mm, debljine 1mm | kom
1.4. | 105mm x 148mm, debljine 2mm | kom
1.5. | 210mm x 297mm, debljine 1mm | kom
1.6. | 37mm x 52mm, debljine 2mm | kom
1.7. | 52mm x 74mm, debljine 2mm | kom
2 | Fenestrirani trodimenzionalni matriks nativnog kolagena i elastina za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti, omogućava pokrivanje defekata zajedno s kožnim transplantatom u jednom aktu, namijenjen i jače eksudirajućim ranama. Acelularni dermalni matriks. Goveđi kolagen tipa I, III i V. Dimenzije:
2.1. | 37mm x 52mm, debljine 1mm | kom
2.2. | 52mm x 74mm, debljine 1mm | kom
2.3. | 105mm x 148mm, debljine 1mm | kom
2.4. | 210mm x 297mm, debljine 1mm | kom
2.5. | 37mm x 52mm, debljine 2mm | kom
2.6. | 52mm x 74mm, debljine 2mm | kom
2.7. | 105mm x 148mm, debljine 2mm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 7 brojkama bez PDV-a
GRUPA 8 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA 2
1 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 15x10 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
2 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 20x15 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
3 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 25x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
4 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 30x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
5 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 37x28 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
6 | Kompozitna poliesterska monofilamentana mrežica, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stijenke, hidrofilni resorptivni film sa markacijom za usmjeravanje prilikom postavljanja 43x32cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
7 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 30x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
8 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 25x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
9 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
10 | Kompozitna poliesterska mrežica s obrubom za fiksaciju, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, dimenzije 15x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
11 | Kompozitna mrežica, poliester, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 6,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
12 | Kompozitna mrežica, poliester, intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 8,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
13 | Kompozitna mrežica, poliester,intraabdominalna aplikacija za rekonstrukciju trbušne stjenke, hidrofilni resorptivni sloj, promjera 4,6 cm, sa stabilizatorom oblika i sistemom za postavljanje, (+/- 10% dimenzije) | kom
14 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
15 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
16 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
17 | Kompozitnamrežica, poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu dimenzije:37x28cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
18 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:15x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
19 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksacijuza intraperitonealnu primijenu dimenzije:20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
20 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
21 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
22 | Kompozitna potpora tkivu poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:37x28cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
23 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu , okruglog oblika:20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
24 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu, okruglog oblika: 15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
25 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije, okruglog oblika:12cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
26 | Kompozitna mrežica, poliester/resorptivni kolagenski film i nevedenim koncima za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu, okruglog oblika: 9cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
27 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije: 20x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
28 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/ resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:30x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
29 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije:25x20cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
30 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu u laparoskopiji s markacijom za bolje pozicioniranje eliptičnog oblika dimenzije:17x10cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
31 | Kompozitna mrežica monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primijenu u laparoskopiji s markacijom za bolje pozicioniranje eliptičnog oblika dimenzije:25x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
32 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, oblikovana, 12x8cm lijeva ili desna, (+/- 10% dimenzije) | kom
33 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 15x9cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
34 | Kompozitna potpora tkivu poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 15x15cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
35 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 20x20cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
36 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 30x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
37 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, dim: 30x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
38 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 45x30cm cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
39 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², s prorezom, oblikovana za ingvinalnu regiju dim:15x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
40 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 20x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
41 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 30x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
42 | Kompozitna potpora tkivu nakon laparotomije, monofilamentni hidrofilni polietilen tereftalat/polilaktična kiselina, mikrokukice za fiksaciju, dim: 40x8 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
43 | Biološki implantat - acelularni matrix, pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 10 x 15 cm, debljine 1.0 mm, 1.5 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
44 | Biološki implantat - acelularni matrix , pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 15 x 20 cm, debljine 1.0 mm, 1.5 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
45 | Biološki implantat - acelularni matrix, pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 3 x 3 cm, debljine 0,5 mm, 1.0 mmk, (+/- 10% dimenzije) | kom
46 | Biološki implantat - acelularni matri , pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 5 x 5 cm, debljine 0,5 mm, 1.0 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
47 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, anatomska s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 13x09 cm lijeva ili desna | kom
48 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, anatomska s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 15x10 cm lijeva ili desna | kom
49 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 15x10 cm | kom
50 | Potpora tkivu, za laparoskopsku primjenu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana ,3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna | kom
51 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim.06x11 cm | kom
52 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 15x 08cm | kom
53 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4 mm, težina 46g/m², dim: 15x10cm | kom
54 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 15x15cm | kom
55 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4 mm, težina 46g/m², dim: 06x11cm, sa prorezom | kom
56 | Biološki implantat - acelularni matrix, pročišćeni svinjski dermalni kolagen dimenzija 5x10 cm, debljine 0.5, 1.0 mm, 1.5 mm, (+/- 10% dimenzije) | kom
57 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 1.6x1.5 mm, težina 36g/m², dim:11X6 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
58 | Kompozitna mrežica, monofilamentni poliester/resorptivni kolagenski film za intraperitonealnu primjenu s obrubom za fiksaciju, dimenzije 15x10 cm (+/- 10% dimenzije) | kom
59 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 15x15 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
60 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 20x15 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
61 | Kompozitna potpora tkivu polipropilen/polilaktična kiselina samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju 30x20 cm, (+/- 10% dimenzije) | kom
62 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od Potpore tkivu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana, 3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna sa disekcijskim balonom okruglog oblika | kom/set
63 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od Potpore tkivu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana, 3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna sa disekcijskim balonom okruglog oblika, 2 kratka troakara 5mm | kom/set
64 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od Potpore tkivu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana, 3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna, endoskopski resorptivni taker sa 15 takica | kom/set
65 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od Potpore tkivu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana, 3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna, Endoskopski klipser, 5 mm, dužine 33 cm, sa digitalnim prikazom preostalih klipsi te mehanizmom za sigurnije formiranje klipsi, 16 ML klipsi, jednokratni | kom/set
66 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od kompozitne potpore tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, anatomska s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 15x10 cm lijeva ili desna sa sistemom za zatvaranje rana dugoreserptivan, igla 26 mm, 1/2 kruga , debljina 3/0, duljina 23 cm | kom/set
67 | Set za ingvinalnu laparoskopsku herniju sastoji se od potpore tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 15x15cm, endoskopski resorptivni taker sa 30 takica | kom/set
68 | Sintetska resorptivna sterilna zakrpa, sastav: oksidirana regenerirana celuloza, trilizin i reaktivni polietilen glikol, veličine 5x10 cm | kom
69 | Sintetska resorptivna sterilna zakrpa, sastav: oksidirana regenerirana celuloza, trilizin i reaktivni polietilen glikol, veličine 5x5 cm | kom
70 | Sintetska resorptivna sterilna zakrpa, sastav: oksidirana regenerirana celuloza, trilizin i reaktivni polietilen glikol, veličine 2x4cm | kom
71 | Fleksibilno prozirno ljepilo,aplikator /četkica za kontrolu aplikacije,mikrobna barijera, sastav: octyl bland cyanoacrylat za zatvaranje incizije trakara | kom
72 | Potpora tkivu, za laparoskopsku primjenu, monofilamentni polipropilen, anatomski oblikovana ,3D oblik, markacija za lakše pozicioniranje, dim: 16x12cm lijeva ili desna | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 8 brojkama bez PDV-a
GRUPA 9 Hijaluronska punila (fileri) za rekonstrukcijsku kirurgiju
1 | Hijaluronski filer manje gustoće | kom
2 | Hijaluronski filer srednje gustoće | kom
3 | Hijaluronski filer veće gustoće | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 9 brojkama bez PDV-a
GRUPA 10 Potrošni materijal za plastičnu kirurgiju
1 | Kompresivni vijci bez glave, s navojem cijelom dužinom vijka, mikro promjera 2.5, dužine 8 do 50 mm i mini 3.5 mm dužine od 12 do 60 mm | kom
2 | K-žica za kompresivne vijke mikro i mini, pakiranje u kutiji od 6 komada | kom
3 | Potrošni boreri za mikro i mini kompresivne vijke | kom
4 | Konac za zahvate na šaci, debljine #4 - 0 do #5, različitih dužina | kom
5 | Končane omče za lakše prošivanje tetiva veličine #0 i #2-0, pakiranje u kutiji od 12 komada | kom
6 | Pletena končana traka promjera 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 1.7 mm i 2.0 mm za primjenu kod različitih indikacije u kirurgiji šake, pakiranje u kutiji od 12 komada | kom
7 | Titanska sidra za šaku, nano (1.7 mm), mikro (2.2 mm), mini (2.7mm), sa koncem na igli, borer u kitu | kom
8 | Titanska sidra za šaku, nano (1.7 mm), mikro (2.2 mm), mini (2.7 mm ) , sa koncem na igli, borer u kitu, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
9 | Končana sidra s koncem #1, trakom 1.3 mm ili trakom 0.9 mm , konac na igli, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
10 | Kit za postavljanje končanih sidara, jednokratni sterilni, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
11 | Bio kompozitna sidra za šaku, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
12 | Polietereterketon sidra za šaku | kom
13 | Jednokratni kitovi za ugradnju sidara za šaku, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
14 | Kanulirani titanski vijci s glavom i djelomičnim navojem promjera od 2mm (8 do 30 mm), 2.4 mm (8 do 36 mm), 3 mm (10 do 50 mm) i 4 mm (14 do 80 mm) | kom
15 | Žice za iznad navedene kanulirane vijke s glavom, pakiranje u kutiji od 6 komada | kom
16 | Resorptivna K-žica od polilaktične kiseline (PLLA) promjera 1.5 mm i 2.0 mm sa priborom za ugradnju uključenim u pakiranje, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
17 | Kit za augmentaciju ligamenata, s uključenim sidrima 3.5 x 8.5 mm, šavima i priborom za ugradnju | kom
18 | Mini kit 1.1. mm, za liječenje CMC artitisa ili nestabilnosti, sadrži trake i metalne gumbiće, te pribor za ugradnju | kom
19 | Kompletan kit za CMC rekonstrukciju sa uključenim tenodeznim vijkom 4 x 10 mm i priborom za ugradnju | kom
20 | Jednokratni instrumenti za lakše provlačenje tetiva | kom
21 | Sistem vijaka za tenodezu 2.5x6 mm, 3x8 mm, 4x10 mm, biokompozitni (BC) i polietereterketonski (PEEK) | kom
22 | Jednokratni kit instrumenata za ugradnju biotenodeznih vijaka | kom
23 | Mikro lasa za artroskopiju ručnog zgloba | kom
24 | Shaver nožići za artroskopije ručnog zgloba raznih oblika i dimenzija, za shaver ručicu standardne veličine, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
25 | Jednokratni sterilni nastavak za optiku, s nožem za endoskopsko otpuštanje karpalnog kanala direktnom vizualizacijom | kom
26 | Volarne pločice za frakturu distalnog radiusa, titan, varijabilni ugao +/- 20°. 3,4 I 7 rupa, uska, standard I široka. Pločice specifične fragmentima (dorzalne t I l, stiloid, kuka, artrodeza). | kom
27 | Titanski kortikalni nezaključavajući vijci 2.4 mm, dužine 8-40 mm | kom
28 | Titanska mala 3.5 mm sidra za šaku - s dvije igle s dijamantnim vrhom i žicom vodilicom | kom
29 | Titanski kortikalni vijci 3.5 mm, niskog profila, zaključavajući/nezaključavajući, duljine 10-20 mm | kom
30 | Titanska pločica za Jones frakture, za 2.4 kortikalne nezaključavajuće vijke, te zaključavajuće vijke varijabilnog kuta u dužini 8-24mm | kom
31 | Bioresorptivni kompresivni vijci, 3.0 mm, duljine 16 - 26 mm | kom
32 | Žica vodilica za bioresorptivne kompresivne vijke | kom
33 | Rukavac za jednostruke vodilice promjera 1.1 - 1.6 mm | kom
34 | Vijci 2.4 mm, potporni, bez distalnog navoja odgovarajućI pločicama za radius | kom
35 | Jednokratni set za ugradnju sidra 3.5 promjera | kom
36 | Sistem vijaka za tenodezu 4.75-9mm, biokompozitni (BC) i polietereterketonski (PEEK), različitih duljina | kom
37 | TFCC Set implantata koji sadrži 2 zasebne K-žice 1.6 mm različitih duljina, 2x 17G igle za istezanje, 2-0 UHMWP konac te instrument za provlačenje konca koji prihvaća nitinolnu omču ili konac - žičana petlja,sterilno pakiran | kom
38 | Pleteni konac sužen u ''štapić'' #2 - 0 | kom
39 | Nosač atraumatskog držača za prste | kom
40 | Pjenasti umetak za protutrakcijski krak | kom
41 | Pjenasti jastučići za sustav trakcije ručnog zgloba | kom
42 | Atraumatski držač za prste, raznih veličina | kom
43 | Shaver nožići za artroskopije ručnog zgloba, raznih kuteva i dimenzija, dizajniran za mikrobušenje subhondralnih koštanih defekata; za shaver ručicu za male zglobove, pakiranje u kutiji od 5 komada | kom
44 | Samobušeće i samorezne kompresijske igle za rekonstrukciju intraartikularnih i izvanzglobnih prijeloma, promjera 1.9 mm - 2.4. mm, 10-50 mm duljine | kom
45 | Kalibrirana žica vodilica za samobušeće i samorezne kompresijske igle 1.9 - 2.4 mm | kom
46 | Zatik za bušenje za samobušeće i samorezne kompresijske igle 1.9 - 2.4 mm, raznih dimenzija | kom
47 | Titanski kortikalni nezaključavajući vijci 2.4 mm, dužine 8-34 mm | kom
48 | Titanski zaključavajući vijci 2.4 mm, dužine 8-40 mm | kom
49 | Nitinolska niskoprofilna staplica visine 1.0 mm, za postizanje kontinuirane kompresije, 14 različitih veličina u rasponu od 9 x 7 mm do 25 x 20 mm, pakirana pojedinačno | kom
50 | Nitinolska niskoprofilna staplica visine 1.0 mm, za postizanje kontinuirane kompresije, 14 različitih veličina u rasponu od 9 x 7 mm do 25 x 20 mm, pakirana sa jednokratnim ugradbenim instrumentarijem. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 10 brojkama bez PDV-a
GRUPA 11 Potrošni materijal za potrebe regenerativne medicine 1
1 | Zatvoreni sistem šprica 2 u 1, navojna šprica za prp od 6 ml, unutar velike šprice za vađenje krvi od 15 ml, za pripremu autologne plazme s koncentriranim trombocitima, za primjenu kod ozljeda tetiva, mišića ili zglobova, sterilan, 5 komada u kutiji | kom
2 | Uređaj za prikupljanje autolognog tkiva hrskavice i /ili kosti | kom
3 | Igla za aplikaciju autolognog tkiva hrskavice i/ili kosti | kom
4 | Sistem za pripremu autolognog aktivirajućeg seruma iz krvi ili iz plazme za korištenje u liječenju koštanih defekata | kom
5 | Kit za pripremu krvne plazme, primjena u terapiji rana - procesuira od 40 do 180 ml krvi po ciklusu, sa 3 posebne komore za odvajanje različitih krvnih komponenti, sterilan | kom
6 | Kit za koncentriranje koštane srži za liječenje pseudoartroze – procesuira od 40 do 180 ml krvi, ili krvi pomiješane sa koštanom srži po ciklusu, sa 3 posebne komore za odvajanje različitih krvnih komponenti, sterilan | kom
7 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 1 ml | kom
8 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 3 ml | kom
9 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 6 ml | kom
10 | Pasta za popunjavanje koštanih defekata, alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit, odmah spremna za aplikaciju (nije potrebno prethodno miješanje), stvrdnjavanje tek nakon kontakta sa tekućinama što omogućuje višekratnu aplikaciju na istom pacijentu, konačne kompresivne snage 45 MPa, 12 ml | kom
11 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 7x30mm | kom
12 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 10x30mm | kom
13 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 12x35mm | kom
14 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (klinovi) 15x35mm | kom
15 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (blokovi) 5x10x10mm | kom
16 | Sintetički koštani transplantat alfa-trikalcijfosfat i hidroksiapatit za augmentaciju kosti (blokovi) 10x10x20mm | kom
17 | Sistem za prikupljanje autologne kosti, različitih veličina | kom
18 | Antikoagulans citrat - dekstroza | kom
19 | Zatvoreni sistem šprica za pripremu autologne visoko koncentrirane plazme bogate trombocitima | kom
20 | Sistem za uzimanje masnog tkiva i pripremu mikrofragmentiranog masnog grafta i/ili mezenhimalnih matičnih stanica iz masti | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 11 brojkama bez PDV-a
GRUPA 12 Aloplastični privremeni kožni nadomjesci
1 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 5cm x 5cm | kom
2 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 9cm x 10cm | kom
3 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 18cm x 10cm | kom
4 | Aloplastični privremeni kožni nadomjestak za liječenje epidermalnih i dermalnih rana (uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN)) kao što su abrazije, mjesta presađivanja kože i opekline, odnosno površinske opekline 2. stupnja i 2. stupnja pomiješane s opeklinama 3. stupnja. Miocikorporozna membrana od polilaktične kiseline (PLA), kopolimera polilaktida, trimetilen karbonata i ɛ-kaprolaktona, izuzetno propusna za kisik i vodenu paru, membrana pH 5,5, zbog svojih elastičnih svojstava može se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela, membrana se može rezati i postaviti na bilo koju stranu, netoksična, nealergijska, korištenje membrane značajno smanjuje bol. Dimenzija: 18cm x 23cm | kom
5 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
6 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
7 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
8 | Nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
9 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
10 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
11 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
12 | Nadomjestak kože od jednoslojne membrane debljine približno 0,8 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
13 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
14 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
15 | Trajni kožni nadomjestak od jednoslojne membrane debljine približno 0,4 mm. Sastav: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u jednom koraku s epidermalnim graftom ili u dva koraka prilikom kombinacije s drugim trajnim kožnim nadomjeskom. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
16 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kom
17 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 12,5 cm | kom
18 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 10 cm x 25 cm | kom
19 | Mrežasti nadomjestak kože za liječenje opeklina i rekonstruktivnu kirurgiju koji je građen od dva sloja: gornji sloj od silikonskog filma i donji sloj od poroznog matriks materijala. Sastav donjeg sloja: trodimenzionalni porozni matriks od čistog goveđeg kolagena tipa 1 (90%) i glikozaminoglikana (10%). Za primjenu u dva koraka. Dimenzija: 20 cm x 25 cm | kom
20 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 2 x 2 cm | kom
21 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 5 x 5 cm | kom
22 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 9 x 9 cm | kom
23 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 9 x 12 cm | kom
24 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 18 x 9 cm | kom
25 | Sintetički matriks za zatvaranje teško zarastajućih rana. Biorazgradiv potpuno sintetički kopolimer (laktid, trimetilen karbonat i ɛ -kaprolakton) koji se metabolizira u CO2 i H2O. Debljina 1.5 – 2.1 mm, veličina pora 3-300 mikrometara, poroznost >85%. Namijenjen za venozne i arterijske ulkuse, dijabetičke rane i miješane ulkuse. Matriks se može rezati i postaje proziran nakon primjene. Dimenzija: 18 x 18 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 12 brojkama bez PDV-a
GRUPA 13 MREŽICE
1 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA SMALL 13x19,5 cm | kom
2 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA MEDIUM 15x22 cm | kom
3 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 47g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA LARGE 17x23 cm | kom
4 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light SMALL 13x19,5 cm | kom
5 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light MEDIUM 15x22 cm | kom
6 | Mrežica za rekonstrukciju dojke, titanij dioksid, biokompatabilna, težina 32g/m2, veličina pora 2,8mm, hidrofilna, dimenzija BRA Light LARGE 17x23 cm | kom
7 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x9 cm | kom
8 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 8x11 cm | kom
9 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x12 cm | kom
10 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 12cm Round IPOM | kom
11 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x15 cm | kom
12 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 12x17 cm | kom
13 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 15x15 cm | kom
14 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 20x15 cm | kom
15 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 20cm x 15cm Oval IPOM | kom
16 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 25cm x 20cm Oval IPOM | kom
17 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 30x30 cm | kom
18 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 32g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 10x15 cm | kom
19 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 32g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 15x15 cm | kom
20 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 3,7cm x 6,6cm Hiatus | kom
21 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 7cm x 10cm Hiatal Patch | kom
22 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x13 Hernia Patch Lichtenstein | kom
23 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 6x13 Hernia Patch asym. | kom
24 | Intraperitonijska polipropilenska mrežica s dva sloja, sloj monofilamentnog polipropilena i sloj titanij dioksida, lagana 47g/m², veličina pora 2,8 mm, hidrofilna za olakšan laparoskopski rad, dimenzija 30x11cm Bilateral GS-Netz 2.0 | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 13 brojkama bez PDV-a
GRUPA 14 BIOLOŠKE MREŽICE
1 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 7x10 cm | kom
2 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, s većim otvorom za definiranje orijentacije pri postavljanju , veličina 7x10 cm | kom
3 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 10x10 cm | kom
4 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 13x15 cm | kom
5 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 13x22 cm | kom
6 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 20x20 cm | kom
7 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju popravak kile ili defekta stijenke trbušne šupljine, prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 20x30 cm | kom
8 | Biološka mrežica za prirodni proces remodeliranja tkiva - višeslojni list izvanstaničnog matriksa dobiven iz submukoze tankog crijeva svinja (SIS), namijenjen je implantaciji za ojačavanje mekih tkiva gdje postoji slabost, indikacije za uporabu uključuju ojačanje mekog tkiva kod popravaka rektalnog prolapsa, uključujući transabdominalni popravak prolapsa debelog crijeva i rektuma. Prirodni sastav SIS-a omogućuje pacijentovim mehanizmima ozdravljenja taloženje stanica i kolagena tijekom metabolizma staničnog i izvanstaničnog matriksa, tijekom 7 do 17 mjeseci, ovisno o lokaciji implantiranog matriksa, pacijentovo tkivo u potpunosti inkorporira SIS što rezultira novim, remodeliranim tkivom, sadrži kolagen, glikozaminoglikane, proteoglikane i glikoproteine, veličina 7x20 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 14 brojkama bez PDV-a
GRUPA 15 Potrošni za oštećene periferne živce
1 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 2 mm x 3 cm | kom
2 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 1,5 mm x 3 cm | kom
3 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 2 mm x 2 cm | kom
4 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 3 mm x 2 cm | kom
5 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 3 mm x 3 cm | kom
6 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 4 mm x 2 cm | kom
7 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 4 mm x 3 cm | kom
8 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 5 mm x 2 cm | kom
9 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 5 mm x 3 cm | kom
10 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 6 mm x 2 cm | kom
11 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 6 mm x 3 cm | kom
12 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 7 mm x 2 cm | kom
13 | Vodič za oštećene periferne živce napravljen od absorpcijskog biokompatibilnog čistog kolagena tipa 1, cjevaste strukture (tuba) koji ima svojstvo povezivanja oštećenog živca i okolnig tkiva stvarajući prostor za rast aksona, fleksibilan sa mogućnošću šivanja. Dimenzija: 7 mm x 3 cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 15 brojkama bez PDV-a
GRUPA 16 Dermalni fileri
1 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje srednjih udubljenja kože, povećava konture. | kom
2 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje srednjih do dubokih udubljenja kože, povećava konture usana. | kom
3 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline za liječenje dubokih udubljenja kože, povećava konture usana. | kom
4 | Kohezivno tekuća formulacija hijaluronske kiseline koja popunjava defekte lica i drugih dijelova tijela, velike kohezivnosti. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 16 brojkama bez PDV-a
GRUPA 17 Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze
1 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, fenestriran, jednoslojan. Dimenzije:
1.1. | 3x3,5cm | kom
1.2. | 3x7cm | kom
2 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, meširan, jednoslojan. Dimenzije:
2.1. | 7x10cm | kom
2.2. | 7x20cm | kom
3 | Ekstracelularni matriks, decelularizirana trodimenzionalna struktura, intaktan i prirodno proizveden iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS) za pokrivanje djelomično dubokih i dubokih rana, izloženih tetiva i kosti. Sastav; kolagen (Tip I, III, IV, VI), glikoproteini, proteoglikani i glikozaminoglikani. Može se krojiti po potrebi i veličini rane na aseptičan način, meširan, dvoslojan. Dimenzije:
3.1. | 7x20cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 17 brojkama bez PDV-a
GRUPA 18 Potrošni materijal za potrebe regenerativne medicine 2
1 | Sterilni set sa materijalima za izuzimanje krvi, kalupom za formiranje autologne obloge od pacijentove vlastite krvi, za primjenu u tretmanu kroničnih i akutnih rana. | set
Ukupno za grupu predmeta nabave 18 brojkama bez PDV-a
GRUPA 19 Proteza za rekonstrukciju ručnog zgloba
1 | Metakarpalna glava izrađena od CoCrMo materijala, minimalno 4 različite dužine vrata proteze | kom
2 | Čašica za radius izrađena od pojačanog karbona PEEK | kom
3 | Nazubljeni vijak za radius izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, minimalno dužine vijka 32, 38, 44 i 50 mm | kom
4 | Nazubljeni vijak za 3. metakarpalnu kost izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, dimenzija S45, S50, S55, S60, S65, L45, L50, L55 i L60 mm | kom
5 | Nazubljeni vijak za 3. metakarpalnu kost izrađen od titanija, sa premazom od absorbirajućeg kalcij fosfata, dimenzija L65, L70 i S70 mm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 19 brojkama bez PDV-a
GRUPA 20 Resorptivne kirurške mrežice za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida
1 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 10x15cm | kom
2 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 15x20cm | kom
3 | Sintetska, resorptivna, multifilamentna, makroporozna, kirurška mrežica za rekonstrukciju dojke i trbušnog zida, izrađena od matrice brzoresorbirajućeg i spororesorbirajućeg polimera, sa svojstvom mehaničke podrške tkivu 6 mjeseci i potpunom resorpcijom nakon 36 mjeseci od implantacije; dimenzija 20x30cm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 20 brojkama bez PDV-a
GRUPA 21 Silikonski implantati za šaku
1 | PIP graničnik veličine 0 | kom
2 | PIP graničnik veličine 1 | kom
3 | PIP graničnik veličine 2 | kom
4 | PIP graničnik veličine 3 | kom
5 | PIP graničnik veličine 4 | kom
6 | PIP graničnik veličine 5 | kom
7 | MCP graničnik veličine 0 | kom
8 | MCP graničnik veličine 1 | kom
9 | MCP graničnik veličine 2 | kom
10 | MCP graničnik veličine 3 | kom
11 | MCP graničnik veličine 4 | kom
12 | MCP graničnik veličine 5 | kom
13 | MCP graničnik veličine 6 | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 21 brojkama bez PDV-a
GRUPA 22 BESCEMENTNA PROTEZA ZA REKONSTRUKCIJU ZGLOBA CMC1
1 | Čašica za trapezium konusnog oblika, minimalno promjera 9 mm i 10 mm | kom
2 | Čašica za trapezium sferičnog oblika, sa šiljcima za pojačanu stabilnost, minimalno promjera 9 mm i 10 mm | kom
3 | Vrat proteze ravan, minimalno 3 visine 6, 8 i 10 mm, promjera glave min 4 mm | kom
4 | Vrat proteze s nagibom od 15 stupnjeva, minimalno 3 visine 6, 8 i 10 mm, promjera glave min 4 mm | kom
5 | Stem konusnog oblika za 1. metakarpalnu kost minimalno 6 dimenzija | kom
6 | Napomena: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje i održavanje seta instrumentarija za ugradnju u kontejneru za sterilizaciju | set
Ukupno za grupu predmeta nabave 22 brojkama bez PDV-a
GRUPA 23 Integrativna kolagenska matrica
1 | Integrativna kolagenska matrica. Sterilna, resorbilna, decelularizirana membrana svinjskog kolagena za rekonstuktivnu kirurgiju za prikrivanje defekata unutarnje stijenke tijela. Namjenjena za učvršćivanje mjesta gdje postoji slabost kod rekonstrukcije dojke i kirurški popravak oštećenih ili puknutih membrana mekog tkiva. Pogodna za fiksiranje/šivanje standardnim resorptivnim kirurškim šavom. Uporaba na inficiranim područjima nije kontraindicirana. Dimenzija: 10x20 cm; Debljina: 1,2-1,7 mm. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 23 brojkama bez PDV-a
GRUPA 24 MATERIJAL ZA PODIZANJE, SMANJENJE, NADOGRADNJA ILI ZAMJENA IMPLANTANATA
1 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u pravokutnom obliku u veličini: 5x15cm. | kom
2 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u pravokutnom obliku u veličini: 5x20 cm. | kom
3 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u pravokutnom obliku u veličini: 10x20cm. | kom
4 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u pravokutnom obliku u veličini: 15x20cm. | kom
5 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine.Dolazi u ovalnom obliku u maloj veličini: 5.3x15.5 cm. | kom
6 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine.Dolazi u ovalnom obliku u srednjoj veličini: 6.4x18,5 cm | kom
7 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u ovalnom obliku u velikoj veličini: 7.5x21 cm. | kom
8 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi ovalnom obliku s rubom u maloj veličini: 5.3x15.5 cm. | kom
9 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u ovalnom obliku s rubom u srednjoj veličini: 6.4x18.5 cm. | kom
10 | Materijal izrađen od P4HB, koji je prirodan koje tijelo razgrađuje na C02 i H20. Dizajniran je za integraciju i jačanje okolnoga tkiva dojke. Služi kod postupak kao što je podizanje, smanjenje,nadogradnja ili zamjena implantata. P4HB promovira proizvodnju novih kolagena i, kako se apsorbira, zamjenjuje se novim tkivom tijekom vremena. Apsorbira se unutar 1,5-2 godine. Dolazi u ovalnom obliku s rubom u velikoj veličini: 7.5x21 cm. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 24 brojkama bez PDV-a
GRUPA 25 KIRURŠKE POLIPROPILENSKE MREŽICE ZA HERNIJU
1 | Monofilamentni 100% polipropilen pleten u elastičnu mrežicu, težine 70-105 g/m², veličina pora 0,75-1,05mm², snaga pucanja min 850kPa, podobna za rezanje, sterilizirana etilen oksidom, dimenzija 6x11 cm | kom
2 | Monofilamentni 100% polipropilen pleten u elastičnu mrežicu, težine 70-105 g/m², veličina pora 0,75-1,05mm², snaga pucanja min 850kPa, podobna za rezanje, sterilizirana etilen oksidom, dimenzija 15x15 cm | kom
3 | Monofilamentni 100% polipropilen pleten u elastičnu mrežicu, težine 70-105 g/m², veličina pora 0,75-1,05mm², snaga pucanja min 850kPa, podobna za rezanje, sterilizirana etilen oksidom, dimenzija 30x30 cm | kom
4 | Polipropilenska mrežica, 6-8x11-15 cm | kom
5 | Polipropilenska mrežica, 15 x 15 cm | kom
6 | Polipropilenska mrežica s prorezom, 6-8x13-15 cm | kom
7 | Kompozitna potpora tkivu, poliester s obrubom za fiksaciju za intraperitonealnu primjenu, dimenzije 30x20 cm | kom
8 | Kompozitna potpora tkivu poliester s obrubom za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:24x18cm | kom
9 | Kompozitna potpora tkivu poliester s obrubom za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije:20x15 cm | kom
10 | Kompozitna potpora tkivu poliester za intraperitonealnu primijenu u laparoskopiji s markacijom za bolje pozicioniranje dimenzije:40x30 cm | kom
11 | Polipropilenska mrežica, lagana 48G/m2,15x15cm | kom
12 | Mrežica za pupčanu herniju, liječenje defekata trbušne stijenke, kao što su umbilikalne i epigastrične kile, male incizijske kile i hernije. Kompozitna neapsorbirajuća mrežica, prozirna, lagana, ultratanka, neupijajuća , od polipropilena, izrađena od monofilamentne makroporozne mreže i prozirnog filma kako bi se smanjile formacije adhezije. Fiksiranje trakicama. Promjer 4.5cm, 5cm, 6.4cm, 7cm, 8cm. | kom
13 | Kompozitna potpora tkivu poliester s obrubom za fiksaciju za intraperitonealnu primijenu dimenzije: 15x10 | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 25 brojkama bez PDV-a
GRUPA 26 Potpora tkivu ta laparoskopske zahvate
1 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, anatomska s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 13x09cm lijeva ili desna | kom
2 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, anatomska s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 15x10cm lijeva ili desna | kom
3 | Kompozitna potpora tkivu, poliester/polilaktična kiselina, samofiksirajuća sa resorptivnim kukicama za fiksaciju, s kolagenskim filmom za laparoskopsku primjenu 15x10cm | kom
4 | Potpora tkivu, za laparoskopsku primjenu, monofilamentni polipropilen,anatomski oblikovana,3D oblik,markacija za lakše pozicioniranje, dim: 15x10cm lijeva ili desna | kom
5 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim.06x11 cm | kom
6 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 15x08cm cm | kom
7 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 15x15cm cm | kom
8 | Potpora tkivu, monofilamentni polipropilen, veličina pora 2.0x2.4mm, težina 46g/m², dim: 06x11cm, sa prorezom | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 26 brojkama bez PDV-a
GRUPA 27 Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti
1 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima dva konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane i ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 50 mililitra. | kom
2 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima tri konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane masti, ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 250 mililitra. | kom
3 | Ljevak stožastog oblika od elastičnog materijala s unutarnje strane obloženog hijaluronskom kiselinom za ugrađivanje implantata tehnikom koja sprječava dodirivanje okolnog tkiva prilikom ugradnje. Na donjoj strani oznake veličine implantata za prilagođavanje ljevka veličini implantata. | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 27 brojkama bez PDV-a