## TROŠKOVNIK
Prilog 2. Troškovnik
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [8 empty] | ______________________________________
10000 Zagreb | [8 empty] | Ponuditelj
Nabava dva prijenosna poligrafa za ambulantne pacijente za potrebe Klinike za neurologiju
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(=4x9)
1. | UREĐAJ MODULARNI ZA AMBULANTNU POLIGRAFIJU | 3: kom; 4: 2
1.1. | Mjerenje protoka i hrkanja putem oronazalne kanile
1.2. | Mjerenje SpO2, srčane frekvencije i pleitizmografije pomoću višekratnog silikonskog senzora, veličina odrasli
1.3. | Mjerenje CPAP tlaka (CPAP adapter uključen u isporuku)
1.4. | Mjerenje minimalno 4 EEG kanala, 2 EOG kanala, 1 EMG kanal, kontinuirano praćenje impedancije, PLM lijevo i desno, EKG, proširivo do 25 kanala.
1.5. | Integrirani senzor pokreta
1.6. | Integrirani senzor položaja tijela pacijenta
1.7. | 2 senzora/pojasa za bilježenje pokreta prsa i abdomena
1.8. | Tipka za bilježenje događaja
1.9. | Uzorkovanje u minimalnom rasponu od 4 do 512/s, 12 bitna rezolucija signala.
1.10. | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, za provjeru kvalitete signala, minimalne rezolucije 320x240 piksela
1.11. | Pokretanje snimanja i kontrola kvalitete signala bez upotrebe računala
1.12. | Bazna stanica za punjenje baterije i prijenos zapisa na računalo
1.13. | Virtualna priključna stanica za prikaz statusa uređaja na računalu
1.14. | Integrirana Li-Ion baterija dostatna do minimalno 12 sati mjerenja
1.15. | Računalni program za pohranu i analizu zapisa, OS Windows kompatibilan, minimalno 2 licence
1.16. | Težina uređaja do 65 grama
1.17. | Automatsko prepoznavanje postavljenih senzora, bez potrebe odabira montaže
1.18. | AASM priključna kutija za EEG, EOG, EMG elektrode
1.19. | Opcija nadogradnje online i video monitoriranja
1.20. | Opcija nadogradnje kontinuiranim neinvazivnim mjerenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka bez upotrebe manžete korištenjem PTT metode, validirano sukladno ESH-IP 2010 smjernicama
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupan iznos s PDV-om
[7 empty] | M.P. | _____________________________
(Potpis odgovorne osobe)