## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [8 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava kapilaroskopa za potrebe Klinike za unutarnje bolesti
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | Optilia digitalni sustav za kapilaroskopiju, Prošireni komplet (Extensive kit) | kom | 1
1.1 | Mediscope Digital, Videomikroskop
1.2 | Leća s povećanjem 200x s LED osvjetljenjem i beskontaktnim adapterom
1.3 | Leća s povećanjem 100x s LED osvjetljenjem i beskontaktnim adapterom
1.4 | Adapter za kontakt s imerzijskom tekućinom za leću od 200x
1.5 | Adapter za kontakt s imerzijskom tekućinom za leću od 100x
1.6 | Kapaljka za imerzijsko ulje
1.7 | OptiPix kapilaroskopska klinika (engl. Optipix Capillaroscopy Clinic): kapilaroskopsko ispitivanje (engl. NVC examination) s bazom podataka pacijenata za vođenje dokumentacije, praćenje i izradu izvještaja
1.8 | Godišnji servis i podrška za OptiPix, jedna godina
1.9 | Nožna pedala za snimanje slika za Mediscope s OptiPix sustavom
1.10 | Beskontaktni CAP stalak s XY-podlogom
1.11. | Stolni držač za Mediscope
1.12 | Aluminijsko transportno kućište
1.13 | Prijenosno računalo instalirano i spremno za upotrebu
1.14 | Mobilna ergonomska radna stanica
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: