## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Uređaj za rezanje biopsija za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Uređaj za rezanje biopisja | kom | 1
1.1. | Ručni mehanički rotacijski uređaj za rezanje biopsija (bez električne motorizacije)
1.2. | Mehanički programator debljine reza
1.3. | Mehaničko podrezivanje u 2 koraka
1.4. | Ergonomski pozicioniran kotač za grubo dovođenje s mogućnošću odabira smjera okretanja (u smjeru kazaljke na satu i suprotno)
1.5. | Mehanizmi horizontalnog i okomitog hoda s poprečnim kugličnim ležajevima
1.6. | Način rezanja pomoću ručnog kotača: njihanje i puno okretanje kotača
1.7. | Podesiv sustav za balansiranje od strane operatera
1.8. | Dva neovisna sustava zaključavanja ručnog kotača
1.9. | Velika gornja površina koja omogućuje postavljanje predmeta za koje je potrebna ravna površina
1.10. | Uklonjiva gornja ladica omogućuje pohranjivanje alata za rezanje i sprječava pad predmeta
1.11. | Ergonomski postavljena ručica za mehaničko podrezivanje u 2 koraka za brzo podrezivanje blokova pomoću unaprijed određenih koraka podrezivanja od maksimalno 30µm u jednom stupnju i minimalno 10µm u drugom stupnju
1.12. | Minimalna orijentacija uzorka: horizontalno: ± 8°, vertikalno: ± 8°
1.13. | Namještanje kutnog zazora: 0°, 5° i 10°
1.14. | Minimalni raspon debljine rezova: 1 – 60µm
1.15. | Podešavanje debljine rezova od 1 do 10µm u koracima od maksimalno 1µm
1.16. | Podešavanje debljine rezova od 10 do 20µm u koracima od maksimalno 2µm
1.17. | Podešavanje debljine rezova od 20 do 60µm u koracima od maksimalno 5µm
1.18. | Raspon vodoravnog dovođenja: 22 do 26 mm
1.19. | Duljina okomitog hoda: 69 do 71 mm
1.20. | Retrakcija uzorka: minimalno 40µm
1.21. | Posuda za otpatke rezanja
1.22. | Univerzalne kazetna stezaljka
1.23. | Držač oštrica: 2 u 1 za oštrice visokog i niskog profila
1.24. | Sigurnosni štitnik na držaču noža/oštrice
1.25. | Mehanizam za izbacivanje oštrice
1.26. | Pomicanje držača oštrice 2 u 1 u bočno u smjeru istok-zapad: 3 pozicije
1.27. | Pomicanje postolja držača oštrice 2 u 1 u smjeru sjever-jug: minimalno ±20 mm
1.28. | Držač noža prikladan je za standardne čelične noževe, profila c i d, duljine do minimalno 15 cm
1.29. | Mogućnost podešavanja visine noža
1.30. | Težina: minimalno 30 kg
1.31. | LED osvjetljenje, dvokrako
1.32. | Strujni adapter za LED osvjetljenje
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava i montaža uključeni u cijenu.
2. Jamstvo: 24 mjeseca
3. Puštanje u pogon i edukacija djelatnika za siguran rad s uređajima uključeni u cijenu.