## TROŠKOVNIK
Prilog 2. Troškovnik
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ______________________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | Ponuditelj
Nadogradnja uređaja NIRO-VV-STERIL-MEDICO-3000-LPH za potrebe Centralne bolničke sterilizacije
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava | Točna količina stavke | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (=4x5)
Tekstualni dio stavke
1. | Nadogradnja uređaja NIRO-VV-STERIL-MEDICO-3000-LPH. Stavka uključuje sljedeće: | usluga | 1
1.1. | demontaža postojećeg omekšivača
1.2. | ugradnja novog omekšivača većeg kapaciteta sa paralelnim radom
1.3. | ugradnja 2 boce minimalnog volumena 300-400 lit - 2 kom.
1.4. | ugradnja mase 500 lit
1.5. | ugradnja novih distributora
1.6. | ugradnja novih ventila za paralelno upravljanje - 2 kom.
1.7. | ugradnja spremnika za sol 1000lit, s kompletnom garniturom i plovcima
1.8. | novi cjevovod s manometrima
1.9. | demontaža postojećeg ugljenog filtera
1.10. | ugradnja ugljenog filtera većeg kapaciteta - boca minimalno veličine 300-400lit.
1.11. | aktivni ugljen - ispuna 200lit
1.12. | ugradnja dizni i novog cjevovoda s manometrima
1.13. | ugradnja novog upravljačkog ventila
1.14. | demontaža pješčanog filtera
1.15. | ugradnja filtera 2-25 microna s ispiranjem minimalno 2''
1.16. | ugradnja i zamjena mjerača vodljivosti s kontrolerom za ispust vode
1.17. | preinaka na dolaznom cjevovodu i ugradnja novog cjevovoda
1.18. | ventili, manometri, holenderi i ovjesni materijal, postolje za cjevovod
1.19. | puštanje u rad, podešavanje sustava i kalibracija RO i mjerača
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
NAPOMENA: radove može izvršiti samo ovlašteni servis koji ima certifikat proizvođača uređaja.