## List1
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [7 empty] | ___________________________________________
10000 Zagreb | [7 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - Automatska prolazna perilica za gastrointestinalnu endoskopiju za potrebe Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Redni broj: | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Prolazni uređaj za automatsko pranje i dezinfekciju endoskopa | kom | 2
1.1 | Kapacitet pranja i dezinfekcije min. jednog endoskopa
1.2 | Otvaranje i zatvaranje vrata komore pomoću nožne pedale
1.3 | Sustav kazeta
1.4 | Zaslon osjetljiv na dodir
1.5 | Ugrađen program automatske termičke samodezinfekcije na min. 80 stupnjeva
1.6 | Vidljive informacije o napretku ciklusa i potpuno neovisni sustav praćenja
1.7 | Ugrađen printer
1.8 | Kompletno praćenje pomoću RFID tehnologije
1.9 | Kompletni ciklus pranja i dezinfekcije min. 3 endoskopa u 1h
1.10 | Maksimalne dimenzije uređaja: 1950x600x930 mm, visina (h),širina (w) i dubina (d)
UKUPAN IZNOS U EURIMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
SVEUKUPAN IZNOS U EURIMA S PDV-OM:
Napomena:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a, cijena se upisuje za stavke troškovnika u kojima je iskazana količina,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. za sve stavke troškovnika u kojima je iskazana količina ponuditelj obavezno ispunjavanja stupce: Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda
i. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac: Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE
j. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac:Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike