## TROŠKOVNIK
KB Dubrava |  |  | ___________________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Troškovnik - Mobilna stanica za integriranu skrb
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a
1. Mobilna stanica sljedećih karakteristika: 17 kom Naziv proizvođača: Naziv modela: |  |  |  | kom | 17
Opis i vanjske dimenzije:
1 | Potpuno digitalizirana mobilna stanica namijenjena za pristup bolničkom informacijskom sustavu na svakom radilištu unutar bolnice, omogućuje efikasno vođenje zdravstvene administracije u realnom vremenu bilježenje vitalnih znakova pacijenata izravno u bolnički informacijski sustav, podjelu jedinične terapije na siguran način i čitav niz drugih radnji vezanih za njegu pacijenta. Proizvod treba biti u potpunosti dizajniran i prilagođen potrebama naručitelja te posjedovati europsku CE oznaku sukladnosti.
2 | Vanjske dimenzije : • Radna površina: Širina: 520 mm (+/-5mm) Dubina: 470 mm (+/-5mm) Visina: 810 mm do 1.160 mm (+/-5mm)
3 | Dimenzije baze proizvoda: Širina: 627 mm (+/-5mm) Dubina: 520 mm (+/-5mm)
4 | Težina proizvoda: 55 kg (+/-1kg)
Glavne značajke/funkcionalnosti jednog sustava:
5 | Integrirana upravljačka jedinica – „All in One“ PC – računalo min. procesor (8GB/256GB M.2 SSD, i5) s integriranim zaslonom na dodir (veličina zaslona 24'', rotacija zaslona: -90º do +90º), zaštita razine IP-65
6 | Komponente računala i pripadajući kablovi (uključujući i kablove za napajanje računala) su zaštićeni od potencijalnog oštećenja i smješteni unutar kućišta mobilne stanice
7 | 2x antena za optimalan prihvat Wi-Fi signala
8 | Instalacija postojećeg bolničkog informacijskog sustava te drugih programa (npr. PACS, LIS, RIS, CATO i dr.) na mobilnu stanicu
9 | Omogućuje automatsko otvaranje elektronskog kartona u bolničkom informacijskom sustavu za traženog pacijenta pomoću barkod (crtičnog) čitača
10 | Administriranje i pohrana podataka o njezi pacijenta i izmjerenim vitalnim znakovima uz direktno bilježenje u bolnički informacijski sustav (temperatura, zasićenost kisikom, tlak, puls,..)
11 | Mogućnost nadogradnje komunikacijske opreme za potrebe telemedicine
12 | Windows 11 ili jednakovrijedni operativni sustav
13 | Rad na upravljačkoj jedinici odnosno računalu je uvijek moguć, uključujući i u vrijeme punjenja baterije mobilne stanice
14 | Nosač upravljačke jedinice, omogućava 2 pozicije zaslona (aktivni i pasivni mod), pruža stabilnost i prilagodljivost te ima minimalnu nosivost u iznosu od 10 kg
15 | Zaslon podesiv po visini s ciljem odlične vidljivosti za korisnika tijekom vožnje ili stajanja
16 | Podešavanje radne površine po visini na električni pogon pomoću tipkala koje se nalazi na upravljačkoj jedinici
17 | Radna površina s dodatnim policama na izvlačenje s automatskim zabravljivanjem na krajnjim pozicijama (potpuno uvučeno i potpuno izvučeno) za tipkovnicu (s prednje strane) i miš (s lijeve i desne strane)
18 | Nosivost radne površine minimalno 25 kg
19 | 2x nosač za instalaciju dodatne opreme (s lijeve i desne strane) koji se nalazi uz radnu površinu, odgovara DIN standardu, dužina svakog nosača minimalno 20 cm
20 | Tipkovnica prilagođena za upotrebu u zdravstvenom sektoru (zaštitna navlaka i dr.) i prilagođena za HR jezik
21 | LED osvjetljenje tipkovnice za rad u mraku
22 | Optički miš prilagođen za upotrebu u zdravstvenom sektoru (antibakterijska plastika i dr.)
23 | Unutarnja baterija bez ventilatora dizajnirana za zdravstveni sektor (420 Wh), vrijeme rada baterije bez punjenja minimalno 12 sati, vrijeme potrebno za potpuno punjenje baterije maksimalno 3 sata, omogućava napajanje cijelog sustava kao i dodatne opreme postavljene na mobilnu stanicu za integriranu skrb
24 | Kabel za napajanje mobilne stanice puni se bilo kojom standardnom utičnicom koja producira 230V, kabel je osiguran od mehaničkih oštećenja i montiran na sigurno mjesto/nosač tijekom vožnje (nema izbačenih dijelova nosača kabela)
25 | LED indikator napunjenosti baterije
26 | Bežični 2D barkod skener
27 | Integrirani RFID čitač
28 | Integrirani sustav za kontrolirani pristup korisnika
29 | 4 antistatička kotača promjera minimalno 125 mm od kojih prednja dva kotača imaju sustav za zabravljivanje, za lakše kretanje i manipulaciju
30 | 2x ručka za jednostavno i lako upravljanje mobilnom radnom stanicom
31 | 24x ladica za pohranu lijekova i medicinskog materijala veličine 90x295x60 mm, centralno zaključavanje svih ladica istovremeno, mogućnost jednostavnog odvajanja ladica radi lakšeg punjenja sadržaja istih za podjelu jedinične terapije. Sve ladice moraju imati razdjelnike za podjelu terapije po vremenskim intervalima.
32 | Sve ladice za pohranu lijekova i medicinskog materijala moraju se otvarati s prednje strane mobilne stanice (na strani na kojoj se nalazi upravljačka jedinica i ekran) radi nesmetanog korištenja mobilne stanice u prolazu između dva kreveta s pacijentima
33 | Mogućnost nadogradnje sustava ladicama s RFID čipom za digitalizirano dodjeljivanje ladice po pacijentu
34 | Mogućnost nadogradnje s različitim rješenjima (spremnici za lijekove i potrošni materijal, medicinski otpad, injekcije, dezinfekcijsko sredstvo, rukavice, dokumente)
U cijenu uključeno:
35 | Dostava i instalacija proizvoda u prostorijama naručitelja.
36 | Puštanje u rad i testiranje sustava.
37 | Inicijalna obuka i osposobljavanje za rukovanje sustavom nominiranih djelatnika bolničkog odjela na kojem je sustav instaliran.
38 | Projektna i ostala dokumentacija uključena u cijenu.
2. Mobilna stanica sljedećih karakteristika: 1 kom Naziv proizvođača: Naziv modela: |  |  |  | kom | 1
Opis i vanjske dimenzije:
1 | Potpuno digitalizirana mobilna stanica namijenjena za pristup bolničkom informacijskom sustavu na svakom radilištu unutar bolnice, omogućuje efikasno vođenje zdravstvene administracije u realnom vremenu bilježenje vitalnih znakova pacijenata izravno u bolnički informacijski sustav, podjelu jedinične terapije na siguran način i čitav niz drugih radnji vezanih za njegu pacijenta. Proizvod treba biti u potpunosti dizajniran i prilagođen potrebama naručitelja te posjedovati europsku CE oznaku sukladnosti.
2 | Vanjske dimenzije : • Radna površina: Širina: 520 mm (+/-5mm) Dubina: 470 mm (+/-5mm) Visina: 810 mm do 1.160 mm (+/-5mm)
3 | Dimenzije baze proizvoda: Širina: 627 mm (+/-5mm) Dubina: 520 mm (+/-5mm)
4 | Težina proizvoda: 55 kg (+/-1kg)
Glavne značajke/funkcionalnosti jednog sustava:
5 | Integrirana upravljačka jedinica – „All in One“ PC – računalo min. procesor (8GB/256GB M.2 SSD, i5) s integriranim zaslonom na dodir (veličina zaslona 24'', rotacija zaslona: -90º do +90º), zaštita razine IP-65
6 | Komponente računala i pripadajući kablovi (uključujući i kablove za napajanje računala) su zaštićeni od potencijalnog oštećenja i smješteni unutar kućišta mobilne stanice
7 | 2x antena za optimalan prihvat Wi-Fi signala
8 | Instalacija postojećeg bolničkog informacijskog sustava te drugih programa (npr. PACS, LIS, RIS, CATO i dr.) na mobilnu stanicu
9 | Omogućuje automatsko otvaranje elektronskog kartona u bolničkom informacijskom sustavu za traženog pacijenta pomoću barkod (crtičnog) čitača
10 | Administriranje i pohrana podataka o njezi pacijenta i izmjerenim vitalnim znakovima uz direktno bilježenje u bolnički informacijski sustav (temperatura, zasićenost kisikom, tlak, puls,..)
11 | Mogućnost nadogradnje komunikacijske opreme za potrebe telemedicine
12 | Windows 11 ili jednakovrijedni operativni sustav
13 | Rad na upravljačkoj jedinici odnosno računalu je uvijek moguć, uključujući i u vrijeme punjenja baterije mobilne stanice
14 | Nosač upravljačke jedinice, omogućava 2 pozicije zaslona (aktivni i pasivni mod), pruža stabilnost i prilagodljivost te ima minimalnu nosivost u iznosu od 10 kg
15 | Zaslon podesiv po visini s ciljem odlične vidljivosti za korisnika tijekom vožnje ili stajanja
16 | Podešavanje radne površine po visini na električni pogon pomoću tipkala koje se nalazi na upravljačkoj jedinici
17 | Radna površina s dodatnim policama na izvlačenje s automatskim zabravljivanjem na krajnjim pozicijama (potpuno uvučeno i potpuno izvučeno) za tipkovnicu (s prednje strane) i miš (s lijeve i desne strane)
18 | Nosivost radne površine minimalno 25 kg
19 | 2x nosač za instalaciju dodatne opreme (s lijeve i desne strane) koji se nalazi uz radnu površinu, odgovara DIN standardu, dužina svakog nosača minimalno 20 cm
20 | Tipkovnica prilagođena za upotrebu u zdravstvenom sektoru (zaštitna navlaka i dr.) i prilagođena za HR jezik
21 | LED osvjetljenje tipkovnice za rad u mraku
22 | Optički miš prilagođen za upotrebu u zdravstvenom sektoru (antibakterijska plastika i dr.)
23 | Unutarnja baterija bez ventilatora dizajnirana za zdravstveni sektor (420 Wh), vrijeme rada baterije bez punjenja minimalno 12 sati, vrijeme potrebno za potpuno punjenje baterije maksimalno 3 sata, omogućava napajanje cijelog sustava kao i dodatne opreme postavljene na mobilnu stanicu za inegriranu skrb
24 | Kabel za napajanje mobilne stanice puni se bilo kojom standardnom utičnicom koja producira 230V, kabel je osiguran od mehaničkih oštećenja i montiran na sigurno mjesto/nosač tijekom vožnje (nema izbačenih dijelova nosača kabela)
25 | LED indikator napunjenosti baterije
26 | Bežični 2D barkod skener
27 | Integrirani RFID čitač
28 | Integrirani sustav za kontrolirani pristup korisnika
29 | 4 antistatička kotača promjera minimalno 125 mm od kojih prednja dva kotača imaju sustav za zabravljivanje, za lakše kretanje i manipulaciju
30 | 2x ručka za jednostavno i lako upravljanje mobilnom radnom stanicom
31 | 16x ladica za pohranu lijekova i medicinskog materijala, od čega 12x ladica veličine 90x295x60 mm, 2x ladica veličine 190x295x60 mm i 2x ladica veličine 190x295x140 mm, centralno zaključavanje svih ladica istovremeno, mogućnost jednostavnog odvajanja ladica radi lakšeg punjenja sadržaja istih za podjelu jedinične terapije. Sve ladice moraju imati razdjelnike za podjelu terapije po vremenskim intervalima.
32 | Sve ladice za pohranu lijekova i medicinskog materijala moraju se otvarati s prednje strane mobilne stanice (na strani na kojoj se nalazi upravljačka jedinica i ekran) radi nesmetanog korištenja mobilne stanice u prolazu između dva kreveta s pacijentima
33 | Mogućnost nadogradnje sustava ladicama s RFID čipom za digitalizirano dodjeljivanje ladice po pacijentu
34 | Mogućnost nadogradnje s različitim rješenjima (spremnici za lijekove i potrošni materijal, medicinski otpad, injekcije, dezinfekcijsko sredstvo, rukavice, dokumente)
U cijenu uključeno:
35 | Dostava i instalacija proizvoda u prostorijama naručitelja.
36 | Puštanje u rad i testiranje sustava.
37 | Inicijalna obuka i osposobljavanje za rukovanje sustavom nominiranih djelatnika bolničkog odjela na kojem je sustav instaliran.
38 | Projektna i ostala dokumentacija uključena u cijenu.
3. Mobilna stanica sljedećih karakteristika: 1 kom Naziv proizvođača: Naziv modela: |  |  |  | kom | 1
Opis i vanjske dimenzije:
1 | Potpuno digitalizirana mobilna stanica namijenjena za pristup bolničkom informacijskom sustavu na svakom radilištu unutar bolnice, omogućuje efikasno vođenje zdravstvene administracije u realnom vremenu bilježenje vitalnih znakova pacijenata izravno u bolnički informacijski sustav, podjelu jedinične terapije na siguran način i čitav niz drugih radnji vezanih za njegu pacijenta. Proizvod treba biti u potpunosti dizajniran i prilagođen potrebama naručitelja te posjedovati europsku CE oznaku sukladnosti.
2 | Vanjske dimenzije : • Radna površina: Širina: 520 mm (+/-5mm) Dubina: 470 mm (+/-5mm) Visina: 810 mm do 1.160 mm (+/-5mm)
3 | Dimenzije baze proizvoda: Širina: 627 mm (+/-5mm) Dubina: 520 mm (+/-5mm)
4 | Težina proizvoda: 55 kg (+/-1kg)
Glavne značajke/funkcionalnosti jednog sustava:
5 | Integrirana upravljačka jedinica – „All in One“ PC – računalo min. procesor (8GB/256GB M.2 SSD, i5) s integriranim zaslonom na dodir (veličina zaslona 24'', rotacija zaslona: -90º do +90º), zaštita razine IP-65
6 | Komponente računala i pripadajući kablovi (uključujući i kablove za napajanje računala) su zaštićeni od potencijalnog oštećenja i smješteni unutar kućišta mobilne stanice
7 | 2x antena za optimalan prihvat Wi-Fi signala
8 | Instalacija postojećeg bolničkog informacijskog sustava te drugih programa (npr. PACS, LIS, RIS, CATO i dr.) na mobilnu stanicu
9 | Omogućuje automatsko otvaranje elektronskog kartona u bolničkom informacijskom sustavu za traženog pacijenta pomoću barkod (crtičnog) čitača
10 | Administriranje i pohrana podataka o njezi pacijenta i izmjerenim vitalnim znakovima uz direktno bilježenje u bolnički informacijski sustav (temperatura, zasićenost kisikom, tlak, puls,..)
11 | Mogućnost nadogradnje komunikacijske opreme za potrebe telemedicine
12 | Windows 11 ili jednakovrijedni operativni sustav
13 | Rad na upravljačkoj jedinici odnosno računalu je uvijek moguć, uključujući i u vrijeme punjenja baterije mobilne stanice
14 | Nosač upravljačke jedinice, omogućava 2 pozicije zaslona (aktivni i pasivni mod), pruža stabilnost i prilagodljivost te ima minimalnu nosivost u iznosu od 10 kg
15 | Zaslon podesiv po visini s ciljem odlične vidljivosti za korisnika tijekom vožnje ili stajanja
16 | Podešavanje radne površine po visini na električni pogon pomoću tipkala koje se nalazi na upravljačkoj jedinici
17 | Radna površina s dodatnim policama na izvlačenje s automatskim zabravljivanjem na krajnjim pozicijama (potpuno uvučeno i potpuno izvučeno) za tipkovnicu (s prednje strane) i miš (s lijeve i desne strane)
18 | Nosivost radne površine minimalno 25 kg
19 | 2x nosač za instalaciju dodatne opreme (s lijeve i desne strane) koji se nalazi uz radnu površinu, odgovara DIN standardu, dužina svakog nosača minimalno 20 cm
20 | Tipkovnica prilagođena za upotrebu u zdravstvenom sektoru (zaštitna navlaka i dr.) i prilagođena za HR jezik
21 | LED osvjetljenje tipkovnice za rad u mraku
22 | Optički miš prilagođen za upotrebu u zdravstvenom sektoru (antibakterijska plastika i dr.)
23 | Unutarnja baterija bez ventilatora dizajnirana za zdravstveni sektor (420 Wh), vrijeme rada baterije bez punjenja minimalno 12 sati, vrijeme potrebno za potpuno punjenje baterije maksimalno 3 sata, omogućava napajanje cijelog sustava kao i dodatne opreme postavljene na mobilnoj stanici za integriranu skrb
24 | Kabel za napajanje mobilne stanice puni se bilo kojom standardnom utičnicom koja producira 230V, kabel je osiguran od mehaničkih oštećenja i montiran na sigurno mjesto/nosač tijekom vožnje (nema izbačenih dijelova nosača kabela)
25 | LED indikator napunjenosti baterije
26 | Bežični 2D barkod skener
27 | Integrirani RFID čitač
28 | Integrirani sustav za kontrolirani pristup korisnika
29 | 4 antistatička kotača promjera minimalno 125 mm od kojih prednja dva kotača imaju sustav za zabravljivanje, za lakše kretanje i manipulaciju
30 | 2x ručka za jednostavno i lako upravljanje mobilnom radnom stanicom
31 | 14x ladica za pohranu lijekova i medicinskog materijala, od čega 8x ladica veličine 90x295x60 mm, 4x ladica veličine 190x295x60 mm i 2x ladica veličine 190x295x140 mm, centralno zaključavanje svih ladica istovremeno, mogućnost jednostavnog odvajanja ladica radi lakšeg punjenja sadržaja istih za podjelu jedinične terapije. Sve ladice moraju imati razdjelnike za podjelu terapije po vremenskim intervalima.
32 | Sve ladice za pohranu lijekova i medicinskog materijala moraju se otvarati s prednje strane mobilne stanice (na strani na kojoj se nalazi upravljačka jedinica i ekran) radi nesmetanog korištenja mobilne stanice u prolazu između dva kreveta s pacijentima
33 | Mogućnost nadogradnje sustava ladicama s RFID čipom za digitalizirano dodjeljivanje ladice po pacijentu
34 | Mogućnost nadogradnje s različitim rješenjima (spremnici za lijekove i potrošni materijal, medicinski otpad, injekcije, dezinfekcijsko sredstvo, rukavice, dokumente)
U cijenu uključeno:
35 | Dostava i instalacija proizvoda u prostorijama naručitelja.
36 | Puštanje u rad i testiranje sustava.
37 | Inicijalna obuka i osposobljavanje za rukovanje sustavom nominiranih djelatnika bolničkog odjela na kojem je sustav instaliran.
38 | Projektna i ostala dokumentacija uključena u cijenu.
UKUPAN IZNOS BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
SVEUKUPAN IZNOS S PDV-OM: