## Sheet1
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb
________________________________
Ponuditelj
Nabava medicinskog materijala i instrumenata za potrebe Zavoda za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata
Red. br. | Tehnički opis | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena fco KB Dubrava u EUR bez PDV | Šifra/Kataloški broj proizvođača | Tvornički naziv proizvoda | Originalno pakiranje | Potvrda tehničkih karakteristika - DA/NE (navesti i br. Stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji, dio teksta koji služi kao potvrda označiti markerom | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena fco KB Dubrava u EUR bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (4x5)
ORL instrumenti
1 | Backhaus hvatalica za rublje, zavijena, 135mm | kom | 36
2 | Skalpelodržač, No 3, mali, ravni, za skalpeloštrice 10-15, 125mm | kom | 6
3 | Skalpleodržač, No.3l, veliki, za oštrice 10-15, 210mm | kom | 3
4 | Maier instrument za pranje, zavijeni s kočnicom, 260mm | kom | 6
5 | Mixter-Baby preparacijska hvatalica, zavijena, 140mm | kom | 36
6 | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, ravna, 160mm | kom | 18
7 | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, zavijena, 160mm | kom | 18
8 | Mosquito vaskluarna klema-hvatalica, DeBakey zubi u čeljusti, zvijena čeljust 27mm, 165mm | kom | 3
9 | Hemostatska hvatalica po Peanu-Kelly oblik, zavijena, 200mm | kom | 3
10 | Halsteid Mosquito hemostatska hvatalica, ravna, 125mm | kom | 18
11 | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, ravna, jaka, zubi 1x2, 225mm | kom | 6
12 | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, zavijena, jaka, zubi 1x2, 225mm | kom | 6
13 | Babcock atraumatska hvatalica, ravna, 225mm | kom | 3
14 | Cooleay atraumatska vaskularna klema, Cooley zagriz, čeljust 41mm, s kočnicom, ravna, 160mm | kom | 6
15 | DeBakey vaskularna klema, DeBakey zagriz, kut čeljusti 45 stup., ukupna dužina čeljusti 53mm, dužina funkcionalnog dijela 40mm, 125mm | kom | 6
16 | Freer elevator, dvostruki kraj, tupo/oštri, 185mm | kom | 3
17 | Fukushima sukcijska kanila M, 12FR, 4mm, 180mm | kom | 3
18 | Laborde trahealni dilatator, zavijen, 140mm | kom | 3
19 | Schede koštana kireta, fig. 0, vrh 4,2mm, 170mm | kom | 3
20 | RNTN samostojeći mini retraktor, 3x4 oštri zubi, 165mm | kom | 3
21 | Mollison samostojeći retraktor, oštri zubi 3x4mm, 155mm | kom | 3
22 | Luer koštani ronžer, zakrivljeni, 150mm | kom | 3
23 | Škare za konac, zavijene, fine, TC zlatna drška i matirana drška, jedna čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja,a druga čeljust matirana i oštrica naborana poput vala, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka,tupo/tupe 180mm | kom | 3
24 | Killian laringelana koštana kliješta za širenje i škare, 200mm | kom | 3
25 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka, tupo/tupe 180mm | kom | 3
26 | Boettcher škare za tonzile, zavijene, tupo/tupe, 180mm | kom | 3
27 | Joseph fine preparir škare, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost popravka zamjenom čeljusti, oštro/oštre, zavijene, 150mm | kom | 3
28 | Joseph fine preparir škare, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost popravka zamjenom čeljusti, oštro/oštre, ravne, 150mm | kom | 3
29 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka,crne boje-ispunjen karbidnim vlaknima-pojačana čvrstoća, lagane za rad, nema refleksije, tupo/tupe 180mm | kom | 3
30 | Reynolds fine preparir škare, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost popravka zamjenom čeljusti, tupo/tupe, zavijene, 175mm | kom | 3
31 | Jameson Supercut fine preparir škare, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost popravka zamjenom čeljusti, tupo/tupe, zavijene, 130mm | kom | 3
32 | TC fini iglodržač, 0,2mm hvatište konca, za konac od 6/0-10/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni 200mm | kom | 3
33 | Hegar-Mayo fini iglodržač, 0,5mm hvatište konca, za konac do 3/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni 150mm | kom | 6
34 | Hegar-Mayo fini iglodržač, 0,5mm hvatište konca, za konac do 3/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni 185mm | kom | 3
35 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 2 mm, 150 mm | kom | 12
36 | Gillies fina kirurška pinceta, 1x2 zubi, 155mm | kom | 12
37 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 2 mm, 200 mm | kom | 6
38 | Gillies fina jednozuba oštra kuka, 180mm | kom | 3
39 | Cushing fina venska kukica, vrh 10x13mm, 205mm | kom | 3
40 | Kocher jednozuba oštra kuka, 220mm | kom | 3
41 | Baby-Senn-Miller obostrana kuka, jedna strana prst kuka 22x7mm, druga strana trozuba oštra 8x7mm, 155mm | kom | 6
42 | Volkmann šesterozuba oštra kuka, vrh 9x29mm, 225mm | kom | 3
43 | Volkmann šesterozuba tupa kuka, vrh 8,5x29mm, 225mm | kom | 3
44 | Volkmann četverozuba oštra kuka, vrh 9x19mm, 225mm | kom | 3
45 | Volkmann četverozuba tupa kuka, vrh 5x19mm, 225mm | kom | 3
46 | Kocher-Langenback prst kuka, 25x6mm, 215mm | kom | 6
47 | Kocher-Langenback prst kuka, 35x8mm, 215mm | kom | 3
48 | Baby-Roux kuka, obostrano zavinuta, 17x16/18x22mm, 135mm | kom | 6
49 | Roux kuka, dvostruki kraj, 22x23/28x29mm, 130mm | kom | 3
50 | Richardson-Eastman obostrana kuka, 22x21/29x30mm, 250mm | kom | 3
51 | Richardson-Eastman obostrana kuka, 38x37/64x43mm, 270mm | kom | 3
52 | Gemini preparir i ligature hvatalica, Kelly model, vrh zavijen, 180mm | kom | 3
53 | Metalna zdjelica 0.4l | kom | 6
54 | Metalna zdjelica 0.25l | kom | 3
55 | Judd-Allis hvatalica, zubi 3x4, ravna, 195mm | kom | 6
56 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, model 1/1, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 592x274x120mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | kom | 3
57 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540 x 253 x 106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 3
58 | Poklopac za kutiju kontejnera, termostabilni polimer-aluminij, s ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za minimalno 5.000 ciklusa sterilizacija, dva otvora, model 1/1, dimenzija 588x281x36 mm, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve), plave boje (dostaviti studiju validacije kontejnera na 5.000 ciklusa) | kom | 3
59 | Silikonski podmetač, žuti, mekani igličasti, 517x242mm | kom | 3
60 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena | kom | 12
61 | Klapp četverozuba tupa kuka, 15x11mm, 175mm | kom | 3
62 | Hvatalica vrlo fina-Kelly tip, zavinuta 145mm | kom | 3
Ukupno bez PDV-a u EUR:
Iznos PDV-a u EUR:
Ukupno u EUR s PDV-om: