## Sheet1
Red. br. | Tehnički opis | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač/ Zemlja proizvodnje | Šifra proizvoda (iz kataloga) | Jedinična cijena fco KB Dubrava bez PDV | Ukupna cijena fco KB Dubrava bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 (3x6)
Baterijska bušilica i pila za hitnu op. salu
1 | Baterijska bušilica/rimer, tijelo bušilice isključivo od titana, mehanizam motora bez četkica, trofazni nesenzorni motor, 250W, 207x121x50mm, kanulacija 4mm, naprijed/nazad, 1.250g, komplet se sastoji od: - sterilni uvođač, od polimer/kobalta crn - tijelo bušilice od titana sa ergonomskom drškom i specijalnim uleknućem za pritisak jagodice prstiju - valjkasti štitnik za žicu - kočnica - klackalica - quck zvijezda spoj za nastavke bušilice i rimera - na prihvatu nastavaka za svrdlanje i rimanje crni karbidni utor princip"muško-ženski ključ u bravu" - zlatni rub za smjer prihvata nastavaka | 1
2 | Baterijska oscilatorna pila, pištolj model, tijelo pile isključivo od titana, mehanizam motora isključivo sa nesenzornim rotirajućim motorom, 250W, 211x177x55mm, naprijed/nazad, 1.600g, kut pilice 4.1, zamah 0-13.000 1/min., komplet se sastoji od: - sterilni uvođač, od polimer/kobalta crn - tijelo pile od titana sa ergonomskom drškom i specijalnim uleknućem za pritisak jagodice prstiju, -romboid drška - kočnica - klackalica - quck zvijezda spoj za nastavke bušilice i rimera - zlatni pokazatlj pritiska osigurača za pilice | 1
3 | Sterilni poklopac crni polimer-autoklavibilan, unutrašnji dio učvršćen spec.titan vijkom, ergonomijski utor za pritisak za otvaranje | 2
4 | Velika baterija, ne sterilizira se, ugrađen sustav samostalne elektroničke provjere punjenosti i ispravnosti baterije, 9,6V, 1,95Ah, NiMH, 140x43x50mm, 425 g | 2
5 | Jacobs nastavak sa ključem, 0,5-7,4mm, 5Nm, 118x35mm, 0-1.000 1/min, naprijed/nazad, kanulacija 4mm, 300g, spoj na tijelo uređaja crni karbidni prsten "muško-ženski ključ u bravu" | 1
6 | Nastavak za AO svrdla, 4Nm, 90x35mm, 0-1.250 1/min, naprijed/nazad, kanulacija 2,8mm, 210g, spoj na tijelo uređaja crni karbidni prsten "muško-ženski ključ u bravu" | 1
7 | Nastavak za žicu, K-wire nastavak, titan, kanuliran sa kočnicom za žicu, za žicu 0.6-4.0mm, 0-1250 1/min., 93x36x137mm, 285g, mogućnost automatskog podešavanja debljine žice u 3 stupnja (automatsko prepoznavanje debljine žice), zvijezda "quick" spoj na tijelo bušilice, karbidni crni prsten kao osigurač spoja na bušilicu | 1
8 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/2 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | 2
9 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | 2
10 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za minimalno 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model plavi, 298x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | 2
11 | Silikonski igličasti podmetač, "košara oblik", model 1/2, mali 248x237mm, meke fine iglice - instrument fino utone u podmetač i fiksira se | 2
12 | Aluminijske identifikacijske pločice, gravirnje do 13 slovnih oznaka | 4
UKUPNO:
25% PDV-a:
SVEUKUPNO: