## Sheet1
Rb | Tražena konfiguracija - opis | Količina [kom] | Podržano (DA/NE)
1 | Dodatna NVMe disk ladica
1.1 | Pametna NVMe ladica (Disk enclosure) | 1
1.1.1 | Mora podržavati minimalno 36 mjesta za NVMe Palm diskove
1.1.2 | Mora imati mogućnost montaže u komunikacijski ormar
1.1.3 | Visina ladice ne smije biti viša od 2RU (rack-unit)
1.1.4 | Mora imati minimalno 4 100Gb RDMA fizička sučelja (porta)
1.1.5 | Mora imati 2 modula napajanja
1.1.6 | Mora podržavati mogućnost zamjene napajanja u radu (Hot Swap)
1.2 | NVMe diskovi | 22
1.2.1 | Moraju biti podržani od strane ladice (disk enclosure) iz stavke 1.1
1.2.2 | Kapacitet diska mora biti minimalno 7 TB (Terabyte)
1.2.3 | Postojeće RAID polje na sustavu za pohranu (storage-u) se mora moći proširiti s ponuđenim diskovima
2 | 100Gb kartica | 2
2.1 | Karakteristike
2.1.1 | Mora imati minimalno 2 100Gb QSFP28 RDMA sučelja (porta)
2.1.2 | Mora imati mogućnost ugradnje u postojeći sustav za pohranu podataka (storage)
3 | Dodatni kabeli
3.1 | 100G QSFP28 pasivni kabel Passive Direct Attach Cable (DAC) | 2
3.1.1 | Mora biti minimalne dužine od 2 m
4 | Jamstveni rok i održavanje
4.1 | Najmanje 3 godine podrške i održavanja proizvođača (odaziv 24/7/365) na sve komponente sustava uz opciju produljenja jamstva i održavanja do najmanje 5 godina. | 1
4.2 | Osigurana nadogradnja svih isporučenih programskih (SW/FW) komponenti sustava najmanje 3 godine na lokaciji korisnika uz opciju produljenja osigurane nadogradnje SW/FW komponenti sustava do najmanje 5 godina.. | 1
5 | Dostava, ugradnja i instalacija
5.1 | Montaža u ormar | 1
5.2 | Inicijalna konfiguracija predmetne opreme | 1
6 | Ostalo
6.1 | Komplet podesivih vodilica za ugradnju isporučene opreme u serverski ormar naručitelja (adjustable guide rails) uključen u ponudu | 1
6.2 | Prije izrade ponude naručitelj preporučuje ponuditelju vidjeti lokaciju na kojoj se instalira predmet ponude.
6.3 | Sve komponente su nove i nekorištene.
6.4 | Ponuđena oprema mora biti potpuno kompatibilna s postojećom te ne smije ni na koji način degradirati korištene funkcije postojeće mrežne opreme ili informacijskog sustava. Ponuđena ladica mora podržavati sve funkcije postojeće opreme na koju se povezuje zbog proširenja.