## GRUPA 1
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | _________________________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK GRUPA 1
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirne potrebe za jednogodišnje razdoblje | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv i kataloška oznaka proizvoda | Jednična cijena fco KB DUBRAVA bez PDV-a | Pakiranje | stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke za jedogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(4x7)
1. | Anti-D IgM/ IgG mješavina monoklonskih protutijela za epruvetu stanične linije D175-2/D4151E4 | mL | 70
2. | Anti-D monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije RUM-1 | mL | 1080
3. | Anti-C monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-24 | mL | 20
4. | Anti-c monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-33 | mL | 20
5. | Anti-E monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-258, MS-80 | mL | 10
6. | Anti-e monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-16, MS-21, MS-63 | mL | 10
7. | Anti-k (Cellano), monoklonsko IgG protutjelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije P3A1180L67 | mL | 5
8. | Anti-K monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije AEK-4 | mL | 10
9. | Anti-A monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije BIRMA-1 | mL | 840
10. | Anti-B monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije LB-2 | mL | 840
11. | Anti-AB monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije ES4, ES15 | mL | 60
12. | A1, B 2-4% suspenzija test eritrocita, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna | mL | 400
13. | Otopina niske ionske jakosti za epruvetu | mL | 30
14. | Antihumani globulin, polispecifičan reagens za epruvetu | mL | 10
15. | IgG kontrolni eritrociti, 4-6% suspenzija, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna | mL | 100
16. | Rh kontrolni reagens | mL | 20
17. | Anti-s monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije P3BER | mL | 5
18. | Anti-N monoklonsko protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije LN3, MN879 | mL | 10
19. | Anti-A monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije F98 7C6 | mL | 50
20. | Anti-B mješavina monoklonskih IgM protutijela za epruvetu stanične linije F84 3D6, F97 2D6 | mL | 50
21. | Anti-AB mješavina monoklonskih IgM protutijela za epruvetu stanične linije F98 7C6, F84 3D6, F97 2D6, F125 7B6 | mL | 50
22. | Anti-Cw monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije MS-110 | mL | 15
23. | Anti-Jka monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-15 | mL | 14
24. | Anti-Jkb monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-8 | mL | 6
25. | Anti-Kpa poliklonsko protutijelo za epruvetu i gel tehniku | mL | 5
26. | Anti-M monoklonsko protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije LM110/140 | mL | 15
27. | Anti-Fyb mononklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stnične linije SpA264LBg1 | mL | 10
28. | Anti-Fya monoklonsko IgG protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije P3TIM | mL | 15
29. | Anti-P1 monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije P3NIL100 | mL | 5
30. | Anti-A1 lektin reagens za epruvetu | mL | 5
31. | Anti-S monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu i gel tehniku stanične linije MS-94 | mL | 5
32. | Proteolitički enzimski pripravak za imunohematološka testiranja | mL | 10
33. | Anti-K monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu stanične linije MS-56 | mL | 5
UKUPNO ZA GRUPU BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNO ZA GRUPU SA PDV-om: