## GRUPA 1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | _____________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - GRUPA 1 - Obloge i ostomijska pomagala 1
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje | Potvrda karakteristika proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 5 x 7 cm | kom | 100
2. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 10 x 10 cm | kom | 100
3. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 9 x 14 cm | kom | 100
4. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 5 x 25 cm | kom | 200
5. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 15 cm | kom | 200
6. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC) i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom.Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 20 x 20 cm | kom | 100
7. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC), elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, leptirastog oblika za teško dostupna mjesta, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 6 x 8 cm | kom | 200
8. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze (CMC), elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, leptirastog oblika za teško dostupna mjesta, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 9 x 11 cm | kom | 40
9. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na sakrumu, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 17x17 | kom | 40
10. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, sa stanjenim rubom, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 10x10 | kom | 20
11. | Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, sa stanjenim rubom, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana. 15x15 | kom | 10
12. | Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od 85% alginata i 15% karboksimetilceluloze, za kronične rane s jakom sekrecijom. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na radni do 7 dana. 10 x 10 cm | kom | 20
13. | Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od 85% alginata i 15% karboksimetilceluloze, za kronične rane s jakom sekrecijom. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na radni do 7 dana. 15 x 15 cm | kom | 10
14. | Punilo vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksimetilceluloze, za kavitete kod rane sa srednjom do jakom sekrecijom. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na rani do 7 dana. 3 x 44 cm | kom | 20
15. | Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksimetilceluloze s dodatkom aktivne substance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na rani do 7 dana. 10x10 cm | kom | 20
16. | Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksimetilceluloze s dodatkom aktivne substance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na rani do 7 dana. 15x15 cm | kom | 20
17. | Punilo vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksimetilceluloze s dodatkom aktivne substance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata, za kavitete kod kronične rane sa srednjom do jakom sekrecijom. Hemostatskog učinka. Gelira. Može stajati na rani do 7 dana. 3 x 44 cm | kom | 20
18. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Može stajati na rani do 7 dana. 10 x 10 cm | kom | 10
19. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 15 cm | kom | 10
20. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Može stajati na rani do 7 dana. 20 x 20 cm | kom | 10
21. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Ljepljiva (s ljepljivim rubom). Može stajati na rani do 7 dana. 12,5 x 12,5 cm | kom | 10
22. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Ljepljiva (s ljepljivim rubom). Može stajati na rani do 7 dana. 18 x 18 cm | kom | 10
23. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Ljepljiva (s ljepljivim rubom). Može stajati na rani do 7 dana. 18 x 28 cm | kom | 10
24. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne supstance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Srebrni ioni se kontinuirano otpuštaju tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana. 10 x 10 cm | kom | 10
25. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne supstance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Srebrni ioni se kontinuirano otpuštaju tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 15 cm | kom | 10
26. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne supstance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Srebrni ioni se kontinuirano otpuštaju tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana. 20 x 20 cm | kom | 10
27. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne substance ibuprofea. Ibuprofen se kontinuirano otpušta tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana ). Može stajati na rani do 7 dana. Dimenzije 10 x 10 cm | kom | 10
28. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne substance ibuprofea. Ibuprofen se kontinuirano otpušta tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana ). Može stajati na rani do 7 dana. Dimenzije 15 x 15 cm | kom | 10
29. | Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne substance ibuprofea. Ibuprofen se kontinuirano otpušta tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana ). Može stajati na rani do 7 dana. Dimenzije 20 x 20 cm | kom | 10
30. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 15 cm | kom | 10
31. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Može stajati na rani do 7 dana. 17,5 x 17,5 cm | kom | 10
32. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 19 cm | kom | 20
33. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana. 25 x 25 cm | kom | 25
34. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Višefunkcionalnim oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana. Može stajati na rani do 7 dana. 14 x 19,5 cm | kom | 20
35. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana. 15 x 19 cm | kom | 20
36. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana. 25 x 25 cm | kom | 20
37. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na peti. Može stajati na rani do 7 dana. 18x18 cm | kom | 20
38. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevem poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtjeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani slikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Prevenira pojavu postoperativnih bula. Može stajati na rani do 7 dana
38.1. | 10 x20 | kom | 20
38.2. | 10 x 30 | kom | 20
39. | Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata koji se kontinuirano otpušta do 7 dana . Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtjeva primjenu punila Sterilna. Perforirani slikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.
39.1. | 10 x20 | kom | 50
39.2. | 10 x 30 | kom | 50
40. | Neljepljivo sterilno pokrivalo, sastoji se od pletene poliesterske tkanine, impregnirane hidrokoloidnim česticama i sulfadiazin srebrom, suspendiranim u petrolatumu. Može stajati na rani do 3 dana. 10 x 10 cm | kom | 100
41. | Neljepljivo sterilno pokrivalo, sastoji se od pletene poliesterske tkanine, impregnirane hidrokoloidnim česticama i sulfadiazin srebrom, suspendiranim u petrolatumu. Može stajati na rani do 3 dana. 15 x 15 cm | kom | 100
42. | Hidrogel sastoji se od vode, alginata i karboksimetilceluloze, za nekrotično tkivo ili fibrinske naslage, po potrebi upija eksudat. Može stajati na rani do 3 dana. 15 g | kom | 60
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. Potvrda karakteristika proizvoda ponuditelji ispunjavaju za one stavke u kojima je naručitelj opisao artikle te je u koloni potrebno navesti broj stranice gdje je traženi opis vidljiv