## GRUPA 2
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ________________________________________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK GRUPA 2
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirne potrebe za jednogodišnje razdoblje | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv i kataloška oznaka proizvoda | Jednična cijena fco KB DUBRAVA bez PDV-a | Pakiranje | stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke za jedogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(4x7)
1 | Mikrokartice za provjeru ABO/D krvne grupe donora, 24x12 pak | kutija | 27
2 | Mikrokartice za provjeru ABO/D krvne grupe donora, 24x12 pak | kutija | 1
3 | Mikrokartice za provjeru ABO/D krvne grupe pacijenta,24x12 kom | kutija | 23
4 | Mikrokartice za provjeru ABO/D krvne grupe pacijenta,112x12 kom | kutija | 1
5 | Mikrokartice, AHG polispecifične, ID LISS_COOMBS 24x12 kom | kutija | 22
6 | Mikrokartice, AHG polispecifične, ID LISS_COOMBS 112x12 kom | kutija | 1
7 | Mikrokartice neutral, ID NaCl / Enz; 4x12 kom | kutija | 8
8 | Mikrokartice za ispitivanje direktnog antiglobulinskog testa IgG, C3d, ctl/ IgG, C3d, ctl, DC Screening 2; 1x12 kom | kutija | 2
9 | Bromelinska otopina za suspenziju eritrocita, ID Dil 1 Brom, 2x100 mL | kutija | 1
10 | Otopina niske ionske jakosti za suspenziju eritrocita, ID Dil.2. LISS; 2X100 mL | kutija | 2
11 | Otopina niske ionske jakosti za suspenziju eritrocita, ID Dil.2. LISS; 1X500 mL | kutija | 1
12 | Otopina (A) za rad na uređajima koji se ustupaju u najam, WashSol A 10L | kutija | 1
13 | Otopina (B) za pranje uređaja koji se ustupaju u najam, WashSol B; 10L | kutija | 1
14 | Magneti za resuspendiranje test eritrocita, 100kom | kutija | 1
15 | Set dvostaničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna ID DiaCel:1,2, 2x10 mL | kutija | 78
16 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, suspenzija, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna ID DiaPanell 11x4 mL | kutija | 13
17 | Monoklonske mikrokartice za Rf subgroup + K, DiaClo C-c-E-e-K-Ctl, MS-24, MS-33, MS-260, MS-16, MS-21, MS-63, MS-56, 4X12 kom | kom | 6
18 | Kit za održavanje automata Swing za imunohematološko ispitivanje, 12 mjesečni Maintenancae Kit Swing2 | kutija | 1
19 | Nastavci za poluautomatske pipete, ID TIPS: 100 kom | kutija | 2
20 | Adapter s iglom za uzimanje uzoraka krvi iz plastičnih linija vrećica za krv 500 kom u pak. | kutija | 64
21 | Otopina za dekontaminaciju aparata za imunohematološko ispitivanje 1x250 mL (Microcide SQ Cleaning Liquid ) | kutija | 2
22 | Otopina A za ispiranje aparata, koncentrat 10L (IH 500) | kutija | 85
23 | Otopina niske ionske jakosti za suspenziju eritrocita u ampulama ( ID Diluent 2 za IH 500) | kutija | 94
24 | Set papainiziranog jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, suspenzija, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna ID DiaPanel P 11x4 mL | kutija | 13
25 | Set papainiziranog trostaničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna ID DiaCel: IP IIP IIIP, 3x10 mL | kutija | 13
26 | Set trostaničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna ID DiaCel: I II III, 3x10 mL | kutija | 13
27 | Gel mikrokartica za određivanje IgG podrazreda, pakiranje 1x12 | kutija | 1
28 | Gel mikrokartica za određivanje M antigena | kutija | 4
29 | Gel mikrokartica za određivanje Jka antigena | kutija | 3
30 | Gel mikrokartica za određivanjeCw antigena | kutija | 1
31 | 12 mjesečni set za održavanje IH 500 | set | 1
UKUPNO ZA GRUPU BEZ PDV-a: 128.500,00€
IZNOS PDV-a:
UKUPNO ZA GRUPU SA PDV-om: