## Troškovnik
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
AV. GOJKA ŠUŠKA 6 |  |  |  |  | ________________________________________________
10000 ZAGREB |  |  |  |  | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - GRUPA 2: Nabava endoproteza za temporomandibularni zglob 2
Redni broj | Opis artikla | JEDINICA MJERE | Okvirna količina | JEDINIČNA CIJENA (eur) BEZ PDV-A | UKUPAN IZNOS STAVKE BEZ PDV-a | STOPA PDV-A (%) | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA/ KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Individualno izrađena totalna proteza temporomandibularnog zgloba
1. | Mandibularna komponenta, individualno izrađena komponenta kondila, jednostrana izvedba, mala ili srednja, materijal: aditivno proizveden titan (Ti6Al4V),dizajnirana prema anatomiji mandibule pacijenta, omogućuje funkcionalnu artikulaciju, kompatibilna sa zaključavajućim i standardnim vijcima, opcionalno fiksiranje navoja, sterilno pakiranje komponente | kom | 4
2. | Temporalna komponenta, individualno izrađena zglobna fosa, materijal: aditivno proizveden titan (Ti6Al4V) i polietilen ultra‑visoke molekularne mase (UHMWPE) za kliznu površinu, oblikovana prema anatomiji temporalne kosti pacijenta, osigurava stabilnu i glatku artikulacijsku površinu, opcionalno fiksiranje navoja, fiksiranje pomoću 1.5 mm ili 2.0 mm vijaka, sterilno pakiranje komponente | kom | 4
3. | Model za provjeru pozicioniranja, individualno izrađen segmentni model, materijal: epoksidna smola, služi za intraoperativnu ili preoperativnu provjeru položaja implantata, omogućuje dodatnu kontrolu preciznosti planirane rekonstrukcije | kom | 8
4. | Standardna vodilica sa umetcima (vodilica za bušenje), materijal: poliamid, individualno dizajnirana kirurška vodilica za precizno vođenje svrdla, omogućuje točno bušenje i precizno pozicioniranje implantata prema digitalnom planu | kom | 8
5. | Standardna vodilica, materijal: poliamid ili titan, služi kao pomoć pri planiranju i preciznom određivanju položaja implantata | kom | 8
6. | Završna udlaga, segmentna, materijal: metilmetakrilat (MMA), služi za kontrolu okluzije i konačnog položaja mandibule | kom | 4
7. | Tablica duljina vijaka , planerski dokument s preporukama za duljinu vijaka za svaki otvor, temeljen na virtualnom planiranju implantata | kom | 4
8. | Križni, samonarezni vijak, promjer 2.0 ili 2.3 mm, zaključavajući ili standardni, dužina 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm | kom | 65
9. | Križni, samonarezni vijak, promjer 1.5 mm, standardni, dužina 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | kom | 40
10. | Opis sustava Individualno izrađena totalna proteza temporomandibularnog zgloba predstavlja implantat izrađen po mjeri pacijenta za totalnu jednostranu artroplastiku temporomandibularnog zgloba (TMZ). Proteza se dizajnira na temelju CT snimaka i digitalnog planiranja, u suradnji kirurga i inženjerskog tima proizvođača, što omogućuje preciznu rekonstrukciju zgloba prilagođenu anatomiji pacijenta. Proces planiranja uključuje koordinaciju kirurga i kliničkog inženjera, definiranje anatomskih struktura te izradu vodiča, otvora i probnih implantata. Konačna proteza prolazi obveznu FEM provjeru kako bi se osigurala funkcionalnost i sigurnost. Napomena: Stavka 10. odnosi se na virtualni proizvod, koji zahtijeva preoperativno planiranje i izrađuje se po mjeri na temelju CT snimaka pacijenta. | kom | 4
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: