## GRUPA 3
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | _______________________________________________
10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK GRUPA 3
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirne potrebe za jednogodišnje razdoblje | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv i kataloška oznaka proizvoda | Jednična cijena fco KB DUBRAVA bez PDV-a | Pakiranje | stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke za jedogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(4x7)
1. | Gel mikrokartice puferirane polispecifičnim antihumanim globulinom: poliklonska anti-IgG i monoklonska IgM anti-C3d protutijela stanične linije 12011D10 | kom | 3700
2. | Gel mikrokartice za određivanje Rh fenotipa konfiguracije: anti-C stanične linije MS-24, anti-E stanične linije MS-260, anti-c stanične linije MS-33, anti-e stanične linije MS-21, MS-63, MS-16/ anti-C stanične linije MS-24, anti-E stanične linije MS-260, anti-c stanične linije MS-33, anti-e stanične linije MS-21, MS-63, MS-16 | kom | 700
3. | Set dvostaničnog panela za otkrivanje antiertrocitnih protutijela u gel tehnici, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna po 8 pakiranja | pak | 104
4. | Set jedanaeststaničnog panela za identifikaciju antieritrocitnih protutijela u gel tehnici, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna | pak | 13
5. | Mikrokartice za određivanje krvne grupe konfiguracije: anti-A stanične linije 16243 G2, 16247 E6; anti-B stanične linije 9621 A8; anti-DVI- stanične linije P3x6; anti D VI- stanične linije MS-201; anti-Kell stanične linije MS-56; Ctl kontrolna jažica; 2 neutralne jažice s puferiranom otopinom bez protutijela za otkrivanje eritrocitnih protutijela A1, B | kom | 13200
6. | Set dvostaničnog panela za otkrivanje eritrocitnih protutijela A1 i B za mikrokartice u stavci 5, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna po 8 pakiranja | pak | 104
7. | Otopina za pripremu eritrocitne suspenzije za primjenu u gel mikrokartici | ml | 9000
8. | Otopina na bazi fiziološke otopine za ispiranje analizatora koji se ustupa na korištenje | ml | 16500
9. | Otopina na bazi tenzida za ispiranje analizatora koji se ustupa na korištenje | ml | 34500
10. | Set kontrolnih uzoraka za automatiziranu metodu u gel tehnici, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna, svaka 3 mjeseca duplo pakiranje | pak | 16
11. | Gel mikrokartice, neutralne, koje sadrže puferiranu otopinu bez protutijela | kom | 100
UKUPNO ZA GRUPU BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNO ZA GRUPU SA PDV-om:
Napomena:
Ponuđeni reagesi moraju biti kompatibilni s uređajem koji se daje na korištenje - potpuno automatizirani uređaj namijenjen in vitro imunohematološkom testiranju ljudske krvi primjenom gel tehnike.