## GRUPA 4
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | _____________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - GRUPA 4 - Obloge i ostomijska pomagala 4
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje | Potvrda karakteristika proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Mekana primarna netkana obloga za rane od kalcij-alginatnih vlakana. Namijenjena za tretiranje rana s jakom sekrecijom, sterilna, dim: 10x10cm | kom | 10
2. | Mekana primarna netkana obloga za rane od kalcij-alginatnih vlakana. Namijenjena za tretiranje rana s jakom sekrecijom, sterilna, dim: 15x20cm | kom | 10
3. | Primarna sterilna netkana antimikrobna obloga od vlakana etil-sulfonat celuloze, visokoupijajuća, gelirajuća, sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakna; namijenjena za tretiranje, dim: 10x12cm | kom | 20
4. | Primarna sterilna netkana antimikrobna obloga od vlakana etil-sulfonat celuloze, visokoupijajuća, gelirajuća, sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakna; namijenjena za tretiranje, dim: 15x15cm | kom | 20
5. | Primarna sterilna netkana antimikrobna obloga od vlakana etil-sulfonat celuloze sa dodatkom ionskog srebra, visokoupijajuća, gelirajuća, sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakna; dim:15x15cm | kom | 40
6. | Primarna sterilna netkana antimikrobna obloga od vlakana etil-sulfonat celuloze sa dodatkom ionskog srebra, visokoupijajuća, gelirajuća, sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakna; dim: 20x30cm | kom | 20
7. | Silikonska super upijajuća obloga osigurava djelotvornu kontrolu sekreta i nježan kontakt s kožom. Zbog višeslojne strukture idealna je za rane s umjerenim do jakim sekretom. Silikonski sloj za prekrivanje rane sekret prenosi prema gore i ne lijepi se za područje rane. Distribucijski sloj brzo upija sekret i ravnomjerno ga distribuira prema gore u upijajući sloj. Središnja upijajuća jezgra sadržava super upijajući polimer (SAP) koji osigurava izvanredno upijanje i zadržavanje. Vodonepropusna podloga smanjuje probijanje sekreta, no propušta isparavanje vlage čime doprinosi paropropusnosti i zbrinjavanju sekreta. Može ostaviti na rani do 7 dana, dim: 10cm x 10cm | kom | 10
8. | Silikonska super upijajuća obloga osigurava djelotvornu kontrolu sekreta i nježan kontakt s kožom. Zbog višeslojne strukture idealna je za rane s umjerenim do jakim sekretom. Silikonski sloj za prekrivanje rane sekret prenosi prema gore i ne lijepi se za područje rane. Distribucijski sloj brzo upija sekret i ravnomjerno ga distribuira prema gore u upijajući sloj. Središnja upijajuća jezgra sadržava super upijajući polimer (SAP) koji osigurava izvanredno upijanje i zadržavanje. Vodonepropusna podloga smanjuje probijanje sekreta, no propušta isparavanje vlage čime doprinosi paropropusnosti i zbrinjavanju sekreta. Može ostaviti na rani do 7 dana, dim: 15cm x 20cm, | kom | 20
9. | Silikonska super upijajuća obloga osigurava djelotvornu kontrolu sekreta i nježan kontakt s kožom. Zbog višeslojne strukture idealna je za rane s umjerenim do jakim sekretom. Silikonski sloj za prekrivanje rane sekret prenosi prema gore i ne lijepi se za područje rane. Distribucijski sloj brzo upija sekret i ravnomjerno ga distribuira prema gore u upijajući sloj. Središnja upijajuća jezgra sadržava super upijajući polimer (SAP) koji osigurava izvanredno upijanje i zadržavanje. Vodonepropusna podloga smanjuje probijanje sekreta, no propušta isparavanje vlage čime doprinosi paropropusnosti i zbrinjavanju sekreta. Može ostaviti na rani do 7 dana, dim: 20cm x 20cm | kom | 10
10. | Silikonska super upijajuća obloga osigurava djelotvornu kontrolu sekreta i nježan kontakt s kožom. Zbog višeslojne strukture idealna je za rane s umjerenim do jakim sekretom. Silikonski sloj za prekrivanje rane sekret prenosi prema gore i ne lijepi se za područje rane. Distribucijski sloj brzo upija sekret i ravnomjerno ga distribuira prema gore u upijajući sloj. Središnja upijajuća jezgra sadržava super upijajući polimer (SAP) koji osigurava izvanredno upijanje i zadržavanje. Vodonepropusna podloga smanjuje probijanje sekreta, no propušta isparavanje vlage čime doprinosi paropropusnosti i zbrinjavanju sekreta. Može ostaviti na rani do 7 dana, dim: 20cm x 25cm | kom | 10
11. | Silikonska super upijajuća obloga osigurava djelotvornu kontrolu sekreta i nježan kontakt s kožom. Zbog višeslojne strukture idealna je za rane s umjerenim do jakim sekretom. Silikonski sloj za prekrivanje rane sekret prenosi prema gore i ne lijepi se za područje rane. Distribucijski sloj brzo upija sekret i ravnomjerno ga distribuira prema gore u upijajući sloj. Središnja upijajuća jezgra sadržava super upijajući polimer (SAP) koji osigurava izvanredno upijanje i zadržavanje. Vodonepropusna podloga smanjuje probijanje sekreta, no propušta isparavanje vlage čime doprinosi paropropusnosti i zbrinjavanju sekreta. Može ostaviti na rani do 7 dana, dim: 20cm x 40cm | kom | 10
12. | Antimikrobna mrežasta obloga koja se sastoji od slaboprianjajućeg poliesterskog sloja prekrivenog s najučinkovitijim oblikom srebra - nanokristalnim srebrom; omogućuje protok fluida; izrazito prilagodljiva - prati konture tijela, dim: 10x10cm | kom | 20
13. | Antimikrobna mrežasta obloga koja se sastoji od slaboprianjajućeg poliesterskog sloja prekrivenog s najučinkovitijim oblikom srebra - nanokristalnim srebrom; omogućuje protok fluida; izrazito prilagodljiva - prati konture tijela, dim: 10x20cm | kom | 20
14. | Antimikrobna troslojna obloga, sloj upijajućeg svileno-poliesterskog materijala umetnut između sloja slaboprijanjanjuće polietilenske mreže protkane najučinkovitijim oblikom srebra - nanokristalnim srebrom, dim: 10x10cm | kom | 20
15. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma, dim: 7,5x7,5cm | kom | 100
16. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma, dim: 12,5x12,5cm | kom | 100
17. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma, dim: 17,5x17,5cm | kom | 60
18. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma, dim: 22,5x22,5cm | kom | 20
19. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; anatomski oblikovana za sakralno područje, dim:17X17cm | kom | 100
20. | Sterilna, troslojna, ljepljiva visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; anatomski oblikovana za sakralno područje, dim: 22x22cm | kom | 60
21. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; s integriranim česticama srebro sulfodiazina, ljepljiva obloga s rubom, dim: 12,5x12,5cm | kom | 100
22. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; s integriranim česticama srebro sulfodiazina, ljepljiva obloga s rubom, dim: 17,5x17,5cm | kom | 60
23. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; s integriranim česticama srebro sulfodiazina, ljepljiva obloga s rubom: anatomski oblikovana za sakralno područje 22x22cm | kom | 20
24. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; s integriranim česticama srebro sulfodiazina, neljepljiva obloga, anatomski oblikovana za petu 10,5x13,5cm | kom | 80
25. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; neljepljiva obloga, anatomski oblikovana za petu 10,5x13,5cm | kom | 20
26. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; neljepljiva obloga, dim: 10x10cm | kom | 20
27. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; neljepljiva obloga, dim: 15x15cm | kom | 20
28. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; neljepljiva obloga, dim: 20x20cm | kom | 10
29. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 7,5x7,5cm | kom | 60
30. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 12,5x12,5cm | kom | 60
31. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 17,5x17,5cm | kom | 60
32. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; pogodan za osjetljivu kožu, idealan za kirurške rezove, dim: 10x25cm | kom | 100
33. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; pogodan za osjetljivu kožu, idealan za kirurške rezove, dim: 10x35cm | kom | 50
34. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene između kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane, neljepljiva obloga anatomski oblikovana za petu, dim: 23x23,2cm | kom | 40
35. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 5x5cm | kom | 60
36. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 7,5x7,5cm | kom | 60
37. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 10x10cm | kom | 60
38. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 15x15cm | kom | 80
39. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 5,5x12cm | kom | 40
40. | Sterilna, tanka upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 8x15cm | kom | 20
41. | Sterilna, tanka ovalna upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 8,6x7,7cm | kom | 40
42. | Sterilna, tanka ovalna upijajuća obloga od poliuretanske pjene s preforiranim kontaktnim silikonskim slojem koji olakšava odvajanje obloge od rane i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; pogodan za osjetljivu kožu, dim: 15,2x13,1cm | kom | 20
43. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; s integriranim česticama srebro sulfadiazina, pogodan za osjetljivu kožu, dim: 7,5x7,5cm | kom | 50
44. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; s integriranim česticama srebro sulfadiazina, pogodan za osjetljivu kožu, dim: 10x10cm | kom | 40
45. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; s integriranim česticama srebro sulfadiazina, pogodan za osjetljivu kožu, dim: 12,5x12,5cm | kom | 40
46. | Sterilna, troslojna visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene izmedu kontaktnog perforiranog poliuretanskog sloja i gornjeg zaštitnog vodootpornog evaporirajućeg poliuretanskog filma; preforirani kontaktni sloj presvučen je lagano prijanjajućim slojem silikona koji olakšava odvajanje obloge od rane; s integriranim česticama srebro sulfadiazina, pogodan za osjetljivu kožu, dim: 17,5x17,5cm | kom | 40
47. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, dim: 10,3x10,3cm | kom | 40
48. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, dim: 12,9x12,9cm | kom | 40
49. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, dim: 15,4x15,4cm | kom | 20
50. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, dim: 21x21cm | kom | 20
51. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom za petu, dim: 25x25,2cm | kom | 20
52. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, anatomski oblikovana za sakrum; dim: 17,2x17,5cm | kom | 60
53. | Unaprijeđena petreoslojna konstrukcija od hidrocelularnog pjenastog jastučića između silikonskog kontaktnog sloja koji omogućuje uklanjanje obloge bez traume i visoko propusnog vodootpornog vanjskog filma, visokoupijajuća; na jastučiću središnji mrežasti zaslon za smanjenje vidljivosti sekreta; s integriranim indikatorom izmene obloga, mogućnost ponovnog ljepljenja, pogodan za osjetljivu kožu, ljepljiva obloga s rubom, anatomski oblikovana za sakrum; dim: 21,6x23cm | kom | 40
54. | Antimikrobna upijajuća mast s produljenim oslobađanjem 0,9% kadeksomera joda, klinički dokazano uništava biofilm i uklanja devitalizirano tkivo; za liječenje infekcija kod kroničnih eksudirajućih rana, 20g | kom | 5
55. | Antimikrobna upijajuća obloga s produljenim oslobađanjem 0,9% kadeksomera joda, klinički dokazano uništava biofilm i uklanja devitalizirano tkivo; za liječenje infekcija kod kroničnih eksudirajućih rana; dim 4x6cm (5g) | kom | 5
56. | Antimikrobna upijajuća obloga s produljenim oslobađanjem 0,9% kadeksomera joda, klinički dokazano uništava biofilm i uklanja devitalizirano tkivo; za liječenje infekcija kod kroničnih eksudirajućih rana; dim 6x8cm (10g) | kom | 5
57. | Antimikrobna upijajuća obloga s produljenim oslobađanjem 0,9% kadeksomera joda, klinički dokazano uništava biofilm i uklanja devitalizirano tkivo; za liječenje infekcija kod kroničnih eksudirajućih rana; dim 8x10cm (17g) | kom | 5
58. | Sterilan, proziran, amorfni, hidrogel za omekšavanje i bezbolno uklanjanje nekrotičnih naslaga sa zdravog tkiva (autolitički debridman); sadrži vodu, karboksimetilcelulozni polimer i propilenglikol, 15g | kom | 80
59. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 8x10cm | kom | 10
60. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 15x10cm | kom | 10
61. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 20x10cm | kom | 10
62. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 25x10cm | kom | 10
63. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 30x10cm | kom | 10
64. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja, dim: 35x10cm | kom | 10
65. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem saćastog oblika (bolja vidljivost rane) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu; kapaciteta upijanja slabog do srednjeg stupnja. Obloga za dren 10x9cm | kom | 10
66. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 6,5x5cm | kom | 3000
67. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 9,5x8,5cm | kom | 1500
68. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja 15,5x8,5cm | kom | 1300
69. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 20x10cm | kom | 800
70. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 25x10cm | kom | 400
71. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 30x10cm | kom | 200
72. | Sterilan, proziran vodootporan oblog s upijajućim jastučićem (slabo prijanjajući kontaktni sloj) i gornjom poliuretanskom folijom - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA), hipoalergensko ljepilo - pogodno za osjetljivu kožu, kapaciteta upijanja slabog stupnja, dim: 35x10cm | kom | 200
73. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije...osigurava sterilno područje rada oko operativnog mjesta, dim: 30x28cm | kom | 5
74. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije...osigurava sterilno područje rada oko operativnog mjesta, dim: 45x28cm | kom | 5
75. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije...osigurava sterilno područje rada oko operativnog mjesta, dim: 40x42cm | kom | 5
76. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije...osigurava sterilno područje rada oko operativnog mjesta, dim: 55x45cm | kom | 5
77. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije...osigurava sterilno područje rada oko operativnog mjesta, dim: 56x84cm | kom | 5
78. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 6x7cm | kom | 5
79. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 10x12cm | kom | 5
80. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 15x20cm | kom | 5
81. | Sterilan, ljepljivi poliuretanski zaštitni tanki film (akrilno ljepilo) ; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 25x12cm | kom | 5
82. | Nesterilna, ljepljiva transparentna folija (akrilno ljepilo) za fiksaciju u roli; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 5cmx10m | kom | 5
83. | Nesterilna, ljepljiva transparentna folija (akrilno ljepilo) za fiksaciju u roli; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 10cmx10m | kom | 5
84. | Nesterilna, ljepljiva transparentna folija (akrilno ljepilo) za fiksaciju u roli; propušta zrak a nepropušta vodu i bakterije dim: 15cmx10m | kom | 5
85. | Sprej za zaštitu kože, paropropustan, vodonepropustan. Može se koristiti na različitim manjim akutnim ranama i fiksaciji kožnog transplantata; pakiranje od 100 ml. | kom | 20
86. | Hipoalergena netkana traka za fiksaciju, pogodna i za teško dostupna mjesta 5cmx10m | kom | 5
87. | Hipoalergena netkana traka za fiksaciju, pogodna i za teško dostupna mjesta 10cmx10m | kom | 5
88. | Hipoalergena netkana traka za fiksaciju, pogodna i za teško dostupna mjesta 15cmx10m | kom | 5
89. | Hipoalergena netkana traka za fiksaciju, pogodna i za teško dostupna mjesta 20cmx10m | kom | 5
90. | Sterilna gaza izrađena od vlakana spletenih u mrežu, natopljena bijelim mekanim parafinom BP, koji sadrži 0,5% chlorhexidin acetata BP - antiseptik, kojeg zavoj polako otpušta ostvarujući dugotrajan učinak protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, djeluje kao granica između rane i sekundarnog zavoja; dim: 10x10cm | kom | 10
91. | Sterilna gaza izrađena od vlakana spletenih u mrežu, natopljena bijelim mekanim parafinom BP, koji sadrži 0,5% chlorhexidin acetata BP - antiseptik, kojeg zavoj polako otpušta ostvarujući dugotrajan učinak protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, djeluje kao granica između rane i sekundarnog zavoja; dim: 15cmx1m | kom | 10
92. | Slabo prijanjajuća, sterilna, parafinska obloga koja se koristi kao primarna obloga, međusobno povezane niti sprečavaju razdvajanje nakon rezanja. Namijenjena kao primarni sloj koji se neposredno stavlja na ranu za manje opekline, donorska i mjesta primatelja grafta, laceracije, abrazije i nožni ulkusi; dim: 5x5cm | kom | 100
93. | Slabo prijanjajuća, sterilna, parafinska obloga koja se koristi kao primarna obloga, međusobno povezane niti sprečavaju razdvajanje nakon rezanja. Namijenjena kao primarni sloj koji se neposredno stavlja na ranu za manje opekline, donorska i mjesta primatelja grafta, laceracije, abrazije i nožni ulkusi; dim: 10x40cm | kom | 20
94. | Slabo prijanjajuća, sterilna, parafinska obloga koja se koristi kao primarna obloga, međusobno povezane niti sprečavaju razdvajanje nakon rezanja. Namijenjena kao primarni sloj koji se neposredno stavlja na ranu za manje opekline, donorska i mjesta primatelja grafta, laceracije, abrazije i nožni ulkusi; dim: 15cmx2m | kom | 5
95. | Trakice za nekirurško zatvaranje kože od 100% poliamidnog materijala obloženih hipoalergenim ljepilom za gotovo bezbolno zatvaranje. Mogu se kombinirati sa subkutanim ili intrakutanim šavovima, kožnim spajalicama, pojedinačnim šavovima ili samostalno. Prilagođavaju se rani bez zatezanja zahvaljujući programiranoj snazi otpora i kod privremenih edema, prozračne, dim: 6,4x7,6mm (A3) | kom | 100
96. | Trakice za nekirurško zatvaranje kože od 100% poliamidnog materijala obloženih hipoalergenim ljepilom za gotovo bezbolno zatvaranje. Mogu se kombinirati sa subkutanim ili intrakutanim šavovima, kožnim spajalicama, pojedinačnim šavovima ili samostalno. Prilagođavaju se rani bez zatezanja zahvaljujući programiranoj snazi otpora i kod privremenih edema, prozračne, dim: 13x102mm (A6) | kom | 100
97. | Sredstvo za zaštitu kože u obliku masti, pomaže u održavanju integriteta kože štiteći kožu od stalnog izlaganja tjelesnim izlučevinama, 115g | kom | 5
98. | Nježno sredstvo u spreju za čišćenje bez ispiranja, za njegu netaknute ili ozlijeđene kože povezane s učestalim izlaganjem tjelesnim izlučevinama, pH uravnoteženo, hidratizira i štiti izrazito suhu kožu, 235ml | kom | 5
99. | Tekućina u maramici za zaštitu kože koja stvara zaštitni film sloj i dugotrajnu vodonepropusnu barijeru, štiti kožu od tjelesnih izlučevina, ljepljivih zavoja, drenažnih cijevi, vanjskih katetera i područja oko stome. Može se koristiti i na petama, laktovima i drugim područjima tijela koja su u opasnosti od iritacije trenjem uzrokovanih vanjskim površinama kao što su posteljina i madraci. Proizvod se može koristiti kod odraslih, djece i donošene djece od mjesec dana, 1ml | kom | 50
100. | Tekućina u obliku lizalice za zaštitu kože koja stvara zaštitni film sloj i dugotrajnu vodonepropusnu barijeru, štiti kožu od tjelesnih izlučevina, ljepljivih zavoja, drenažnih cijevi, vanjskih katetera i područja oko stome. Može se koristiti i na petama, laktovima i drugim područjima tijela koja su u opasnosti od iritacije trenjem uzrokovanih vanjskim površinama kao što su posteljina i madraci. Proizvod se može koristiti kod odraslih, djece i donošene djece od mjesec dana, 3ml | kom | 50
101. | Tekućina u spreju za zaštitu kože koja stvara zaštitni film sloj i dugotrajnu vodonepropusnu barijeru, štiti kožu od tjelesnih izlučevina, ljepljivih zavoja, drenažnih cijevi, vanjskih katetera i područja oko stome. Može se koristiti i na petama, laktovima i drugim područjima tijela koja su u opasnosti od iritacije trenjem uzrokovanih vanjskim površinama kao što su posteljina i madraci. Proizvod se može koristiti kod odraslih, djece i donošene djece od mjesec dana, 28ml | kom | 50
102. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 5x7cm | kom | 100
103. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 8x10cm | kom | 50
104. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 10x15cm | kom | 50
105. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 10x20cm | kom | 50
106. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 10x25cm | kom | 25
107. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 10x30cm | kom | 25
108. | Niskoalergena obloga s jastučićem, za previjanje postoperativnih rana, posjekotina i razderotina, niske eksudacije, dim 10x35cm | kom | 25
109. | Sterilna, prozirna ljepljiva vodootporna poliuretanska folija s netkanim krilcima za bolju fiksaciju oko mjesta ulaza katetera - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA); pogodna za osjetljivu kožu i dugotrajnu fiksaciju, za periferne katetere, 7x9cm | kom | 50
110. | Sterilna, prozirna ljepljiva vodootporna poliuretanska folija s netkanim krilcima za bolju fiksaciju oko mjesta ulaza katetera - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA); pogodna za osjetljivu kožu i dugotrajnu fiksaciju…za centralne/jugularne katetere s priključkom, 9x12cm | kom | 20
111. | Sterilna, prozirna ljepljiva vodootporna poliuretanska folija - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA); pogodna za osjetljivu kožu i dugotrajnu fiksaciju, za periferne katetere 6x7cm | kom | 20
112. | Sterilna, prozirna ljepljiva vodootporna poliuretanska folija - REACTIC film s velikom sposobnošću propuštanja zraka reagira na akumulaciju vlage propuštajući vodenu paru te smanjuje maceraciju kože, sprečava prodor bakterija (MRSA); pogodna za osjetljivu kožu i dugotrajnu fiksaciju, za centralne/jugularne katetere s priključkom, 10x12cm | kom | 20
113. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 10x20cm | kom | 10
114. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 10x30cm | kom | 10
115. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 10x40cm | kom | 10
116. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 15x15cm | kom | 10
117. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 15x20cm | kom | 10
118. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 15x30cm | kom | 10
119. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 20x20cm | kom | 10
120. | Set za terapiju rana negativnim tlakom (80mmHg) do 7dana, CE Certifikat, sadrži: *jednokratnu malu laganu džepnu pumpu dim. 65x78,5x21mm, sa vizualnim indikatorima za: pravilan rad uređaja, propuštanje, izmjenu obloge i slabu bateriju; držač za pojas; dodatnu silikonsku tubu sa završnim priključcima; 2xAA baterije 25x25cm | kom | 10
121. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina S | par | 100
122. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina M | par | 100
123. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina L | par | 150
124. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina XL | par | 100
125. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače s pojasom, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina M | par | 10
126. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače s pojasom, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina L | par | 10
127. | Elastično kompresivne anatomske nogavice za prevenciju tromboze, butnjače s pojasom, sa indikatorom za petu i veličinu, 82% poliamidno vlakno, 18% elastan, 100% latex free, perive na 95°C, veličina XL | par | 10
128. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 17-19 cm, prepona 42-54 cm | par | 1
129. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 19-21 cm, prepona 46-58 cm | par | 1
130. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 21-23 cm, prepona 50-62 cm | par | 1
131. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 23-25 cm, prepona 54-66 cm | par | 1
132. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 25-27 cm, prepona 58-70 cm | par | 1
133. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 27-29 cm, prepona 62-74 cm | par | 1
134. | Elastično kompresivna postoperativna nogavica, bijele boje, kompresija 23 mmHg u gležnju, za djelomično pokretne i nepokretne pacijente, sa graduiranom kompresijom od gležnja prema preponi, s indikatorom u boji za pravilno postavljanje, s indikatorom u boji za veličinu, sa silikonskim rubom kod prepone visine 5 cm. Sastav: 76 % poliamidno vlakno, 24 % elastansko vlakno, bez lateksa. Veličina: gležanj 29-31 cm, prepona 66-78 cm | par | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. Potvrda karakteristika proizvoda ponuditelji ispunjavaju za one stavke u kojima je naručitelj opisao artikle te je u koloni potrebno navesti broj stranice gdje je traženi opis vidljiv